|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇新葛村（南葛村）弱电管道铺设工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 228608.58 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 228608.58 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 9237.87 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | | 5594.58 | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 3643.29 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 18896.90 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 23106.90 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 279850.25 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇新葛村（南葛村）弱电管道铺设工程 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 1.材质：拆除混凝土路面 2.厚度：20cm | | m2 | 397.65 | | 21.12 | 8398.37 |  |
| 2 | 041001001002 | 混凝土路面切缝 1.混凝土路面切缝 | | m | 2651 | | 14 | 37114 |  |
| 3 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种 2.运距 | | m3 | 79.53 | | 18 | 1431.54 |  |
| 4 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C25 2.掺和料 3.厚度：20cm 4.嵌缝材料 | | m2 | 397.65 | | 80.7 | 32090.36 |  |
| 5 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.45 | | m3 | 178.94 | | 3.82 | 683.55 |  |
| 6 | 040103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯填土 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | | m3 | 178.94 | | 19.38 | 3467.86 |  |
| 7 | 040501004001 | 塑料管 1.垫层、基础材质及厚 度 2.材质及规格：硅芯管φ75 3.连接形式 4.铺设深度 5.管道检验及试验要求 | | m | 3602 | | 22.45 | 80864.9 |  |
| 8 | 040501004002 | 塑料管 1.垫层、基础材质及厚 度 2.材质及规格：硅芯管φ32 3.连接形式 4.铺设深度 5.管道检验及试验要求 | | m | 2120 | | 14.97 | 31736.4 |  |
| 9 | 010401011001 | 砖检查井 1.井截面、深度：0.8m\*0.6m\*1m深 2.砖的品种、规格、强度等级：烧结煤矸石 普通砖 240×115×53 3.垫层材料种类、厚度：C20砼垫层10cm厚 4.底板厚度 5.井盖安装：铸铁井盖φ700（带座） 6.含挖填土方、砖砌池壁内侧抹灰 | | 座 | 28 | | 1172.2 | 32821.6 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 228608.58 |  |
| 合计 | | | | | | | | 228608.58 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇新葛村（南葛村）弱电管道铺设工程 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 48.7791 | |  | 128.00 | 128.00 | 6243.72 | 110.00 | |  | 5365.70 |  |  |  |
| 2 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 532.3687 | |  | 117.00 | 117.00 | 62287.14 | 103.00 | |  | 54833.98 |  |  |  |
| 3 | 01150003 | 六角空心钢(综合) | kg | 2.8631 | | 13 | 3.72 | 4.20 | 10.65 | 4.94 | | 5.58 | 14.14 |  |  |  |
| 4 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 39.4160 | | 13 | 0.43 | 0.49 | 16.95 | 0.50 | | 0.56 | 19.71 |  |  |  |
| 5 | 03130823 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 1.7894 | | 13 | 18.58 | 21.00 | 33.25 | 22.62 | | 25.56 | 40.48 |  |  |  |
| 6 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 25.8473 | | 13 | 4.78 | 5.40 | 123.55 | 5.75 | | 6.50 | 148.62 |  |  |  |
| 7 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖  240×115×53 | 千块 | 13.5041 | | 3 | 737.86 | 760.00 | 9964.14 | 470.87 | | 485.00 | 6358.68 |  |  |  |
| 8 | 13010071 | 煤焦油沥青漆 L01-17 | kg | 13.7760 | | 13 | 6.78 | 7.66 | 93.40 | 7.71 | | 8.71 | 106.21 |  |  |  |
| 9 | 14350083 | 脱模剂 | kg | 4.5491 | | 13 | 2.37 | 2.68 | 10.78 | 2.62 | | 2.96 | 11.92 |  |  |  |
| 10 | 22450003 | 高压风管 φ25-6P-20m | m | 0.1988 | | 13 | 22.12 | 25.00 | 4.40 | 19.47 | | 22.00 | 3.87 |  |  |  |
| 11 | 33050009 | 铸铁盖板(带座) | 套 | 28.2800 | | 13 | 166.11 | 187.70 | 4697.59 | 407.08 | | 460.00 | 11512.22 |  |  |  |
| 12 | 34110003 | 水 | m3 | 17.9193 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 113.97 | 6.60 | | 6.80 | 118.27 |  |  |  |
| 13 | 34110009 | 电 | kW·h | 773.2648 | | 13 | 0.80 | 0.90 | 618.61 | 1.00 | | 1.13 | 773.26 |  |  |  |
| 14 | 35010013 | 钢模板 | kg | 21.2822 | | 13 | 4.87 | 5.50 | 103.64 | 4.48 | | 5.06 | 95.34 |  |  |  |
| 15 | 80010003 | 混合砂浆 M7.5 | m3 | 0.7952 | |  | 384.09 | 403.58 | 305.43 | 270.80 | | 285.21 | 215.34 |  |  |  |
| 16 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 5.8537 | |  | 350.97 | 368.83 | 2054.47 | 237.14 | | 250.03 | 1388.15 |  |  |  |
| 17 | 80010065 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.8036 | | 3 | 514.56 | 530.00 | 413.50 | 388.35 | | 400.00 | 312.08 |  |  |  |
| 18 | 80010067 | 预拌水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 0.9243 | | 3 | 504.85 | 520.00 | 466.63 | 383.50 | | 395.00 | 354.47 |  |  |  |
| 19 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.0806 | |  | 666.51 | 752.97 | 53.72 | 527.02 | | 595.33 | 42.48 |  |  |  |
| 20 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 5.3533 | | 3 | 407.77 | 420.00 | 2182.92 | 344.66 | | 355.00 | 1845.07 |  |  |  |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇新葛村（南葛村）弱电管道铺设工程 | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 | |  | 115.31 | 129.67 | 115.31 | 142.99 | | 161.41 | 142.99 |  |  |  |
| 22 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0801 | |  | 834.41 | 890.68 | 66.84 | 834.41 | | 890.68 | 66.84 |  |  |  |
| 23 | 990106010 | 履带式单斗挖掘机(液压)  0.6m3 | 台班 | 0.8249 | |  | 781.73 | 841.37 | 644.85 | 781.73 | | 841.37 | 644.85 |  |  |  |
| 24 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 14.6321 | |  | 28.30 | 30.70 | 414.09 | 28.30 | | 30.70 | 414.09 |  |  |  |
| 25 | 990129010 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 16.1446 | |  | 12.27 | 12.95 | 198.09 | 12.27 | | 12.95 | 198.09 |  |  |  |
| 26 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.8322 | |  | 202.44 | 203.74 | 168.47 | 202.44 | | 203.74 | 168.47 |  |  |  |
| 27 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0722 | |  | 249.48 | 255.99 | 18.01 | 249.48 | | 255.99 | 18.01 |  |  |  |
| 28 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 1.7166 | |  | 28.23 | 30.97 | 48.46 | 28.23 | | 30.97 | 48.46 |  |  |  |
| 29 | 991003040 | 电动空气压缩机 3m3/min | 台班 | 8.0723 | |  | 131.24 | 144.60 | 1059.41 | 131.24 | | 144.60 | 1059.41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 92531.99 | － | | － | 86321.20 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇新葛村（南葛村）弱电管道铺设工程 | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 硅芯管φ32 | | m | 2151.80 | 13 | | 7.08 | 8.00 | 15234.74 |
| 2 | 硅芯管φ75 | | m | 3656.03 | 13 | | 9.73 | 11.00 | 35573.17 |
| 3 | 塑料管箍φ32 | | 个 | 530.00 | 13 | | 6.37 | 7.20 | 3376.10 |
| 4 | 塑料管箍φ75 | | 个 | 900.50 | 13 | | 8.85 | 10.00 | 7969.43 |
| 5 | 预拌混凝土路面(C25) | | m3 | 81.12 | 13 | | 323.01 | 365.00 | 26202.77 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 88356.21 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇新葛村（南葛村）弱电管道铺设工程 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | | 5594.58 |
| 2 | 总价措施费 | | | 3643.29 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 9237.87 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇新葛村（南葛村）弱电管道铺设工程 | | 标段： | | 第1页 共2页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人机费 | |  | 110677.78 |
|  | 人机费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） | |  | | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） | |  | | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 0.61 | 735.89 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 0.61 | 303.81 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 16.2 | 49.22 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 3.8 | 11.54 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 1.05 | 1266.71 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 1.05 | 522.95 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 16.2 | 84.72 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 3.8 | 19.87 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 0.38 | 458.43 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 0.38 | 189.26 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 16.2 | 30.66 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 3.8 | 7.19 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.58 | 699.71 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | 0.58 | 288.87 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 16.2 | 46.8 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 3.8 | 10.98 |
| 5 | 工程定位复测费 | |  | | 0.12 | 144.76 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） | | 计费基础×F05×H5 | | 0.12 | 59.77 |
|  | 企业管理费（E2） | | E1×FL | | 16.2 | 9.68 |
|  | 利润（E3） | | E1×FL | | 3.8 | 2.27 |
| 6 | 地下管线交叉处理 | |  | | 0.28 | 337.79 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） | | 计费基础×F06×H6 | | 0.28 | 139.45 |
|  | 企业管理费（F2） | | F1×FL | | 16.2 | 22.59 |
|  | 利润（F3） | | F1×FL | | 3.8 | 5.3 |
| 7 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | |  |  |
|  | 合计 | |  | |  | 3643.29 |
|  | 其中：人机费 | | A1+B1+C1+D1+E1+F1 | |  | 1504.11 |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇新葛村（南葛村）弱电管道铺设工程 | | 标段： | | 第2页 共2页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2+E2+F2 | |  | 243.67 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3+E3+F3 | |  | 57.15 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇新葛村（南葛村）弱电管道铺设工程 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 | |  | 项 | | 1 | 5594.58 | 5594.58 |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 5594.58 |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇新葛村（南葛村）弱电管道铺设工程 | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安拆 | | 项 | － | 1320.00 | 326.82 | | 3028.34 | 4597.12 | 919.42 | 5594.58 |
|  | 19-3-34借 | 履带式挖掘机履带式液压锤场外运输 | | 台次 | 1 | 1320.00 | 326.82 | | 3028.34 |  |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建筑物临时保护设 施 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇新葛村（南葛村）弱电管道铺设工程 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 12.0000 | |  | 128.00 | 128.00 | 1536.00 | 110.00 | |  | 1320.00 |  |  |  |
| 2 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 7.5000 | | 13 | 5.62 | 6.35 | 42.15 | 5.23 | | 5.91 | 39.23 |  |  |  |
| 3 | 02330005 | 草袋 | m2 | 7.9800 | | 13 | 4.81 | 5.43 | 38.38 | 5.21 | | 5.89 | 41.58 |  |  |  |
| 4 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.0800 | | 13 | 2017.70 | 2280.00 | 161.42 | 3075.22 | | 3475.00 | 246.02 |  |  |  |
| 5 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压)  1m3 | 台班 | 0.5000 | |  | 1086.47 | 1183.07 | 543.24 | 1086.47 | | 1183.07 | 543.24 |  |  |  |
| 6 | 990403040 | 平板拖车组 60t | 台班 | 1.0000 | |  | 1550.07 | 1688.08 | 1550.07 | 1550.07 | | 1688.08 | 1550.07 |  |  |  |
| 7 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 | |  | 967.81 | 1022.24 | 967.81 | 935.03 | | 662.24 | 935.03 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 4839.07 | － | | － | 4675.17 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市大束镇新葛村（南葛村）弱电管道铺设工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 237846.45 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 237846.45 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 18896.9 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 13628.6 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.75 | 4162.31 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.33 | 3163.36 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.84 | 1997.91 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.81 | 4305.02 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 3615.27 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 1403.29 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 249.74 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 23106.9 |
|  | 合计 | |  | |  | 42003.8 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |