|  |
| --- |
| **单项工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称：邹城市千泉街道小西苇社区污水管道改造工程 |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中（元） |
| 暂列金额及特殊项目暂估价 | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | 214038.9 |  |  | 14301.18 |
|  | 　邹城市千泉街道小西苇社区污水管道改造工程（土建） | 214038.9 |  |  | 14301.18 |
| 2 | 安装工程 | 135045.06 |  |  | 9563.77 |
|  | 　邹城市千泉街道小西苇社区污水管道改造工程（安装） | 135045.06 |  |  | 9563.77 |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 349083.96 |  |  | 23864.95 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称：邹城市千泉街道小西苇社区污水管道改造工程（土建） | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 181433.28 |  |
| 1.1 | 　A、土石方工程 | 181433.28 |  |
| 2 | 措施项目 | 631.50 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 |  |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 631.50 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 14301.18 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 17672.94 |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 214038.90 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市千泉街道小西苇社区污水管道改造工程（土建） | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面1.构件名称：砼地面2.拆除构件的厚度或规格尺寸：厚150mm3.构件表面的附着物种类 | m2 | 1344 | 19.14 | 25724.16 |  |
| 2 | 011615001001 | 开孔(打洞)1.部位：墙面2.打洞部位材质：砖墙3.洞尺寸：Ф2004.堵漏材料封堵洞口 | 个 | 160 | 73.26 | 11721.6 |  |
| 3 | 010101007001 | 管沟土方1.土壤类别：普通土2.管外径：Ф1603.挖沟深度：1.2米4.回填要求 | m3 | 1344 | 19.96 | 26826.24 |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方1.密实度要求：夯实2.填方材料品种：普通土3.填方粒径要求4.填方来源、运距 | m3 | 1344 | 18.9 | 25401.6 |  |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置1.废弃料品种：建筑垃圾2.运距： | m3 | 201.6 | 18 | 3628.8 |  |
| 6 | 011101003001 | 混凝土楼地面150mm厚C25砼 | m2 | 1344 | 61.07 | 82078.08 |  |
| 7 | 010903002001 | 墙面涂膜防水1.防水膜品种：改性沥青防水涂料2.涂膜厚度、遍数：二布三油3.增强材料种类 | m2 | 160 | 37.83 | 6052.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | 181433.28 |  |
| 合计 | 181433.28 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目清单计价汇总表** |
| 工程名称：邹城市千泉街道小西苇社区污水管道改造工程（土建） | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |
| 2 | 总价措施费 | 631.5 |
|  |  |  |
| 合计 | 631.5 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市千泉街道小西苇社区污水管道改造工程（土建） | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 |  | 79957.44 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |
|  | 　其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(2) 二次搬运费（H2） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  | 206.95 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | 2.55 | 509.73 |
|  | 　　　　企业管理费（A2） | A1×FL | 25.6 | 130.49 |
|  | 　　　　利润（A3） | A1×FL | 15 | 76.46 |
| 2 | 二次搬运 |  |  | 176.93 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | 2.18 | 435.77 |
|  | 　　　　企业管理费（B2） | B1×FL | 25.6 | 111.56 |
|  | 　　　　利润（B3） | B1×FL | 15 | 65.37 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 236.16 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | 2.91 | 581.69 |
|  | 　　　　企业管理费（C2） | C1×FL | 25.6 | 148.91 |
|  | 　　　　利润（C3） | C1×FL | 15 | 87.25 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 11.46 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 分部分项省价×F04×H4 | 0.15 | 28.23 |
|  | 　　　　企业管理费（D2） | D1×FL | 25.6 | 7.23 |
|  | 　　　　利润（D3） | D1×FL | 15 | 4.23 |
|  | 合计 |  |  | 631.5 |
|  | 　其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 |  | 1555.42 |
|  | 　　　　企业管理费 | A2+B2+C2+D2 |  | 398.19 |
|  | 　　　　利润 | A3+B3+C3+D3 |  | 233.31 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市千泉街道小西苇社区污水管道改造工程（土建） | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **工料机汇总表** |
| 工程名称：邹城市千泉街道小西苇社区污水管道改造工程（土建） | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 432.1408 |  | 128.00 | 128.00 | 55314.02 | 110.00 |  | 47535.49 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 67.3600 |  | 128.00 | 128.00 | 8622.08 | 110.00 |  | 7409.60 |  |  |  |
| 3 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 136.9536 |  | 117.00 | 117.00 | 16023.57 | 116.00 | 116.00 | 15886.62 |  |  |  |
| 4 | 01150003 | 六角空心钢(综合) | kg | 6.3168 | 13 | 3.72 | 4.20 | 23.50 | 4.87 | 5.50 | 30.76 |  |  |  |
| 5 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 1552.3200 | 13 | 1.86 | 2.10 | 2887.32 | 1.24 | 1.40 | 1924.88 |  |  |  |
| 6 | 03130823 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 4.0320 | 13 | 18.58 | 21.00 | 74.91 | 20.80 | 23.50 | 83.87 |  |  |  |
| 7 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 174.76 | 180.00 |  |  |  |  |
| 8 | 04090023 | 滑石粉 | kg |  | 13 | 0.71 | 0.80 |  | 0.42 | 0.48 |  |  |  |  |
| 9 | 05030007 | 模板材 | m3 | 0.5779 | 13 | 1473.45 | 1665.00 | 851.51 | 1946.90 | 2200.00 | 1125.11 |  |  |  |
| 10 | 13310001 | 乳化沥青 | kg | 831.6000 | 13 | 3.84 | 4.34 | 3193.34 | 3.54 | 4.00 | 2943.86 |  |  |  |
| 11 | 13310005 | 石油沥青 10# | kg |  | 13 | 3.52 | 3.98 |  | 3.19 | 3.60 |  |  |  |  |
| 12 | 13350051 | 冷底子油 30:70 | kg | 77.5680 | 13 | 5.98 | 6.76 | 463.86 | 7.08 | 8.00 | 549.18 |  |  |  |
| 13 | 15550011 | 玻璃纤维布 | m2 | 381.7536 | 13 | 3.81 | 4.30 | 1454.48 | 1.50 | 1.70 | 572.63 |  |  |  |
| 14 | 22450003 | 高压风管 φ25-6P-20m | m | 0.6720 | 13 | 22.12 | 25.00 | 14.86 | 19.47 | 22.00 | 13.08 |  |  |  |
| 15 | 34110003 | 水 | m3 | 100.8000 | 3 | 6.36 | 6.55 | 641.09 | 6.60 | 6.80 | 665.28 |  |  |  |
| 16 | 34110019 | 木柴 | kg | 327.6000 | 13 | 1.62 | 1.83 | 530.71 | 0.53 | 0.60 | 173.63 |  |  |  |
| 17 | 80050014 | 水泥砂浆 1:3 | m3 | 1.6000 |  | 506.88 |  | 811.01 | 506.88 |  | 811.01 |  |  |  |
| 18 | 80070005 | 沥青砂浆 1:2:7 | m3 | 1.1021 |  | 1533.68 | 1698.32 | 1690.27 | 1195.12 | 1329.84 | 1317.14 |  |  |  |
| 19 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 203.6160 | 3 | 417.48 | 430.00 | 85005.61 | 281.55 | 290.00 | 57328.08 |  |  |  |
| 20 | J303 | 电 | kW·h |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 | 0.90 |  |  |  |  |
| 21 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 128.3520 |  | 28.30 | 30.70 | 3632.36 | 28.30 | 30.70 | 3632.36 |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **工料机汇总表** |
| 工程名称：邹城市千泉街道小西苇社区污水管道改造工程（土建） | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 990129010 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 41.1264 |  | 12.27 | 12.95 | 504.62 | 12.27 | 12.95 | 504.62 |  |  |  |
| 23 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 16.1280 |  | 7.74 | 8.49 | 124.83 | 7.74 | 8.49 | 124.83 |  |  |  |
| 24 | 991003040 | 电动空气压缩机 3m3/min | 台班 | 20.5632 |  | 131.24 | 144.60 | 2698.71 | 131.24 | 144.60 | 2698.71 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 184562.66 | － | － | 145330.74 | － | － | 0.00 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **主材汇总表** |
| 工程名称：邹城市千泉街道小西苇社区污水管道改造工程（土建） | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 0.00 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市千泉街道小西苇社区污水管道改造工程（土建） | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智慧工地单价措施 |  |  | 182064.78 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 182064.78 |
| 1 | 规费 |  |  | 14301.18 |
| 1.1 | 　安全文明施工费 |  |  | 10268.45 |
| 1.1.1 | 　其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 3.51 | 6390.47 |
| 1.1.2 | 　　　　2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.56 | 1019.56 |
| 1.1.3 | 　　　　3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.65 | 1183.42 |
| 1.1.4 | 　　　　4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.92 | 1675 |
| 1.2 | 　社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.52 | 2767.38 |
| 1.3 | 　住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.59 | 1074.18 |
| 1.4 | 　建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.105 | 191.17 |
| 1.5 | 　优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 17672.94 |
|  | 合计 |  |  | 31974.12 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **安装工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称：邹城市千泉街道小西苇社区污水管道改造工程（安装） | 标段： |  |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 113582.40 |  |
| 1.1 | 　A、机械设备安装工程 | 113582.40 |  |
| 2 | 措施项目 | 748.38 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 |  |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 748.38 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 9563.77 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 11150.51 |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 135045.06 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市千泉街道小西苇社区污水管道改造工程（安装） | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 031001006001 | 塑料管1.安装部位：室内、外2.介质3.材质、规格：UPVCФ1604.含弯头、直接、检查口 | m | 1760 | 60.81 | 107025.6 |  |
| 2 | 031002001001 | 管道支架1.材质：Ф10吊杆2.管架形式 | 套 | 480 | 13.66 | 6556.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | 113582.4 |  |
| 合计 | 113582.4 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目清单计价汇总表** |
| 工程名称：邹城市千泉街道小西苇社区污水管道改造工程（安装） | 标段： |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |
| 2 | 总价措施费 | 748.38 |
|  |  |  |
| 合计 | 748.38 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市千泉街道小西苇社区污水管道改造工程（安装） | 标段： |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 |  | 24507.2 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |
|  | 　其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | 50 |  |
|  | 　　　　(2) 二次搬运费（H2） |  | 40 |  |
|  | 　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | 40 |  |
|  | 　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  | 266.52 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | 2.5 | 306.34 |
|  | 　　　　企业管理费（A2） | A1×FL | 55 | 168.49 |
|  | 　　　　利润（A3） | A1×FL | 32 | 98.03 |
| 2 | 二次搬运 |  |  | 179.1 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | 2.1 | 205.86 |
|  | 　　　　企业管理费（B2） | B1×FL | 55 | 113.22 |
|  | 　　　　利润（B3） | B1×FL | 32 | 65.88 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 238.79 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | 2.8 | 274.48 |
|  | 　　　　企业管理费（C2） | C1×FL | 55 | 150.96 |
|  | 　　　　利润（C3） | C1×FL | 32 | 87.83 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 63.97 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 计费基础×F04×H4 | 1.2 | 73.52 |
|  | 　　　　企业管理费（D2） | D1×FL | 55 | 40.44 |
|  | 　　　　利润（D3） | D1×FL | 32 | 23.53 |
|  | 合计 |  |  | 748.38 |
|  | 　其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 |  | 860.2 |
|  | 　　　　企业管理费 | A2+B2+C2+D2 |  | 473.11 |
|  | 　　　　利润 | A3+B3+C3+D3 |  | 275.27 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市千泉街道小西苇社区污水管道改造工程（安装） | 标段： |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、拆除 |  | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **工料机汇总表** |
| 工程名称：邹城市千泉街道小西苇社区污水管道改造工程（安装） | 标段： |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 177.5840 |  | 138.00 | 138.00 | 24506.59 | 120.00 |  | 21310.08 |  |  |  |
| 2 | J200 | 人工 | 工日 |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |
| 3 | 03010795 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 494.4000 | 13 | 0.27 | 0.30 | 133.49 | 0.27 | 0.31 | 133.49 |  |  |  |
| 4 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 30.6240 | 13 | 0.78 | 0.88 | 23.89 | 0.44 | 0.50 | 13.47 |  |  |  |
| 5 | 03130837 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 7.2000 | 13 | 6.28 | 7.10 | 45.22 | 6.19 | 7.00 | 44.57 |  |  |  |
| 6 | 14330041 | 丙酮 | kg | 26.2240 | 13 | 5.41 | 6.11 | 141.87 | 6.19 | 7.00 | 162.33 |  |  |  |
| 7 | 14410097 | 粘接剂 | kg | 17.4240 | 13 | 12.39 | 14.00 | 215.88 | 13.79 | 15.58 | 240.28 |  |  |  |
| 8 | 34110003 | 水 | m3 | 50.5120 | 3 | 6.36 | 6.55 | 321.26 | 6.80 | 7.00 | 343.48 |  |  |  |
| 9 | 34110009 | 电 | kW·h | 5.7600 | 13 | 0.80 | 0.90 | 4.61 | 1.33 | 1.50 | 7.66 |  |  |  |
| 10 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  | 17.73 | 19.34 | 17.73 | 18.90 | 20.72 | 18.90 |  |  |  |
| 11 | J302 | 柴油 | kg |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 | 5.97 |  |  |  |  |
| 12 | J303 | 电 | kW·h |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 | 0.90 |  |  |  |  |
| 13 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 8.9760 |  | 724.50 | 770.89 | 6503.11 | 724.50 | 770.89 | 6503.11 |  |  |  |
| 14 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.8800 |  | 400.21 | 429.27 | 352.18 | 400.21 | 429.27 | 352.18 |  |  |  |
| 15 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 1.9360 |  | 28.23 | 30.97 | 54.65 | 28.23 | 30.97 | 54.65 |  |  |  |
| 16 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 0.8800 |  | 36.85 | 40.30 | 32.43 | 36.85 | 40.30 | 32.43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 32352.91 | － | － | 29216.63 | － | － | 0.00 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **主材汇总表** |
| 工程名称：邹城市千泉街道小西苇社区污水管道改造工程（安装） | 标段： |  |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | UPVCФ110检查口 | 个 | 160.16 | 13 | 5.31 | 6.00 | 850.45 |
| 2 | UPVCФ160弯头（含补心） | 个 | 160.16 | 13 | 10.62 | 12.00 | 1700.90 |
| 3 | UPVCФ160直接 | 个 | 480.48 | 13 | 2.65 | 3.00 | 1273.27 |
| 4 | Ф10吊杆 | 套 | 480.00 | 13 | 10.62 | 12.00 | 5097.60 |
| 5 | 塑料排水管UPVCФ160 | m | 1747.68 | 13 | 30.97 | 35.00 | 54125.65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 63047.87 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市千泉街道小西苇社区污水管道改造工程（安装） | 标段： |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智慧工地单价措施 |  |  | 114330.78 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 114330.78 |
| 1 | 规费 |  |  | 9563.77 |
| 1.1 | 　安全文明施工费 |  |  | 7031.34 |
| 1.1.1 | 　其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 3.51 | 4013.01 |
| 1.1.2 | 　　　　2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.29 | 331.56 |
| 1.1.3 | 　　　　3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.59 | 674.55 |
| 1.1.4 | 　　　　4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.76 | 2012.22 |
| 1.2 | 　社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.52 | 1737.83 |
| 1.3 | 　住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.59 | 674.55 |
| 1.4 | 　建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.105 | 120.05 |
| 1.5 | 　优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 11150.51 |
|  | 合计 |  |  | 20714.28 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |