| 邹城市石墙镇东深井村传统村落民居保护利用修复工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价(小写): |  |  |  | 423861.71元 |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  |  | 肆拾贰万叁仟捌佰陆拾壹元柒角壹分 |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |

| 工程项目招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇东深井村传统村落民居保护利用修复工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 邹城市石墙镇东深井村传统村落民居保护 利用修复工程-评审 |  | 423861.71 |  |  |  | 21656 | 28327.77 |
| 合计 |  |  | 423861.71 |  |  |  | 21656 | 28327.77 |

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇东深井村传统村落民居保护利用修复工程 |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |
|  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | 422091.5 |  |  | 21656 | 28202.4 |
|  | 建筑工程-评审 | 422091.5 |  |  | 21656 | 28202.4 |
| 2 | 安装工程 | 1770.21 |  |  |  | 125.37 |
|  | 安装工程-评审 | 1770.21 |  |  |  | 125.37 |
| 合计 |  | 423861.71 |  |  | 21656 | 28327.77 |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 340638.09 |  | 21656.00 |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 340638.09 |  | 21656.00 |
| 2 | 措施项目 |  | 18399.42 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 8888.00 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 9511.42 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 28202.40 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 34851.59 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 422091.50 |  | 21656.00 |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共12页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 古宅一改造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B001 | 原仿古瓦屋面拆除 1.原仿古瓦屋面拆除 |  | m2 | 48.1 |  | 18.57 | 893.22 |  |
| 2 | 01B002 | 拆除望砖 1.拆除屋面望砖 |  | m2 | 48.1 |  | 6.35 | 305.44 |  |
| 3 | 01B003 | 屋面檩条整修 1.原屋面木檩条整修 2.涂刷底油一遍、调和漆二遍 |  | m2 | 14.75 |  | 31.46 | 464.04 |  |
| 4 | 010703001001 | 屋面木基层 1.椽子断面尺寸及椽距： 2.望板材料种类、厚度：18mm厚防腐木 3.防护材料种类：防火涂料二遍 |  | m2 | 48.1 |  | 118.07 | 5679.17 |  |
| 5 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：自粘式高分子卷 材 2.防水层数：1层 3.防水层做法：涂刷冷底子油一道、卷材粘 到望板上 |  | m2 | 48.1 |  | 37.33 | 1795.57 |  |
| 6 | 010902001001 | 屋面卷材防水(附加层) 1.卷材品种、规格、厚度：自粘式高分子卷 材 2.防水层数：1层 3.防水层做法：涂刷冷底子油一道、卷材粘 到屋脊附加层共计300mm宽 |  | m2 | 2.45 |  | 39.63 | 97.09 |  |
| 7 | 010901001001 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格：小青瓦 2.粘结层砂浆的配合比： |  | m2 | 48.1 |  | 225.65 | 10853.77 |  |
| 8 | 011406001001 | 瓦屋面油漆 1.基层类型：小青瓦 2.油漆品种、刷漆遍数：仿古黑漆二遍 6.部位：屋面 |  | m2 | 48.1 |  | 15 | 721.5 |  |
| 9 | 010901001002 | 屋面正脊 1.瓦品种、规格：正脊安装（带兽） 2.粘结层砂浆的配合比 |  | m | 8.15 |  | 409.4 | 3336.61 |  |
| 10 | 010901001003 | 屋面斜脊 1.瓦品种、规格：山墙斜脊（带兽） 2.粘结层砂浆的配合比 |  | m | 6 |  | 475.64 | 2853.84 |  |
| 11 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：自行考虑 |  | m3 | 24.05 |  | 18 | 432.9 |  |
|  |  | 外墙改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010901001004 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格：围墙筒瓦 2.粘结层砂浆的配合比 |  | m2 | 2.3 |  | 380.7 | 875.61 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 28308.76 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 28308.76 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共12页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 13 | 011608002001 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称：墙面涂料铲除 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 23.19 |  | 6.59 | 152.82 |  |
| 14 | 011604002001 | 立面勾缝拆除 1.拆除部位：墙面白水泥勾缝 |  | m2 | 45.57 |  | 8.68 | 395.55 |  |
| 15 | 011201003001 | 墙面勾缝 1.勾缝类型 2.勾缝材料种类 |  | m2 | 45.57 |  | 9.37 | 426.99 |  |
| 16 | 010401012001 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位：东山墙 2. 砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结 砖 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混浆 |  | m3 | 0.9 |  | 551.51 | 496.36 |  |
| 17 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：山墙 2.墙固剂一道 3.底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水泥砂浆 4.面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2水泥砂浆 |  | m2 | 3.84 |  | 32.59 | 125.15 |  |
| 18 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：山墙 3.腻子种类：成品耐水腻子二遍 4.刮腻子要求：满刮 5.涂料品种、喷刷遍数：丙烯酸乳胶漆一底 两面 |  | m2 | 26.88 |  | 31.13 | 836.77 |  |
|  |  | 室内改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 010401009001 | 实心砖柱 1.砖品种、规格、强度等级 2.柱类型 3.砂浆强度等级、配合比 |  | m3 | 0.65 |  | 596.05 | 387.43 |  |
| 20 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 1.柱(梁)体类型：实心砖柱 2.底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2水泥砂浆 |  | m2 | 10.75 |  | 37.18 | 399.69 |  |
| 21 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 1.拆除部位：墙面抹灰 2.抹灰层种类 |  | m2 | 60.81 |  | 23.95 | 1456.4 |  |
| 22 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：石墙面 2.墙固剂一道 3.底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水泥砂浆 4.面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2水泥砂浆 |  | m2 | 60.81 |  | 31.19 | 1896.66 |  |
| 23 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型： 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.腻子种类：成品腻子二遍 4.刮腻子要求：满刮 5.涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆二遍 |  | m2 | 60.81 |  | 22.92 | 1393.77 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 7967.59 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 36276.35 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共12页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 24 | 011102003001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比：80厚C15混凝 土垫层 2.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:1水泥 砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色：100*200*50 灰色石砖 |  | m2 | 31.29 |  | 142.11 | 4446.62 |  |
| 25 | 011610001001 | 木门窗拆除 1.木门窗拆除 |  | m2 | 7.65 |  | 14.72 | 112.61 |  |
| 26 | 010801001001 | 黑色仿古式铝合金门 1.门代号及洞口尺寸：黑色仿古式铝合金门 2.镶嵌玻璃品种、厚度 |  | m2 | 6.03 |  | 800 | 4824 | 4824 |
| 27 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸：深色仿古样式断桥铝 窗 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 |  | m2 | 1.62 |  | 650 | 1053 |  |
|  |  | 室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 011601001001 | 石砌体拆除 1.砌体名称：毛石围墙 2.砌体材质：毛石 3.拆除高度：1.8米 |  | m3 | 18.86 |  | 72.22 | 1362.07 |  |
| 29 | 010403001001 | 石基础 1.石料种类、规格：毛石、片石 2.基础类型：条形 3.砂浆强度等级：M10砂浆 |  | m3 | 4.2 |  | 510.51 | 2144.14 |  |
| 30 | 010403003001 | 石围墙 1.石料种类、规格：毛石、片石（利旧） 2.石表面加工要求 3.勾缝要求 4.砂浆强度等级、配合比：M10砂浆 |  | m3 | 4.72 |  | 357.18 | 1685.89 |  |
| 31 | 010403003001 | 石围墙 1.石料种类、规格：毛石、片石 2.石表面加工要求 3.勾缝要求 4.砂浆强度等级、配合比：M10砂浆 |  | m3 | 14.15 |  | 581.18 | 8223.7 |  |
| 32 | 01B004 | 清表 1.清理建筑垃圾 2.装车外运 |  | m2 | 101.86 |  | 6.81 | 693.67 |  |
| 33 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：自行考虑 |  | m3 | 25 |  | 18 | 450 |  |
| 34 | 010507002001 | 室外片石铺装 1.垫层：素土夯实 2.结合层：50厚1:1水泥砂浆 3.面层：片石铺装（自然地形） 利旧 |  | m2 | 101.86 |  | 77.83 | 7927.76 |  |
| 35 | 010801001001 | 黑色仿古式铁门 1.门代号及洞口尺寸：黑色仿古式铁门 1.8x2.1 2.镶嵌玻璃品种、厚度 |  | m2 | 3.78 |  | 800 | 3024 | 3024 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 35947.46 | 7848 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 72223.81 | 7848 |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共12页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 石厕所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 010403001001 | 石基础 1.石料种类、规格：毛石、片石（利旧） 2.基础类型：条形 3.砂浆强度等级：M10砂浆 |  | m3 | 1.58 |  | 303.12 | 478.93 |  |
| 37 | 010403003001 | 石墙 1.石料种类、规格：毛石、片石（利旧） 2.石表面加工要求 3.勾缝要求 4.砂浆强度等级、配合比：M10砂浆 |  | m3 | 3.78 |  | 357.18 | 1350.14 |  |
| 38 | 010702003001 | 木檩 1.构件规格尺寸：木椽Ф200、木檩条50x50 2.木材种类：防腐木 3.刨光要求 4.防护材料种类：防火涂料二遍 |  | m3 | 0.05 |  | 5228.45 | 261.42 |  |
| 39 | 010703001001 | 屋面木基层 1.椽子断面尺寸及椽距： 2.望板材料种类、厚度：18mm厚防腐木 3.防护材料种类：防火涂料二遍 |  | m2 | 3.78 |  | 118.07 | 446.3 |  |
| 40 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：自粘式高分子卷 材 2.防水层数：1层 3.防水层做法：涂刷冷底子油一道、卷材粘 到望板上 |  | m2 | 3.78 |  | 37.33 | 141.11 |  |
| 41 | 010901001001 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格：小青瓦 2.粘结层砂浆的配合比： |  | m2 | 3.78 |  | 225.65 | 852.96 |  |
| 42 | 011406001001 | 瓦屋面油漆 1.基层类型：小青瓦 2.油漆品种、刷漆遍数：仿古黑漆二遍 6.部位：屋面 |  | m2 | 3.78 |  | 15 | 56.7 |  |
| 43 | 010801001001 | 黑色仿古式铝合金门 1.门代号及洞口尺寸：黑色仿古式铝合金门 2.镶嵌玻璃品种、厚度 |  | m2 | 1.6 |  | 800 | 1280 | 1280 |
| 44 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸：深色仿古样式断桥铝 窗 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 |  | m2 | 0.36 |  | 650 | 234 |  |
| 45 | 01B005 | 化粪池安装 1.成品三格化粪池 |  | 座 | 1 |  | 1946.63 | 1946.63 |  |
|  |  | 古宅二改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 011601001002 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：砖砌建筑物 2.砌体材质 |  | m2 | 26.78 |  | 18.08 | 484.18 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 7532.37 | 1280 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 79756.18 | 9128 |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共12页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 47 | 011601001002 | 石砌体拆除 1.砌体名称 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 |  | m3 | 40 |  | 144.28 | 5771.2 |  |
| 48 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别 2.挖土深度 3.弃土运距 |  | m3 | 41.76 |  | 114.67 | 4788.62 |  |
| 49 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 21.98 |  | 32.66 | 717.87 |  |
| 50 | 010403001001 | 石基础 1.石料种类、规格：毛石、片石 2.基础类型：条形 3.砂浆强度等级：M10砂浆 |  | m3 | 14.02 |  | 510.51 | 7157.35 |  |
| 51 | 010403003001 | 石墙 1.石料种类、规格：毛石、片石 2.石表面加工要求 3.勾缝要求 4.砂浆强度等级、配合比：M10砂浆 |  | m3 | 43.7 |  | 581.18 | 25397.57 |  |
| 52 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类：C30 2.混凝土强度等级：商混 |  | m3 | 5.76 |  | 797.2 | 4591.87 |  |
| 53 | 010801001001 | 黑色仿古式铝合金门 1.门代号及洞口尺寸：黑色仿古式铝合金门 2.镶嵌玻璃品种、厚度 |  | m2 | 3.78 |  | 800 | 3024 | 3024 |
| 54 | 010801001001 | 黑色仿古式铁门 1.门代号及洞口尺寸：黑色仿古式铁门 1.8x2.1 2.镶嵌玻璃品种、厚度 |  | m2 | 4.32 |  | 800 | 3456 | 3456 |
| 55 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸：深色仿古样式断桥铝 窗 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 |  | m2 | 3.44 |  | 650 | 2236 |  |
| 56 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：ⅢФ12 |  | t | 0.256 |  | 5500.17 | 1408.04 |  |
| 57 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：箍筋ⅢФ8 |  | t | 0.171 |  | 7409.99 | 1267.11 |  |
| 58 | 010702003001 | 木檩 1.构件规格尺寸：木椽Ф200、木檩条50x50 2.木材种类：防腐木 3.刨光要求 4.防护材料种类：防火涂料二遍 |  | m3 | 2.3 |  | 6102.19 | 14035.04 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 73850.67 | 6480 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 153606.85 | 15608 |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共12页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 59 | 010703001001 | 屋面木基层 1.椽子断面尺寸及椽距： 2.望板材料种类、厚度：18mm厚防腐木 3.防护材料种类：防火涂料二遍 |  | m2 | 53.27 |  | 118.07 | 6289.59 |  |
| 60 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：自粘式高分子卷 材 2.防水层数：1层 3.防水层做法：涂刷冷底子油一道、卷材粘 到望板上 |  | m2 | 53.27 |  | 37.33 | 1988.57 |  |
| 61 | 010902001001 | 屋面卷材防水(附加层) 1.卷材品种、规格、厚度：自粘式高分子卷 材 2.防水层数：1层 3.防水层做法：涂刷冷底子油一道、卷材粘 到屋脊附加层共计300mm宽 |  | m2 | 3.12 |  | 40.69 | 126.95 |  |
| 62 | 010901001001 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格：小青瓦 2.粘结层砂浆的配合比： |  | m2 | 53.27 |  | 225.65 | 12020.38 |  |
| 63 | 011406001001 | 瓦屋面油漆 1.基层类型：小青瓦 2.油漆品种、刷漆遍数：仿古黑漆二遍 6.部位：屋面 |  | m2 | 53.27 |  | 15 | 799.05 |  |
| 64 | 010901001002 | 屋面正脊 1.瓦品种、规格：正脊安装（带兽） 2.粘结层砂浆的配合比 |  | m | 10.4 |  | 409.4 | 4257.76 |  |
| 65 | 011102003001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比：80厚C15混凝 土垫层 2.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:1水泥 砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色：100*200*50 灰色石砖 |  | m2 | 29.12 |  | 142.11 | 4138.24 |  |
| 66 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：石墙面 2.墙固剂一道 3.底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水泥砂浆 4.面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2水泥砂浆 |  | m2 | 69.58 |  | 31.19 | 2170.2 |  |
| 67 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型： 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.腻子种类：成品腻子二遍 4.刮腻子要求：满刮 5.涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆二遍 |  | m2 | 69.58 |  | 22.92 | 1594.77 |  |
| 68 | 011201003001 | 墙面勾缝 1.勾缝类型：外墙白水泥勾缝 2.勾缝材料种类 |  | m2 | 95.02 |  | 9.37 | 890.34 |  |
| 69 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：自行考虑 |  | m3 | 53.39 |  | 18 | 961.02 |  |
|  |  | 室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 35236.87 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 188843.72 | 15608 |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共12页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 70 | 011601001003 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：空心砌块墙拆除 2.砌体材质 |  | m3 | 14 |  | 83.4 | 1167.6 |  |
| 71 | 011601001003 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：砖砌墙垛拆除 2.砌体材质 |  | m3 | 3 |  | 131.73 | 395.19 |  |
| 72 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 1.构件名称：混凝土道路 2.厚度：15cm 3.拆除方式：人工风镐破除 |  | m3 | 4.5 |  | 466.54 | 2099.43 |  |
| 73 | 01B004 | 清表 1.清理建筑垃圾 2.装车外运 |  | m2 | 298.9 |  | 6.81 | 2035.51 |  |
| 74 | 010507002001 | 室外片石铺装 1.垫层：素土夯实 2.结合层：50厚1:1水泥砂浆 3.面层：片石铺装（自然地形） |  | m2 | 298.9 |  | 105.64 | 31575.8 |  |
| 75 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：山墙 3.腻子种类：成品耐水腻子二遍 4.刮腻子要求：满刮 5.涂料品种、喷刷遍数：丙烯酸乳胶漆一底 两面 |  | m2 | 50 |  | 31.13 | 1556.5 |  |
| 76 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：自行考虑 |  | m3 | 111.17 |  | 18 | 2001.06 |  |
|  |  | 古宅三改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 011608002001 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称：墙面涂料铲除 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 205 |  | 6.59 | 1350.95 |  |
| 78 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：山墙 3.腻子种类：成品耐水腻子二遍 4.刮腻子要求：满刮 5.涂料品种、喷刷遍数：丙烯酸乳胶漆一底 两面 |  | m2 | 205 |  | 31.13 | 6381.65 |  |
| 79 | 011601001003 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：砖砌墙大门 2.砌体材质 |  | m3 | 6 |  | 131.73 | 790.38 |  |
| 80 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结砖 2.墙体类型： 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混浆 |  | m3 | 0.68 |  | 465.37 | 316.45 |  |
| 81 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：大门墙 2.墙固剂一道 3.底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水泥砂浆 4.面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2水泥砂浆 |  | m2 | 3.38 |  | 32.59 | 110.15 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 49780.67 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 238624.39 | 15608 |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共12页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 82 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：大门墙 3.腻子种类：成品耐水腻子二遍 4.刮腻子要求：满刮 5.涂料品种、喷刷遍数：丙烯酸乳胶漆一底 两面 |  | m2 | 36 |  | 31.13 | 1120.68 |  |
| 83 | 010401009002 | 实心砖柱 1.砖品种、规格、强度等级：仿古青砖 2.柱类型：方柱 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混浆 |  | m3 | 0.83 |  | 1028.61 | 853.75 |  |
| 84 | 011201003001 | 墙面勾缝 1.勾缝类型：白水泥勾缝 2.勾缝材料种类 |  | m2 | 9.22 |  | 9.37 | 86.39 |  |
| 85 | 010801001001 | 黑色仿古式铁门 1.门代号及洞口尺寸：黑色仿古式铁门 1.8x2.1 2.镶嵌玻璃品种、厚度 |  | m2 | 3.78 |  | 800 | 3024 | 3024 |
| 86 | 010403003001 | 石墙 1.石料种类、规格：毛石、片石（利旧） 2.石表面加工要求 3.勾缝要求 4.砂浆强度等级、配合比：M10砂浆 |  | m3 | 0.86 |  | 357.18 | 307.17 |  |
| 87 | 010602001001 | 钢屋架 1.钢材品种、规格：100x100x2方管（刷灰 色氟碳漆） |  | t | 0.153 |  | 12941.93 | 1980.12 |  |
| 88 | 011405001001 | 金属面油漆 1.构件名称：方管 2.油漆品种、刷漆遍数：氟碳漆二遍 |  | t | 0.153 |  | 1747.1 | 267.31 |  |
| 89 | 010703001001 | 屋面木基层 1.椽子断面尺寸及椽距： 2.望板材料种类、厚度：18mm厚防腐木 3.防护材料种类：防火涂料二遍 |  | m2 | 6.32 |  | 118.07 | 746.2 |  |
| 90 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：自粘式高分子卷 材 2.防水层数：1层 3.防水层做法：涂刷冷底子油一道、卷材粘 到望板上 |  | m2 | 6.32 |  | 37.33 | 235.93 |  |
| 91 | 010901001001 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格：小青瓦 2.粘结层砂浆的配合比： |  | m2 | 6.32 |  | 225.65 | 1426.11 |  |
| 92 | 011406001001 | 瓦屋面油漆 1.基层类型：小青瓦 2.油漆品种、刷漆遍数：仿古黑漆二遍 6.部位：屋面 |  | m2 | 6.32 |  | 15 | 94.8 |  |
| 93 | 011605001001 | 平面块料拆除 1.拆除的基层类型： 2.饰面材料种类：原透水砖道路 |  | m2 | 26 |  | 14.79 | 384.54 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 10527 | 3024 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 249151.39 | 18632 |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共12页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 94 | 01B004 | 清表 1.清理建筑垃圾 2.装车外运 |  | m2 | 98.89 |  | 6.81 | 673.44 |  |
| 95 | 010507002001 | 室外片石铺装 1.垫层：素土夯实 2.结合层：50厚1:1水泥砂浆 3.面层：片石铺装（自然地形） 利旧 |  | m2 | 98.89 |  | 77.83 | 7696.61 |  |
| 96 | 011201003001 | 墙面勾缝 1.勾缝类型：白水泥勾缝 2.勾缝材料种类 |  | m2 | 53.4 |  | 9.37 | 500.36 |  |
| 97 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：大门墙 2.墙固剂一道 3.底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水泥砂浆 4.面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2水泥砂浆 |  | m2 | 70.2 |  | 32.59 | 2287.82 |  |
| 98 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：大门墙 3.腻子种类：成品耐水腻子二遍 4.刮腻子要求：满刮 5.涂料品种、喷刷遍数：丙烯酸乳胶漆一底 两面 |  | m2 | 87.74 |  | 31.13 | 2731.35 |  |
| 99 | 010401012002 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位：仿古瓦基座 2. 砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结 砖 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混浆 |  | m | 39.4 |  | 66.18 | 2607.49 |  |
| 100 | 010901001001 | 围墙仿古瓦 1.瓦品种、规格：小青瓦 2.粘结层砂浆的配合比： |  | m | 39.4 |  | 320 | 12608 |  |
| 101 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：自行考虑 |  | m3 | 38.89 |  | 18 | 700.02 |  |
| 102 | 01B006 | 砖雕挂件 1.西立面砖雕挂件 2.样式建设单位自选 |  | 个 | 1 |  | 1000 | 1000 |  |
|  |  | 古宅四改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 011601001002 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：砖砌建筑物 2.砌体材质 |  | m2 | 21.98 |  | 18.08 | 397.4 |  |
| 104 | 011601001002 | 石砌体拆除 1.砌体名称 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 |  | m3 | 23.04 |  | 144.28 | 3324.21 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 34526.7 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 283678.09 | 18632 |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共12页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 105 | 010403003001 | 石墙 1.石料种类、规格：毛石、片石（利旧） 2.石表面加工要求 3.勾缝要求 4.砂浆强度等级、配合比：M10砂浆 |  | m3 | 7.2 |  | 357.18 | 2571.7 |  |
| 106 | 010403003001 | 石墙 1.石料种类、规格：毛石、片石 2.石表面加工要求 3.勾缝要求 4.砂浆强度等级、配合比：M10砂浆 |  | m3 | 21.6 |  | 581.18 | 12553.49 |  |
| 107 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结砖 2.墙体类型： 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混浆 |  | m3 | 0.68 |  | 465.37 | 316.45 |  |
| 108 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：大门墙 2.墙固剂一道 3.底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水泥砂浆 4.面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2水泥砂浆 |  | m2 | 3.38 |  | 32.59 | 110.15 |  |
| 109 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：大门墙 3.腻子种类：成品耐水腻子二遍 4.刮腻子要求：满刮 5.涂料品种、喷刷遍数：丙烯酸乳胶漆一底 两面 |  | m2 | 36 |  | 31.13 | 1120.68 |  |
| 110 | 010401009002 | 实心砖柱 1.砖品种、规格、强度等级：仿古青砖 2.柱类型：方柱 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混浆 |  | m3 | 0.83 |  | 1028.61 | 853.75 |  |
| 111 | 011201003001 | 墙面勾缝 1.勾缝类型：白水泥勾缝 2.勾缝材料种类 |  | m2 | 9.22 |  | 9.37 | 86.39 |  |
| 112 | 010801001001 | 黑色仿古式铁门 1.门代号及洞口尺寸：黑色仿古式铁门 1.8x2.1 2.镶嵌玻璃品种、厚度 |  | m2 | 3.78 |  | 800 | 3024 | 3024 |
| 113 | 010602001001 | 钢屋架 1.钢材品种、规格：100x100x2方管（刷灰 色氟碳漆） |  | t | 0.153 |  | 12941.93 | 1980.12 |  |
| 114 | 010703001001 | 屋面木基层 1.椽子断面尺寸及椽距： 2.望板材料种类、厚度：18mm厚防腐木 3.防护材料种类：防火涂料二遍 |  | m2 | 6.32 |  | 118.07 | 746.2 |  |
| 115 | 011405001001 | 金属面油漆 1.构件名称：方管 2.油漆品种、刷漆遍数：氟碳漆二遍 |  | t | 0.153 |  | 1747.1 | 267.31 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 23630.24 | 3024 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 307308.33 | 21656 |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共12页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 116 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：自粘式高分子卷 材 2.防水层数：1层 3.防水层做法：涂刷冷底子油一道、卷材粘 到望板上 |  | m2 | 6.32 |  | 37.33 | 235.93 |  |
| 117 | 010901001001 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格：小青瓦 2.粘结层砂浆的配合比： |  | m2 | 6.32 |  | 225.65 | 1426.11 |  |
| 118 | 011406001001 | 瓦屋面油漆 1.基层类型：小青瓦 2.油漆品种、刷漆遍数：仿古黑漆二遍 6.部位：屋面 |  | m2 | 6.32 |  | 15 | 94.8 |  |
| 119 | 011610002001 | 金属铁大门拆除 1.尺寸：1.8x2.1 |  | m2 | 3.78 |  | 20.06 | 75.83 |  |
| 120 | 01B004 | 清表 1.清理建筑垃圾 2.装车外运 |  | m2 | 112.37 |  | 6.81 | 765.24 |  |
| 121 | 010507002001 | 室外片石铺装 1.垫层：素土夯实 2.结合层：50厚1:1水泥砂浆 3.面层：片石铺装（自然地形） 利旧 |  | m2 | 112.37 |  | 77.83 | 8745.76 |  |
| 122 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：自行考虑 |  | m3 | 67.74 |  | 18 | 1219.32 |  |
|  |  | 室内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 011102003001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比：80厚C15混凝 土垫层 2.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:1水泥 砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色：100*200*50 灰色石砖 |  | m2 | 46 |  | 142.11 | 6537.06 |  |
| 124 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 1.拆除部位：墙面抹灰 2.抹灰层种类 |  | m2 | 92 |  | 23.95 | 2203.4 |  |
| 125 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：石墙面 2.墙固剂一道 3.底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水泥砂浆 4.面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2水泥砂浆 |  | m2 | 92 |  | 31.19 | 2869.48 |  |
| 126 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型： 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.腻子种类：成品腻子二遍 4.刮腻子要求：满刮 5.涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆二遍 |  | m2 | 92 |  | 22.92 | 2108.64 |  |
|  |  | 石厕所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 26281.57 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 333589.9 | 21656 |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共12页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 127 | 010403001001 | 石基础 1.石料种类、规格：毛石、片石（利旧） 2.基础类型：条形 3.砂浆强度等级：M10砂浆 |  | m3 | 1.58 |  | 303.12 | 478.93 |  |
| 128 | 010403003001 | 石墙 1.石料种类、规格：毛石、片石（利旧） 2.石表面加工要求 3.勾缝要求 4.砂浆强度等级、配合比：M10砂浆 |  | m3 | 3.78 |  | 357.18 | 1350.14 |  |
| 129 | 010702003001 | 木檩 1.构件规格尺寸：木椽Ф200、木檩条50x50 2.木材种类：防腐木 3.刨光要求 4.防护材料种类：防火涂料二遍 |  | m3 | 0.05 |  | 5228.45 | 261.42 |  |
| 130 | 010703001001 | 屋面木基层 1.椽子断面尺寸及椽距： 2.望板材料种类、厚度：18mm厚防腐木 3.防护材料种类：防火涂料二遍 |  | m2 | 3.78 |  | 118.07 | 446.3 |  |
| 131 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：自粘式高分子卷 材 2.防水层数：1层 3.防水层做法：涂刷冷底子油一道、卷材粘 到望板上 |  | m2 | 3.78 |  | 37.33 | 141.11 |  |
| 132 | 010901001001 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格：小青瓦 2.粘结层砂浆的配合比： |  | m2 | 3.78 |  | 225.65 | 852.96 |  |
| 133 | 011406001001 | 瓦屋面油漆 1.基层类型：小青瓦 2.油漆品种、刷漆遍数：仿古黑漆二遍 6.部位：屋面 |  | m2 | 3.78 |  | 15 | 56.7 |  |
| 134 | 010801001001 | 黑色仿古式木门 1.门代号及洞口尺寸：黑色仿古式木门 2.镶嵌玻璃品种、厚度 |  | m2 | 1.6 |  | 800 | 1280 |  |
| 135 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸：深色仿古样式断桥铝 窗 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 |  | m2 | 0.36 |  | 650 | 234 |  |
| 136 | 01B005 | 化粪池安装 1.成品三格化粪池 |  | 座 | 1 |  | 1946.63 | 1946.63 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 7048.19 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 340638.09 | 21656 |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共19页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 古宅一改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B001 | 原仿古瓦屋面拆除 1.原仿古瓦屋面拆除 |  | m2 | － | 12.96 |  |  |  | 13.82 | 5.61 | 18.57 |
|  | 01-1-17借 | 带泥背瓦屋面 |  | 10m2 | 0.1 | 12.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 01B002 | 拆除望砖 1.拆除屋面望砖 |  | m2 | － | 4.43 |  |  |  | 4.72 | 1.92 | 6.35 |
|  | 2-283借调 | 铺望砖;糙望@R*0.3,C*1,J*1 |  | 10m2 | 0.1 | 4.43 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 01B003 | 屋面檩条整修 1.原屋面木檩条整修 2.涂刷底油一遍、调和漆二遍 |  | m2 | － | 18.24 | 4.70 |  |  | 20.98 | 8.52 | 31.46 |
|  | 14-1-5 | 调和漆 刷底油一遍、调和漆二遍 其 他木材面 |  | 10m2 | 0.1 | 18.24 | 4.70 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010703001001 | 屋面木基层 1.椽子断面尺寸及椽距： 2.望板材料种类、厚度：18mm厚防腐 木 3.防护材料种类：防火涂料二遍 |  | m2 | － | 14.90 | 95.04 |  | 1.14 | 17.24 | 6.99 | 118.07 |
|  | 7-3-5调 | 平口一面刨光屋面板制作 15mm厚 |  | 10m2 | 0.1 | 2.86 | 86.71 |  | 1.14 |  |  |  |
|  | 7-3-7 | 檩木上钉 屋面板 |  | 10m2 | 0.1 | 4.84 | 0.30 |  |  |  |  |  |
|  | 14-1-112 | 防火涂料二遍 木板面 |  | 10m2 | 0.1 | 7.20 | 8.03 |  |  |  |  |  |
| 5 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：自粘式高 分子卷材 2.防水层数：1层 3.防水层做法：涂刷冷底子油一道、 卷材粘到望板上 |  | m2 | － | 5.73 | 28.89 |  |  | 6.67 | 2.71 | 37.33 |
|  | 9-2-31 | 高分子自粘胶膜卷材自粘法 一层 平 面 |  | 10m2 | 0.1 | 5.73 | 28.89 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010902001001 | 屋面卷材防水(附加层) 1.卷材品种、规格、厚度：自粘式高 分子卷材 2.防水层数：1层 3.防水层做法：涂刷冷底子油一道、 卷材粘到屋脊附加层共计300mm宽 |  | m2 | － | 7.30 | 28.89 |  |  | 8.49 | 3.44 | 39.63 |
|  | 9-2-31 | 高分子自粘胶膜卷材自粘法 一层 平 面 |  | 10m2 | 0.1 | 7.30 | 28.89 |  |  |  |  |  |
| 7 | 010901001001 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格：小青瓦 2.粘结层砂浆的配合比： |  | m2 | － | 30.32 | 181.01 |  |  | 35.28 | 14.32 | 225.65 |
|  | 9-1-4调 | 小青瓦 椽子上铺设@R*1.3,C*1,J*1 |  | 10m2 | 0.1 | 30.32 | 181.01 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011406001001 | 瓦屋面油漆 1.基层类型：小青瓦 2.油漆品种、刷漆遍数：仿古黑漆二 遍 6.部位：屋面 |  | m2 | － |  | 15.00 |  |  |  |  | 15 |
|  | 临时子目 | 仿古黑漆 |  | m2 | 1 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共19页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 9 | 010901001002 | 屋面正脊 1.瓦品种、规格：正脊安装（带兽） 2.粘结层砂浆的配合比 |  | m | － | 241.20 | 54.44 |  | 9.31 | 257.28 | 104.45 | 409.4 |
|  | 3-1460借 | 带吻（兽）正脊;无陡板正脊 |  | m | 1 | 241.20 | 54.44 |  | 9.31 |  |  |  |
| 10 | 010901001003 | 屋面斜脊 1.瓦品种、规格：山墙斜脊（带兽） 2.粘结层砂浆的配合比 |  | m | － | 279.60 | 64.25 |  | 10.70 | 298.24 | 121.09 | 475.64 |
|  | 3-1489借 | 无陡板垂脊;披水排山脊 |  | m | 1 | 279.60 | 64.25 |  | 10.70 |  |  |  |
| 11 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：自行考虑 |  | m3 | － |  | 18.00 |  |  |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 建筑垃圾外运 |  | m3 | 1 |  | 18.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 外墙改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010901001004 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格：围墙筒瓦 2.粘结层砂浆的配合比 |  | m2 | － | 121.56 | 201.96 |  | 4.54 | 129.66 | 52.64 | 380.7 |
|  | 3-1434借 | 筒瓦捉节夹垄;2号 |  | 10m2 | 0.1 | 121.56 | 201.96 |  | 4.54 |  |  |  |
| 13 | 011608002001 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称：墙面涂料铲除 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | － | 4.60 |  |  |  | 4.90 | 1.99 | 6.59 |
|  | 01-1-146借 | 抹灰面油漆涂料 |  | 10m2 | 0.1 | 4.60 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011604002001 | 立面勾缝拆除 1.拆除部位：墙面白水泥勾缝 |  | m2 | － | 5.92 |  |  |  | 6.81 | 2.76 | 8.68 |
|  | 12-1-19调 | [水泥抹灰砂浆 1:2]方整石勾平缝 |  | 10m2 | 0.1 | 5.92 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 011201003001 | 墙面勾缝 1.勾缝类型 2.勾缝材料种类 |  | m2 | － | 5.92 | 0.67 |  | 0.02 | 6.81 | 2.76 | 9.37 |
|  | 12-1-19 | [水泥抹灰砂浆 1:2]方整石勾平缝 |  | 10m2 | 0.1 | 5.92 | 0.67 |  | 0.02 |  |  |  |
| 16 | 010401012001 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位：东山墙 2. 砖品种、规格、强度等级：煤矸 石烧结砖 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混浆 |  | m3 | － | 188.78 | 271.56 |  | 1.98 | 219.67 | 89.19 | 551.51 |
|  | 4-1-24 | [混合砂浆 M5.0]零星砌体 |  | 10m3 | 0.1 | 188.78 | 271.56 |  | 1.98 |  |  |  |
| 17 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：山墙 2.墙固剂一道 3.底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水 泥砂浆 4.面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2水 泥砂浆 |  | m2 | － | 17.04 | 7.20 |  | 0.39 | 19.60 | 7.96 | 32.59 |
|  | 14-4-16 | 乳液界面剂 涂敷 |  | 10m2 | 0.1 | 0.60 | 0.78 |  |  |  |  |  |
|  | 12-1-3 | 水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 |  | 10m2 | 0.1 | 16.44 | 6.42 |  | 0.39 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共19页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 18 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：山墙 3.腻子种类：成品耐水腻子二遍 4.刮腻子要求：满刮 5.涂料品种、喷刷遍数：丙烯酸乳胶 漆一底两面 |  | m2 | － | 10.44 | 15.82 |  |  | 12.00 | 4.87 | 31.13 |
|  | 14-4-9调 | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 二遍 |  | 10m2 | 0.1 | 3.96 | 6.61 |  |  |  |  |  |
|  | 14-3-29 | 外墙面丙烯酸外墙涂料（一底二涂） 光面 |  | 10m2 | 0.1 | 6.48 | 9.21 |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 010401009001 | 实心砖柱 1.砖品种、规格、强度等级 2.柱类型 3.砂浆强度等级、配合比 |  | m3 | － | 215.38 | 274.13 |  | 4.79 | 250.62 | 101.75 | 596.05 |
|  | 4-1-2 | 方形砖柱 |  | 10m3 | 0.1 | 215.38 | 274.13 |  | 4.79 |  |  |  |
| 20 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 1.柱(梁)体类型：实心砖柱 2.底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水 泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2水 泥砂浆 |  | m2 | － | 20.88 | 6.17 |  | 0.38 | 24.01 | 9.75 | 37.18 |
|  | 12-1-7 | 水泥砂浆(厚9+6mm) 柱面 |  | 10m2 | 0.1 | 20.88 | 6.17 |  | 0.38 |  |  |  |
| 21 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 1.拆除部位：墙面抹灰 2.抹灰层种类 |  | m2 | － | 16.72 |  |  |  | 17.83 | 7.23 | 23.95 |
|  | 01-1-129借 | 墙柱面 水泥及混合砂浆面 |  | 10m2 | 0.1 | 16.72 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：石墙面 2.墙固剂一道 3.底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水 泥砂浆 4.面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2水 泥砂浆 |  | m2 | － | 16.24 | 7.20 |  | 0.16 | 18.68 | 7.59 | 31.19 |
|  | 14-4-16 | 乳液界面剂 涂敷 |  | 10m2 | 0.1 | 0.60 | 0.78 |  |  |  |  |  |
|  | 12-1-3 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆 1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 |  | 10m2 | 0.1 | 15.64 | 6.42 |  | 0.16 |  |  |  |
| 23 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型： 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.腻子种类：成品腻子二遍 4.刮腻子要求：满刮 5.涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆 二遍 |  | m2 | － | 8.52 | 10.43 |  |  | 9.79 | 3.97 | 22.92 |
|  | 14-4-9调 | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 二遍 |  | 10m2 | 0.1 | 3.96 | 6.61 |  |  |  |  |  |
|  | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 |  | 10m2 | 0.1 | 4.56 | 3.82 |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共19页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 24 | 011102003001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比：80厚 C15混凝土垫层 2.结合层厚度、砂浆配合比：30厚 1:1水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色： 100*200*50灰色石砖 |  | m2 | － | 35.50 | 89.10 |  | 0.89 | 40.93 | 16.62 | 142.11 |
|  | 2-1-28 | 无筋混凝土垫层 |  | 10m3 | 0.008 | 7.30 | 26.09 |  | 0.05 |  |  |  |
|  | 11-3-53调 | [水泥抹灰砂浆 1:3]缸砖 楼地面 水 泥砂浆 不勾缝 |  | 10m2 | 0.1 | 24.36 | 54.81 |  | 0.84 |  |  |  |
|  | 11-3-73调 | 干硬性水泥砂浆 每增减5mm |  | 10m2 | 0.4 | 3.84 | 8.20 |  |  |  |  |  |
| 25 | 011610001001 | 木门窗拆除 1.木门窗拆除 |  | m2 | － | 10.27 |  |  |  | 10.96 | 4.45 | 14.72 |
|  | 01-1-106借 | 木门窗 |  | 10m2 | 0.1 | 10.27 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 010801001001 | 黑色仿古式铝合金门 1.门代号及洞口尺寸：黑色仿古式铝 合金门 2.镶嵌玻璃品种、厚度 |  | m2 | － |  | 800.00 |  |  |  |  | 800 |
|  | zc4_0002* | 黑色仿古式铝合金门（成活价） |  | m2 | 1 |  | 800.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  | 800.00 |  |  |  |  |  |
| 27 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸：深色仿古样式 断桥铝窗 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 |  | m2 | － |  | 650.00 |  |  |  |  | 650 |
|  | 临时子目 | 深色仿古样式断桥铝窗 |  | m2 | 1 |  | 650.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 011601001001 | 石砌体拆除 1.砌体名称：毛石围墙 2.砌体材质：毛石 3.拆除高度：1.8米 |  | m3 | － | 50.40 |  |  |  | 53.76 | 21.82 | 72.22 |
|  | 01-1-61借 | 乱(毛)石墙 |  | 10m3 | 0.1 | 50.40 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 010403001001 | 石基础 1.石料种类、规格：毛石、片石 2.基础类型：条形 3.砂浆强度等级：M10砂浆 |  | m3 | － | 82.91 | 344.83 |  | 43.60 | 96.48 | 39.17 | 510.51 |
|  | 4-3-1调 | [水泥砂浆 M10.0]毛石基础 |  | 10m3 | 0.1 | 82.91 | 344.83 |  | 43.60 |  |  |  |
| 30 | 010403003001 | 石围墙 1.石料种类、规格：毛石、片石（利 旧） 2.石表面加工要求 3.勾缝要求 4.砂浆强度等级、配合比：M10砂浆 |  | m3 | － | 130.87 | 120.88 |  | 43.60 | 152.29 | 61.83 | 357.18 |
|  | 4-3-2调 | [水泥砂浆 M10.0]毛石墙 |  | 10m3 | 0.1 | 130.87 | 116.12 |  | 43.60 |  |  |  |
|  | 临时子目 | 挑选毛石 |  | m3 | 0.059 |  | 4.76 |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共19页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 31 | 010403003001 | 石围墙 1.石料种类、规格：毛石、片石 2.石表面加工要求 3.勾缝要求 4.砂浆强度等级、配合比：M10砂浆 |  | m3 | － | 130.87 | 344.88 |  | 43.60 | 152.29 | 61.83 | 581.18 |
|  | 4-3-2调 | [水泥砂浆 M10.0]毛石墙 |  | 10m3 | 0.1 | 130.87 | 344.88 |  | 43.60 |  |  |  |
| 32 | 01B004 | 清表 1.清理建筑垃圾 2.装车外运 |  | m2 | － | 4.62 |  |  |  | 5.38 | 2.19 | 6.81 |
|  | 1-4-1 | 人工平整场地 |  | 10m2 | 0.1 | 4.62 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：自行考虑 |  | m3 | － |  | 18.00 |  |  |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 建筑垃圾外运 |  | m3 | 1 |  | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 34 | 010507002001 | 室外片石铺装 1.垫层：素土夯实 2.结合层：50厚1:1水泥砂浆 3.面层：片石铺装（自然地形） 利 旧 |  | m2 | － | 32.25 | 29.18 |  | 1.17 | 37.52 | 15.23 | 77.83 |
|  | 1-4-9 | 机械原土夯实（两遍） |  | 10m2 | 0.1 | 0.88 |  |  | 0.20 |  |  |  |
|  | 16-5-12调 | [水泥抹灰砂浆 1:1]碎拼花岗石路面 |  | 10m2 | 0.1 | 31.37 | 21.06 |  | 0.97 |  |  |  |
|  | 临时子目 | 挑选片石 |  | m3 | 0.102 |  | 8.12 |  |  |  |  |  |
| 35 | 010801001001 | 黑色仿古式铁门 1.门代号及洞口尺寸：黑色仿古式铁 门1.8x2.1 2.镶嵌玻璃品种、厚度 |  | m2 | － |  | 800.00 |  |  |  |  | 800 |
|  | zc4_0003* | 黑色仿古式铁门（成活价） |  | m2 | 1 |  | 800.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  | 800.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 石厕所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 010403001001 | 石基础 1.石料种类、规格：毛石、片石（利 旧） 2.基础类型：条形 3.砂浆强度等级：M10砂浆 |  | m3 | － | 82.91 | 137.44 |  | 43.60 | 96.48 | 39.17 | 303.12 |
|  | 4-3-1调 | [水泥砂浆 M10.0]毛石基础 |  | 10m3 | 0.1 | 82.91 | 116.07 |  | 43.60 |  |  |  |
|  | 临时子目 | 挑选毛石 |  | m3 | 0.267 |  | 21.37 |  |  |  |  |  |
| 37 | 010403003001 | 石墙 1.石料种类、规格：毛石、片石（利 旧） 2.石表面加工要求 3.勾缝要求 4.砂浆强度等级、配合比：M10砂浆 |  | m3 | － | 130.87 | 120.88 |  | 43.60 | 152.29 | 61.83 | 357.18 |
|  | 4-3-2调 | [水泥砂浆 M10.0]毛石墙 |  | 10m3 | 0.1 | 130.87 | 116.12 |  | 43.60 |  |  |  |
|  | 临时子目 | 挑选毛石 |  | m3 | 0.059 |  | 4.76 |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共19页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 38 | 010702003001 | 木檩 1.构件规格尺寸：木椽Ф200、木檩 条50x50 2.木材种类：防腐木 3.刨光要求 4.防护材料种类：防火涂料二遍 |  | m3 | － | 287.50 | 4805.18 |  |  | 334.39 | 135.77 | 5228.45 |
|  | 7-3-1调 | 屋面木基层 方木檩条 |  | 10m3 竣工 木料 | 0.1 | 276.10 | 4797.86 |  |  |  |  |  |
|  | 14-1-113 | 防火涂料二遍 木方面 |  | 10m2 | 0.1 | 11.40 | 7.32 |  |  |  |  |  |
| 39 | 010703001001 | 屋面木基层 1.椽子断面尺寸及椽距： 2.望板材料种类、厚度：18mm厚防腐 木 3.防护材料种类：防火涂料二遍 |  | m2 | － | 14.90 | 95.04 |  | 1.14 | 17.24 | 6.99 | 118.07 |
|  | 7-3-5调 | 平口一面刨光屋面板制作 15mm厚 |  | 10m2 | 0.1 | 2.86 | 86.71 |  | 1.14 |  |  |  |
|  | 7-3-7 | 檩木上钉 屋面板 |  | 10m2 | 0.1 | 4.84 | 0.30 |  |  |  |  |  |
|  | 14-1-112 | 防火涂料二遍 木板面 |  | 10m2 | 0.1 | 7.20 | 8.03 |  |  |  |  |  |
| 40 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：自粘式高 分子卷材 2.防水层数：1层 3.防水层做法：涂刷冷底子油一道、 卷材粘到望板上 |  | m2 | － | 5.73 | 28.89 |  |  | 6.67 | 2.71 | 37.33 |
|  | 9-2-31 | 高分子自粘胶膜卷材自粘法 一层 平 面 |  | 10m2 | 0.1 | 5.73 | 28.89 |  |  |  |  |  |
| 41 | 010901001001 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格：小青瓦 2.粘结层砂浆的配合比： |  | m2 | － | 30.32 | 181.01 |  |  | 35.28 | 14.32 | 225.65 |
|  | 9-1-4调 | 小青瓦 椽子上铺设@R*1.3,C*1,J*1 |  | 10m2 | 0.1 | 30.32 | 181.01 |  |  |  |  |  |
| 42 | 011406001001 | 瓦屋面油漆 1.基层类型：小青瓦 2.油漆品种、刷漆遍数：仿古黑漆二 遍 6.部位：屋面 |  | m2 | － |  | 15.00 |  |  |  |  | 15 |
|  | 临时子目 | 仿古黑漆 |  | m2 | 1 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 43 | 010801001001 | 黑色仿古式铝合金门 1.门代号及洞口尺寸：黑色仿古式铝 合金门 2.镶嵌玻璃品种、厚度 |  | m2 | － |  | 800.00 |  |  |  |  | 800 |
|  | zc4_0002* | 黑色仿古式铝合金门（成活价） |  | m2 | 1 |  | 800.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  | 800.00 |  |  |  |  |  |
| 44 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸：深色仿古样式 断桥铝窗 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 |  | m2 | － |  | 650.00 |  |  |  |  | 650 |
|  | 临时子目 | 深色仿古样式断桥铝窗 |  | m2 | 1 |  | 650.00 |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共19页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 45 | 01B005 | 化粪池安装 1.成品三格化粪池 |  | 座 | － | 167.11 | 1652.29 |  | 48.28 | 194.45 | 78.95 | 1946.63 |
|  | 16-6-47调 | 成品化粪池安装 有效容积4m3 无地 下水 |  | 座 | 1 | 167.11 | 452.29 |  | 48.28 |  |  |  |
|  | zc4_0001 | 成品三格化粪池 |  | 座 | 1 |  | 1200.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 古宅二改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 011601001002 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：砖砌建筑物 2.砌体材质 |  | m2 | － | 10.92 |  |  | 2.43 | 11.65 | 4.73 | 18.08 |
|  | 01-1-13借 | 拆除砖混结构 三层以内 |  | 10m2 | 0.1 | 10.92 |  |  | 2.43 |  |  |  |
| 47 | 011601001002 | 石砌体拆除 1.砌体名称 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 |  | m3 | － | 100.68 |  |  |  | 107.39 | 43.60 | 144.28 |
|  | 01-1-60借 | 方整石墙 |  | 10m3 | 0.1 | 100.68 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别 2.挖土深度 3.弃土运距 |  | m3 | － | 77.88 |  |  |  | 90.62 | 36.79 | 114.67 |
|  | 1-2-8 | 人工挖沟槽坚土 槽深≤2m |  | 10m3 | 0.1 | 77.88 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | － | 22.11 | 0.10 |  |  | 25.73 | 10.45 | 32.66 |
|  | 1-4-11 | 人工夯填槽坑 |  | 10m3 | 0.1 | 22.11 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 50 | 010403001001 | 石基础 1.石料种类、规格：毛石、片石 2.基础类型：条形 3.砂浆强度等级：M10砂浆 |  | m3 | － | 82.91 | 344.83 |  | 43.60 | 96.48 | 39.17 | 510.51 |
|  | 4-3-1调 | [水泥砂浆 M10.0]毛石基础 |  | 10m3 | 0.1 | 82.91 | 344.83 |  | 43.60 |  |  |  |
| 51 | 010403003001 | 石墙 1.石料种类、规格：毛石、片石 2.石表面加工要求 3.勾缝要求 4.砂浆强度等级、配合比：M10砂浆 |  | m3 | － | 130.87 | 344.88 |  | 43.60 | 152.29 | 61.83 | 581.18 |
|  | 4-3-2调 | [水泥砂浆 M10.0]毛石墙 |  | 10m3 | 0.1 | 130.87 | 344.88 |  | 43.60 |  |  |  |
| 52 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类：C30 2.混凝土强度等级：商混 |  | m3 | － | 281.60 | 382.02 |  | 0.54 | 327.68 | 133.04 | 797.2 |
|  | 5-1-21 | [预拌混凝土 C30]圈梁及压顶 |  | 10m3 | 0.1 | 281.60 | 382.02 |  | 0.54 |  |  |  |
| 53 | 010801001001 | 黑色仿古式铝合金门 1.门代号及洞口尺寸：黑色仿古式铝 合金门 2.镶嵌玻璃品种、厚度 |  | m2 | － |  | 800.00 |  |  |  |  | 800 |
|  | zc4_0002* | 黑色仿古式铝合金门（成活价） |  | m2 | 1 |  | 800.00 |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共19页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  | 800.00 |  |  |  |  |  |
| 54 | 010801001001 | 黑色仿古式铁门 1.门代号及洞口尺寸：黑色仿古式铁 门1.8x2.1 2.镶嵌玻璃品种、厚度 |  | m2 | － |  | 800.00 |  |  |  |  | 800 |
|  | zc4_0003* | 黑色仿古式铁门（成活价） |  | m2 | 1 |  | 800.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  | 800.00 |  |  |  |  |  |
| 55 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸：深色仿古样式 断桥铝窗 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 |  | m2 | － |  | 650.00 |  |  |  |  | 650 |
|  | 临时子目 | 深色仿古样式断桥铝窗 |  | m2 | 1 |  | 650.00 |  |  |  |  |  |
| 56 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：ⅢФ12 |  | t | － | 1070.30 | 3813.33 |  | 110.89 | 1245.44 | 505.65 | 5500.17 |
|  | 5-4-6 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ 18 |  | t | 1 | 1070.30 | 3813.33 |  | 110.89 |  |  |  |
| 57 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：箍筋ⅢФ8 |  | t | － | 2334.20 | 3892.39 |  | 80.64 | 2716.16 | 1102.76 | 7409.99 |
|  | 5-4-30 | 现浇构件箍筋≤φ10 |  | t | 1 | 2334.20 | 3892.39 |  | 80.64 |  |  |  |
| 58 | 010702003001 | 木檩 1.构件规格尺寸：木椽Ф200、木檩 条50x50 2.木材种类：防腐木 3.刨光要求 4.防护材料种类：防火涂料二遍 |  | m3 | － | 701.86 | 5071.10 |  |  | 810.91 | 329.23 | 6102.19 |
|  | 7-3-1调 | 屋面木基层 方木檩条 |  | 10m3 竣工 木料 | 0.1 | 276.10 | 4797.86 |  |  |  |  |  |
|  | 14-1-113 | 防火涂料二遍 木方面 |  | 10m2 | 3.735 | 425.76 | 273.24 |  |  |  |  |  |
| 59 | 010703001001 | 屋面木基层 1.椽子断面尺寸及椽距： 2.望板材料种类、厚度：18mm厚防腐 木 3.防护材料种类：防火涂料二遍 |  | m2 | － | 14.90 | 95.04 |  | 1.14 | 17.24 | 6.99 | 118.07 |
|  | 7-3-5调 | 平口一面刨光屋面板制作 15mm厚 |  | 10m2 | 0.1 | 2.86 | 86.71 |  | 1.14 |  |  |  |
|  | 7-3-7 | 檩木上钉 屋面板 |  | 10m2 | 0.1 | 4.84 | 0.30 |  |  |  |  |  |
|  | 14-1-112 | 防火涂料二遍 木板面 |  | 10m2 | 0.1 | 7.20 | 8.03 |  |  |  |  |  |
| 60 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：自粘式高 分子卷材 2.防水层数：1层 3.防水层做法：涂刷冷底子油一道、 卷材粘到望板上 |  | m2 | － | 5.73 | 28.89 |  |  | 6.67 | 2.71 | 37.33 |
|  | 9-2-31 | 高分子自粘胶膜卷材自粘法 一层 平 面 |  | 10m2 | 0.1 | 5.73 | 28.89 |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共19页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 61 | 010902001001 | 屋面卷材防水(附加层) 1.卷材品种、规格、厚度：自粘式高 分子卷材 2.防水层数：1层 3.防水层做法：涂刷冷底子油一道、 卷材粘到屋脊附加层共计300mm宽 |  | m2 | － | 8.01 | 28.89 |  |  | 9.32 | 3.79 | 40.69 |
|  | 9-2-31 | 高分子自粘胶膜卷材自粘法 一层 平 面 |  | 10m2 | 0.1 | 8.01 | 28.89 |  |  |  |  |  |
| 62 | 010901001001 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格：小青瓦 2.粘结层砂浆的配合比： |  | m2 | － | 30.32 | 181.01 |  |  | 35.28 | 14.32 | 225.65 |
|  | 9-1-4调 | 小青瓦 椽子上铺设@R*1.3,C*1,J*1 |  | 10m2 | 0.1 | 30.32 | 181.01 |  |  |  |  |  |
| 63 | 011406001001 | 瓦屋面油漆 1.基层类型：小青瓦 2.油漆品种、刷漆遍数：仿古黑漆二 遍 6.部位：屋面 |  | m2 | － |  | 15.00 |  |  |  |  | 15 |
|  | 临时子目 | 仿古黑漆 |  | m2 | 1 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 64 | 010901001002 | 屋面正脊 1.瓦品种、规格：正脊安装（带兽） 2.粘结层砂浆的配合比 |  | m | － | 241.20 | 54.44 |  | 9.31 | 257.28 | 104.45 | 409.4 |
|  | 3-1460借 | 带吻（兽）正脊;无陡板正脊 |  | m | 1 | 241.20 | 54.44 |  | 9.31 |  |  |  |
| 65 | 011102003001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比：80厚 C15混凝土垫层 2.结合层厚度、砂浆配合比：30厚 1:1水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色： 100*200*50灰色石砖 |  | m2 | － | 35.50 | 89.10 |  | 0.89 | 40.93 | 16.62 | 142.11 |
|  | 2-1-28 | 无筋混凝土垫层 |  | 10m3 | 0.008 | 7.30 | 26.09 |  | 0.05 |  |  |  |
|  | 11-3-53调 | [水泥抹灰砂浆 1:3]缸砖 楼地面 水 泥砂浆 不勾缝 |  | 10m2 | 0.1 | 24.36 | 54.81 |  | 0.84 |  |  |  |
|  | 11-3-73调 | 干硬性水泥砂浆 每增减5mm |  | 10m2 | 0.4 | 3.84 | 8.20 |  |  |  |  |  |
| 66 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：石墙面 2.墙固剂一道 3.底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水 泥砂浆 4.面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2水 泥砂浆 |  | m2 | － | 16.24 | 7.20 |  | 0.16 | 18.68 | 7.59 | 31.19 |
|  | 14-4-16 | 乳液界面剂 涂敷 |  | 10m2 | 0.1 | 0.60 | 0.78 |  |  |  |  |  |
|  | 12-1-3 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆 1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 |  | 10m2 | 0.1 | 15.64 | 6.42 |  | 0.16 |  |  |  |
| 67 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型： 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.腻子种类：成品腻子二遍 4.刮腻子要求：满刮 5.涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆 二遍 |  | m2 | － | 8.52 | 10.43 |  |  | 9.79 | 3.97 | 22.92 |
|  | 14-4-9调 | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 二遍 |  | 10m2 | 0.1 | 3.96 | 6.61 |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共19页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 |  | 10m2 | 0.1 | 4.56 | 3.82 |  |  |  |  |  |
| 68 | 011201003001 | 墙面勾缝 1.勾缝类型：外墙白水泥勾缝 2.勾缝材料种类 |  | m2 | － | 5.92 | 0.67 |  | 0.02 | 6.81 | 2.76 | 9.37 |
|  | 12-1-19 | [水泥抹灰砂浆 1:2]方整石勾平缝 |  | 10m2 | 0.1 | 5.92 | 0.67 |  | 0.02 |  |  |  |
| 69 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：自行考虑 |  | m3 | － |  | 18.00 |  |  |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 建筑垃圾外运 |  | m3 | 1 |  | 18.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 011601001003 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：空心砌块墙拆除 2.砌体材质 |  | m3 | － | 58.20 |  |  |  | 62.08 | 25.20 | 83.4 |
|  | 01-1-63借 | 加气混凝土砌块墙 |  | 10m3 | 0.1 | 58.20 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 011601001003 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：砖砌墙垛拆除 2.砌体材质 |  | m3 | － | 91.92 |  |  |  | 98.05 | 39.81 | 131.73 |
|  | 01-1-62借 | 砖墙 |  | 10m3 | 0.1 | 91.92 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 1.构件名称：混凝土道路 2.厚度：15cm 3.拆除方式：人工风镐破除 |  | m3 | － | 324.00 | 2.23 |  |  | 345.60 | 140.31 | 466.54 |
|  | 01-1-80借 | 素混凝土 |  | 10m3 | 0.1 | 324.00 | 2.23 |  |  |  |  |  |
| 73 | 01B004 | 清表 1.清理建筑垃圾 2.装车外运 |  | m2 | － | 4.62 |  |  |  | 5.38 | 2.19 | 6.81 |
|  | 1-4-1 | 人工平整场地 |  | 10m2 | 0.1 | 4.62 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 010507002001 | 室外片石铺装 1.垫层：素土夯实 2.结合层：50厚1:1水泥砂浆 3.面层：片石铺装（自然地形） |  | m2 | － | 32.25 | 56.99 |  | 1.17 | 37.52 | 15.23 | 105.64 |
|  | 1-4-9 | 机械原土夯实（两遍） |  | 10m2 | 0.1 | 0.88 |  |  | 0.20 |  |  |  |
|  | 16-5-12调 | [水泥抹灰砂浆 1:1]碎拼花岗石路面 |  | 10m2 | 0.1 | 31.37 | 56.99 |  | 0.97 |  |  |  |
| 75 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：山墙 3.腻子种类：成品耐水腻子二遍 4.刮腻子要求：满刮 5.涂料品种、喷刷遍数：丙烯酸乳胶 漆一底两面 |  | m2 | － | 10.44 | 15.82 |  |  | 12.00 | 4.87 | 31.13 |
|  | 14-4-9调 | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 二遍 |  | 10m2 | 0.1 | 3.96 | 6.61 |  |  |  |  |  |
|  | 14-3-29 | 外墙面丙烯酸外墙涂料（一底二涂） 光面 |  | 10m2 | 0.1 | 6.48 | 9.21 |  |  |  |  |  |
| 76 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：自行考虑 |  | m3 | － |  | 18.00 |  |  |  |  | 18 |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共19页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 临时子目 | 建筑垃圾外运 |  | m3 | 1 |  | 18.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 古宅三改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 011608002001 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称：墙面涂料铲除 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | － | 4.60 |  |  |  | 4.90 | 1.99 | 6.59 |
|  | 01-1-146借 | 抹灰面油漆涂料 |  | 10m2 | 0.1 | 4.60 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：山墙 3.腻子种类：成品耐水腻子二遍 4.刮腻子要求：满刮 5.涂料品种、喷刷遍数：丙烯酸乳胶 漆一底两面 |  | m2 | － | 10.44 | 15.82 |  |  | 12.00 | 4.87 | 31.13 |
|  | 14-4-9调 | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 二遍 |  | 10m2 | 0.1 | 3.96 | 6.61 |  |  |  |  |  |
|  | 14-3-29 | 外墙面丙烯酸外墙涂料（一底二涂） 光面 |  | 10m2 | 0.1 | 6.48 | 9.21 |  |  |  |  |  |
| 79 | 011601001003 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：砖砌墙大门 2.砌体材质 |  | m3 | － | 91.92 |  |  |  | 98.05 | 39.81 | 131.73 |
|  | 01-1-62借 | 砖墙 |  | 10m3 | 0.1 | 91.92 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石 烧结砖 2.墙体类型： 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混浆 |  | m3 | － | 130.19 | 271.53 |  | 2.15 | 151.49 | 61.50 | 465.37 |
|  | 4-1-7 | [混合砂浆 M5.0]实心砖墙 厚240mm |  | 10m3 | 0.1 | 130.19 | 271.53 |  | 2.15 |  |  |  |
| 81 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：大门墙 2.墙固剂一道 3.底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水 泥砂浆 4.面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2水 泥砂浆 |  | m2 | － | 17.04 | 7.20 |  | 0.39 | 19.60 | 7.96 | 32.59 |
|  | 14-4-16 | 乳液界面剂 涂敷 |  | 10m2 | 0.1 | 0.60 | 0.78 |  |  |  |  |  |
|  | 12-1-3 | 水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 |  | 10m2 | 0.1 | 16.44 | 6.42 |  | 0.39 |  |  |  |
| 82 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：大门墙 3.腻子种类：成品耐水腻子二遍 4.刮腻子要求：满刮 5.涂料品种、喷刷遍数：丙烯酸乳胶 漆一底两面 |  | m2 | － | 10.44 | 15.82 |  |  | 12.00 | 4.87 | 31.13 |
|  | 14-4-9调 | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 二遍 |  | 10m2 | 0.1 | 3.96 | 6.61 |  |  |  |  |  |
|  | 14-3-29 | 外墙面丙烯酸外墙涂料（一底二涂） 光面 |  | 10m2 | 0.1 | 6.48 | 9.21 |  |  |  |  |  |
| 83 | 010401009002 | 实心砖柱 1.砖品种、规格、强度等级：仿古青 砖 2.柱类型：方柱 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混浆 |  | m3 | － | 215.38 | 706.69 |  | 4.79 | 250.62 | 101.75 | 1028.61 |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第12页 共19页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 4-1-2调 | 方形砖柱 |  | 10m3 | 0.1 | 215.38 | 706.69 |  | 4.79 |  |  |  |
| 84 | 011201003001 | 墙面勾缝 1.勾缝类型：白水泥勾缝 2.勾缝材料种类 |  | m2 | － | 5.92 | 0.67 |  | 0.02 | 6.81 | 2.76 | 9.37 |
|  | 12-1-19 | [水泥抹灰砂浆 1:2]方整石勾平缝 |  | 10m2 | 0.1 | 5.92 | 0.67 |  | 0.02 |  |  |  |
| 85 | 010801001001 | 黑色仿古式铁门 1.门代号及洞口尺寸：黑色仿古式铁 门1.8x2.1 2.镶嵌玻璃品种、厚度 |  | m2 | － |  | 800.00 |  |  |  |  | 800 |
|  | zc4_0003* | 黑色仿古式铁门（成活价） |  | m2 | 1 |  | 800.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  | 800.00 |  |  |  |  |  |
| 86 | 010403003001 | 石墙 1.石料种类、规格：毛石、片石（利 旧） 2.石表面加工要求 3.勾缝要求 4.砂浆强度等级、配合比：M10砂浆 |  | m3 | － | 130.87 | 120.88 |  | 43.60 | 152.29 | 61.83 | 357.18 |
|  | 4-3-2调 | [水泥砂浆 M10.0]毛石墙 |  | 10m3 | 0.1 | 130.87 | 116.12 |  | 43.60 |  |  |  |
|  | 临时子目 | 挑选毛石 |  | m3 | 0.06 |  | 4.76 |  |  |  |  |  |
| 87 | 010602001001 | 钢屋架 1.钢材品种、规格：100x100x2方管 （刷灰色氟碳漆） |  | t | － | 3491.40 | 5610.05 |  | 2191.02 | 4062.72 | 1649.46 | 12941.93 |
|  | 6-1-5调 | 金属结构制作 轻钢屋架 |  | t | 1 | 2170.30 | 5166.90 |  | 1300.90 |  |  |  |
|  | 6-5-26 | 轻钢屋架拼装 |  | t | 1 | 402.60 | 344.80 |  | 257.19 |  |  |  |
|  | 6-5-3 | 轻钢屋架安装 |  | t | 1 | 918.50 | 98.35 |  | 632.93 |  |  |  |
| 88 | 011405001001 | 金属面油漆 1.构件名称：方管 2.油漆品种、刷漆遍数：氟碳漆二遍 |  | t | － | 777.60 | 606.43 |  |  | 894.24 | 363.07 | 1747.1 |
|  | 14-2-18 | 氟碳漆 二遍成活 金属构件 |  | t | 1 | 777.60 | 606.43 |  |  |  |  |  |
| 89 | 010703001001 | 屋面木基层 1.椽子断面尺寸及椽距： 2.望板材料种类、厚度：18mm厚防腐 木 3.防护材料种类：防火涂料二遍 |  | m2 | － | 14.90 | 95.04 |  | 1.14 | 17.24 | 6.99 | 118.07 |
|  | 7-3-5调 | 平口一面刨光屋面板制作 15mm厚 |  | 10m2 | 0.1 | 2.86 | 86.71 |  | 1.14 |  |  |  |
|  | 7-3-7 | 檩木上钉 屋面板 |  | 10m2 | 0.1 | 4.84 | 0.30 |  |  |  |  |  |
|  | 14-1-112 | 防火涂料二遍 木板面 |  | 10m2 | 0.1 | 7.20 | 8.03 |  |  |  |  |  |
| 90 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：自粘式高 分子卷材 2.防水层数：1层 3.防水层做法：涂刷冷底子油一道、 卷材粘到望板上 |  | m2 | － | 5.73 | 28.89 |  |  | 6.67 | 2.71 | 37.33 |
|  | 9-2-31 | 高分子自粘胶膜卷材自粘法 一层 平 面 |  | 10m2 | 0.1 | 5.73 | 28.89 |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第13页 共19页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 91 | 010901001001 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格：小青瓦 2.粘结层砂浆的配合比： |  | m2 | － | 30.32 | 181.01 |  |  | 35.28 | 14.32 | 225.65 |
|  | 9-1-4调 | 小青瓦 椽子上铺设@R*1.3,C*1,J*1 |  | 10m2 | 0.1 | 30.32 | 181.01 |  |  |  |  |  |
| 92 | 011406001001 | 瓦屋面油漆 1.基层类型：小青瓦 2.油漆品种、刷漆遍数：仿古黑漆二 遍 6.部位：屋面 |  | m2 | － |  | 15.00 |  |  |  |  | 15 |
|  | 临时子目 | 仿古黑漆 |  | m2 | 1 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 93 | 011605001001 | 平面块料拆除 1.拆除的基层类型： 2.饰面材料种类：原透水砖道路 |  | m2 | － | 10.32 |  |  |  | 11.01 | 4.47 | 14.79 |
|  | 01-1-127借 | 拆除粘土砖、水泥花砖 |  | 10m2 | 0.1 | 10.32 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 01B004 | 清表 1.清理建筑垃圾 2.装车外运 |  | m2 | － | 4.62 |  |  |  | 5.38 | 2.19 | 6.81 |
|  | 1-4-1 | 人工平整场地 |  | 10m2 | 0.1 | 4.62 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 010507002001 | 室外片石铺装 1.垫层：素土夯实 2.结合层：50厚1:1水泥砂浆 3.面层：片石铺装（自然地形） 利 旧 |  | m2 | － | 32.25 | 29.18 |  | 1.17 | 37.52 | 15.23 | 77.83 |
|  | 1-4-9 | 机械原土夯实（两遍） |  | 10m2 | 0.1 | 0.88 |  |  | 0.20 |  |  |  |
|  | 16-5-12调 | [水泥抹灰砂浆 1:1]碎拼花岗石路面 |  | 10m2 | 0.1 | 31.37 | 21.06 |  | 0.97 |  |  |  |
|  | 临时子目 | 挑选片石 |  | m3 | 0.101 |  | 8.12 |  |  |  |  |  |
| 96 | 011201003001 | 墙面勾缝 1.勾缝类型：白水泥勾缝 2.勾缝材料种类 |  | m2 | － | 5.92 | 0.67 |  | 0.02 | 6.81 | 2.76 | 9.37 |
|  | 12-1-19 | [水泥抹灰砂浆 1:2]方整石勾平缝 |  | 10m2 | 0.1 | 5.92 | 0.67 |  | 0.02 |  |  |  |
| 97 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：大门墙 2.墙固剂一道 3.底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水 泥砂浆 4.面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2水 泥砂浆 |  | m2 | － | 17.04 | 7.20 |  | 0.39 | 19.60 | 7.96 | 32.59 |
|  | 14-4-16 | 乳液界面剂 涂敷 |  | 10m2 | 0.1 | 0.60 | 0.78 |  |  |  |  |  |
|  | 12-1-3 | 水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 |  | 10m2 | 0.1 | 16.44 | 6.42 |  | 0.39 |  |  |  |
| 98 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：大门墙 3.腻子种类：成品耐水腻子二遍 4.刮腻子要求：满刮 5.涂料品种、喷刷遍数：丙烯酸乳胶 漆一底两面 |  | m2 | － | 10.44 | 15.82 |  |  | 12.00 | 4.87 | 31.13 |
|  | 14-4-9调 | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 二遍 |  | 10m2 | 0.1 | 3.96 | 6.61 |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第14页 共19页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 14-3-29 | 外墙面丙烯酸外墙涂料（一底二涂） 光面 |  | 10m2 | 0.1 | 6.48 | 9.21 |  |  |  |  |  |
| 99 | 010401012002 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位：仿古瓦基座 2. 砖品种、规格、强度等级：煤矸 石烧结砖 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混浆 |  | m | － | 22.65 | 32.59 |  | 0.24 | 26.36 | 10.70 | 66.18 |
|  | 4-1-24 | [混合砂浆 M5.0]零星砌体 |  | 10m3 | 0.012 | 22.65 | 32.59 |  | 0.24 |  |  |  |
| 100 | 010901001001 | 围墙仿古瓦 1.瓦品种、规格：小青瓦 2.粘结层砂浆的配合比： |  | m | － |  | 320.00 |  |  |  |  | 320 |
|  | 临时子目 | 成品仿古瓦安装 |  | m | 1 |  | 320.00 |  |  |  |  |  |
| 101 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：自行考虑 |  | m3 | － |  | 18.00 |  |  |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 建筑垃圾外运 |  | m3 | 1 |  | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 102 | 01B006 | 砖雕挂件 1.西立面砖雕挂件 2.样式建设单位自选 |  | 个 | － |  | 1000.00 |  |  |  |  | 1000 |
|  | zc4_0004 | 砖雕挂件（成活价） |  | 哥 | 1 |  | 1000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 古宅四改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 011601001002 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：砖砌建筑物 2.砌体材质 |  | m2 | － | 10.92 |  |  | 2.43 | 11.65 | 4.73 | 18.08 |
|  | 01-1-13借 | 拆除砖混结构 三层以内 |  | 10m2 | 0.1 | 10.92 |  |  | 2.43 |  |  |  |
| 104 | 011601001002 | 石砌体拆除 1.砌体名称 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 |  | m3 | － | 100.68 |  |  |  | 107.39 | 43.60 | 144.28 |
|  | 01-1-60借 | 方整石墙 |  | 10m3 | 0.1 | 100.68 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 010403003001 | 石墙 1.石料种类、规格：毛石、片石（利 旧） 2.石表面加工要求 3.勾缝要求 4.砂浆强度等级、配合比：M10砂浆 |  | m3 | － | 130.87 | 120.88 |  | 43.60 | 152.29 | 61.83 | 357.18 |
|  | 4-3-2调 | [水泥砂浆 M10.0]毛石墙 |  | 10m3 | 0.1 | 130.87 | 116.12 |  | 43.60 |  |  |  |
|  | 临时子目 | 挑选毛石 |  | m3 | 0.06 |  | 4.76 |  |  |  |  |  |
| 106 | 010403003001 | 石墙 1.石料种类、规格：毛石、片石 2.石表面加工要求 3.勾缝要求 4.砂浆强度等级、配合比：M10砂浆 |  | m3 | － | 130.87 | 344.88 |  | 43.60 | 152.29 | 61.83 | 581.18 |
|  | 4-3-2调 | [水泥砂浆 M10.0]毛石墙 |  | 10m3 | 0.1 | 130.87 | 344.88 |  | 43.60 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第15页 共19页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 107 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石 烧结砖 2.墙体类型： 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混浆 |  | m3 | － | 130.19 | 271.53 |  | 2.15 | 151.49 | 61.50 | 465.37 |
|  | 4-1-7 | [混合砂浆 M5.0]实心砖墙 厚240mm |  | 10m3 | 0.1 | 130.19 | 271.53 |  | 2.15 |  |  |  |
| 108 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：大门墙 2.墙固剂一道 3.底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水 泥砂浆 4.面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2水 泥砂浆 |  | m2 | － | 17.04 | 7.20 |  | 0.39 | 19.60 | 7.96 | 32.59 |
|  | 14-4-16 | 乳液界面剂 涂敷 |  | 10m2 | 0.1 | 0.60 | 0.78 |  |  |  |  |  |
|  | 12-1-3 | 水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 |  | 10m2 | 0.1 | 16.44 | 6.42 |  | 0.39 |  |  |  |
| 109 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：大门墙 3.腻子种类：成品耐水腻子二遍 4.刮腻子要求：满刮 5.涂料品种、喷刷遍数：丙烯酸乳胶 漆一底两面 |  | m2 | － | 10.44 | 15.82 |  |  | 12.00 | 4.87 | 31.13 |
|  | 14-4-9调 | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 二遍 |  | 10m2 | 0.1 | 3.96 | 6.61 |  |  |  |  |  |
|  | 14-3-29 | 外墙面丙烯酸外墙涂料（一底二涂） 光面 |  | 10m2 | 0.1 | 6.48 | 9.21 |  |  |  |  |  |
| 110 | 010401009002 | 实心砖柱 1.砖品种、规格、强度等级：仿古青 砖 2.柱类型：方柱 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混浆 |  | m3 | － | 215.38 | 706.69 |  | 4.79 | 250.62 | 101.75 | 1028.61 |
|  | 4-1-2调 | 方形砖柱 |  | 10m3 | 0.1 | 215.38 | 706.69 |  | 4.79 |  |  |  |
| 111 | 011201003001 | 墙面勾缝 1.勾缝类型：白水泥勾缝 2.勾缝材料种类 |  | m2 | － | 5.92 | 0.67 |  | 0.02 | 6.81 | 2.76 | 9.37 |
|  | 12-1-19 | [水泥抹灰砂浆 1:2]方整石勾平缝 |  | 10m2 | 0.1 | 5.92 | 0.67 |  | 0.02 |  |  |  |
| 112 | 010801001001 | 黑色仿古式铁门 1.门代号及洞口尺寸：黑色仿古式铁 门1.8x2.1 2.镶嵌玻璃品种、厚度 |  | m2 | － |  | 800.00 |  |  |  |  | 800 |
|  | zc4_0003* | 黑色仿古式铁门（成活价） |  | m2 | 1 |  | 800.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  | 800.00 |  |  |  |  |  |
| 113 | 010602001001 | 钢屋架 1.钢材品种、规格：100x100x2方管 （刷灰色氟碳漆） |  | t | － | 3491.40 | 5610.05 |  | 2191.02 | 4062.72 | 1649.46 | 12941.93 |
|  | 6-1-5调 | 金属结构制作 轻钢屋架 |  | t | 1 | 2170.30 | 5166.90 |  | 1300.90 |  |  |  |
|  | 6-5-26 | 轻钢屋架拼装 |  | t | 1 | 402.60 | 344.80 |  | 257.19 |  |  |  |
|  | 6-5-3 | 轻钢屋架安装 |  | t | 1 | 918.50 | 98.35 |  | 632.93 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第16页 共19页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 114 | 010703001001 | 屋面木基层 1.椽子断面尺寸及椽距： 2.望板材料种类、厚度：18mm厚防腐 木 3.防护材料种类：防火涂料二遍 |  | m2 | － | 14.90 | 95.04 |  | 1.14 | 17.24 | 6.99 | 118.07 |
|  | 7-3-5调 | 平口一面刨光屋面板制作 15mm厚 |  | 10m2 | 0.1 | 2.86 | 86.71 |  | 1.14 |  |  |  |
|  | 7-3-7 | 檩木上钉 屋面板 |  | 10m2 | 0.1 | 4.84 | 0.30 |  |  |  |  |  |
|  | 14-1-112 | 防火涂料二遍 木板面 |  | 10m2 | 0.1 | 7.20 | 8.03 |  |  |  |  |  |
| 115 | 011405001001 | 金属面油漆 1.构件名称：方管 2.油漆品种、刷漆遍数：氟碳漆二遍 |  | t | － | 777.60 | 606.43 |  |  | 894.24 | 363.07 | 1747.1 |
|  | 14-2-18 | 氟碳漆 二遍成活 金属构件 |  | t | 1 | 777.60 | 606.43 |  |  |  |  |  |
| 116 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：自粘式高 分子卷材 2.防水层数：1层 3.防水层做法：涂刷冷底子油一道、 卷材粘到望板上 |  | m2 | － | 5.73 | 28.89 |  |  | 6.67 | 2.71 | 37.33 |
|  | 9-2-31 | 高分子自粘胶膜卷材自粘法 一层 平 面 |  | 10m2 | 0.1 | 5.73 | 28.89 |  |  |  |  |  |
| 117 | 010901001001 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格：小青瓦 2.粘结层砂浆的配合比： |  | m2 | － | 30.32 | 181.01 |  |  | 35.28 | 14.32 | 225.65 |
|  | 9-1-4调 | 小青瓦 椽子上铺设@R*1.3,C*1,J*1 |  | 10m2 | 0.1 | 30.32 | 181.01 |  |  |  |  |  |
| 118 | 011406001001 | 瓦屋面油漆 1.基层类型：小青瓦 2.油漆品种、刷漆遍数：仿古黑漆二 遍 6.部位：屋面 |  | m2 | － |  | 15.00 |  |  |  |  | 15 |
|  | 临时子目 | 仿古黑漆 |  | m2 | 1 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 119 | 011610002001 | 金属铁大门拆除 1.尺寸：1.8x2.1 |  | m2 | － | 14.00 |  |  |  | 14.94 | 6.06 | 20.06 |
|  | 01-1-107借 | 金属门窗 |  | 10m2 | 0.1 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 01B004 | 清表 1.清理建筑垃圾 2.装车外运 |  | m2 | － | 4.62 |  |  |  | 5.38 | 2.19 | 6.81 |
|  | 1-4-1 | 人工平整场地 |  | 10m2 | 0.1 | 4.62 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 010507002001 | 室外片石铺装 1.垫层：素土夯实 2.结合层：50厚1:1水泥砂浆 3.面层：片石铺装（自然地形） 利 旧 |  | m2 | － | 32.25 | 29.18 |  | 1.17 | 37.52 | 15.23 | 77.83 |
|  | 1-4-9 | 机械原土夯实（两遍） |  | 10m2 | 0.1 | 0.88 |  |  | 0.20 |  |  |  |
|  | 16-5-12调 | [水泥抹灰砂浆 1:1]碎拼花岗石路面 |  | 10m2 | 0.1 | 31.37 | 21.06 |  | 0.97 |  |  |  |
|  | 临时子目 | 挑选片石 |  | m3 | 0.102 |  | 8.12 |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第17页 共19页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 122 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：自行考虑 |  | m3 | － |  | 18.00 |  |  |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 建筑垃圾外运 |  | m3 | 1 |  | 18.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 011102003001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比：80厚 C15混凝土垫层 2.结合层厚度、砂浆配合比：30厚 1:1水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色： 100*200*50灰色石砖 |  | m2 | － | 35.50 | 89.10 |  | 0.89 | 40.93 | 16.62 | 142.11 |
|  | 2-1-28 | 无筋混凝土垫层 |  | 10m3 | 0.008 | 7.30 | 26.09 |  | 0.05 |  |  |  |
|  | 11-3-53调 | [水泥抹灰砂浆 1:3]缸砖 楼地面 水 泥砂浆 不勾缝 |  | 10m2 | 0.1 | 24.36 | 54.81 |  | 0.84 |  |  |  |
|  | 11-3-73调 | 干硬性水泥砂浆 每增减5mm |  | 10m2 | 0.4 | 3.84 | 8.20 |  |  |  |  |  |
| 124 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 1.拆除部位：墙面抹灰 2.抹灰层种类 |  | m2 | － | 16.72 |  |  |  | 17.83 | 7.23 | 23.95 |
|  | 01-1-129借 | 墙柱面 水泥及混合砂浆面 |  | 10m2 | 0.1 | 16.72 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：石墙面 2.墙固剂一道 3.底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水 泥砂浆 4.面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2水 泥砂浆 |  | m2 | － | 16.24 | 7.20 |  | 0.16 | 18.68 | 7.59 | 31.19 |
|  | 14-4-16 | 乳液界面剂 涂敷 |  | 10m2 | 0.1 | 0.60 | 0.78 |  |  |  |  |  |
|  | 12-1-3 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆 1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 |  | 10m2 | 0.1 | 15.64 | 6.42 |  | 0.16 |  |  |  |
| 126 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型： 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.腻子种类：成品腻子二遍 4.刮腻子要求：满刮 5.涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆 二遍 |  | m2 | － | 8.52 | 10.43 |  |  | 9.79 | 3.97 | 22.92 |
|  | 14-4-9调 | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 二遍 |  | 10m2 | 0.1 | 3.96 | 6.61 |  |  |  |  |  |
|  | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 |  | 10m2 | 0.1 | 4.56 | 3.82 |  |  |  |  |  |
|  |  | 石厕所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 010403001001 | 石基础 1.石料种类、规格：毛石、片石（利 旧） 2.基础类型：条形 3.砂浆强度等级：M10砂浆 |  | m3 | － | 82.91 | 137.44 |  | 43.60 | 96.48 | 39.17 | 303.12 |
|  | 4-3-1调 | [水泥砂浆 M10.0]毛石基础 |  | 10m3 | 0.1 | 82.91 | 116.07 |  | 43.60 |  |  |  |
|  | 临时子目 | 挑选毛石 |  | m3 | 0.267 |  | 21.37 |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第18页 共19页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 128 | 010403003001 | 石墙 1.石料种类、规格：毛石、片石（利 旧） 2.石表面加工要求 3.勾缝要求 4.砂浆强度等级、配合比：M10砂浆 |  | m3 | － | 130.87 | 120.88 |  | 43.60 | 152.29 | 61.83 | 357.18 |
|  | 4-3-2调 | [水泥砂浆 M10.0]毛石墙 |  | 10m3 | 0.1 | 130.87 | 116.12 |  | 43.60 |  |  |  |
|  | 临时子目 | 挑选毛石 |  | m3 | 0.059 |  | 4.76 |  |  |  |  |  |
| 129 | 010702003001 | 木檩 1.构件规格尺寸：木椽Ф200、木檩 条50x50 2.木材种类：防腐木 3.刨光要求 4.防护材料种类：防火涂料二遍 |  | m3 | － | 287.50 | 4805.18 |  |  | 334.39 | 135.77 | 5228.45 |
|  | 7-3-1调 | 屋面木基层 方木檩条 |  | 10m3 竣工 木料 | 0.1 | 276.10 | 4797.86 |  |  |  |  |  |
|  | 14-1-113 | 防火涂料二遍 木方面 |  | 10m2 | 0.1 | 11.40 | 7.32 |  |  |  |  |  |
| 130 | 010703001001 | 屋面木基层 1.椽子断面尺寸及椽距： 2.望板材料种类、厚度：18mm厚防腐 木 3.防护材料种类：防火涂料二遍 |  | m2 | － | 14.90 | 95.04 |  | 1.14 | 17.24 | 6.99 | 118.07 |
|  | 7-3-5调 | 平口一面刨光屋面板制作 15mm厚 |  | 10m2 | 0.1 | 2.86 | 86.71 |  | 1.14 |  |  |  |
|  | 7-3-7 | 檩木上钉 屋面板 |  | 10m2 | 0.1 | 4.84 | 0.30 |  |  |  |  |  |
|  | 14-1-112 | 防火涂料二遍 木板面 |  | 10m2 | 0.1 | 7.20 | 8.03 |  |  |  |  |  |
| 131 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：自粘式高 分子卷材 2.防水层数：1层 3.防水层做法：涂刷冷底子油一道、 卷材粘到望板上 |  | m2 | － | 5.73 | 28.89 |  |  | 6.67 | 2.71 | 37.33 |
|  | 9-2-31 | 高分子自粘胶膜卷材自粘法 一层 平 面 |  | 10m2 | 0.1 | 5.73 | 28.89 |  |  |  |  |  |
| 132 | 010901001001 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格：小青瓦 2.粘结层砂浆的配合比： |  | m2 | － | 30.32 | 181.01 |  |  | 35.28 | 14.32 | 225.65 |
|  | 9-1-4调 | 小青瓦 椽子上铺设@R*1.3,C*1,J*1 |  | 10m2 | 0.1 | 30.32 | 181.01 |  |  |  |  |  |
| 133 | 011406001001 | 瓦屋面油漆 1.基层类型：小青瓦 2.油漆品种、刷漆遍数：仿古黑漆二 遍 6.部位：屋面 |  | m2 | － |  | 15.00 |  |  |  |  | 15 |
|  | 临时子目 | 仿古黑漆 |  | m2 | 1 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 134 | 010801001001 | 黑色仿古式木门 1.门代号及洞口尺寸：黑色仿古式木 门 2.镶嵌玻璃品种、厚度 |  | m2 | － |  | 800.00 |  |  |  |  | 800 |
|  | 临时子目 | 黑色仿古式木门 |  | m2 | 1 |  | 800.00 |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第19页 共19页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 135 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸：深色仿古样式 断桥铝窗 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 |  | m2 | － |  | 650.00 |  |  |  |  | 650 |
|  | 临时子目 | 深色仿古样式断桥铝窗 |  | m2 | 1 |  | 650.00 |  |  |  |  |  |
| 136 | 01B005 | 化粪池安装 1.成品三格化粪池 |  | 座 | － | 167.11 | 1652.29 |  | 48.28 | 194.45 | 78.95 | 1946.63 |
|  | 16-6-47调 | 成品化粪池安装 有效容积4m3 无地 下水 |  | 座 | 1 | 167.11 | 452.29 |  | 48.28 |  |  |  |
|  | zc4_0001 | 成品三格化粪池 |  | 座 | 1 |  | 1200.00 |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 8888 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 9511.42 |
| 合计 |  |  |  | 18399.42 |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 107181.45 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 3010.54 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 683.28 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 174.92 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 102.49 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 2573.72 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 584.14 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 149.54 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 87.62 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 3435.56 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 779.75 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 199.62 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 116.96 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 491.6 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 47.24 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 12.09 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 7.09 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 9511.42 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 2094.41 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 536.17 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 314.16 |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 | 5510.87 | 5510.87 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 | 2377.13 | 2377.13 |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 | 1000 | 1000 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8888 |

| 材料暂估一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价（元） |  | 备注 |
| 1 | 黑色仿古式铝合金门（成活价） |  | m2 | 800.00 |  |  |
| 2 | 黑色仿古式铁门（成活价） |  | m2 | 800.00 |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共7页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010 | 综合工日 | 工日 | 55.3703 |  |  | 128.00 |  | 7087.40 | 120.00 |  |  | 6644.44 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 509.8060 |  |  | 128.00 | 128.00 | 65255.17 | 110.00 |  |  | 56078.66 |  |  |  |
| 3 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 129.6358 |  |  | 128.00 | 128.00 | 16593.38 | 120.00 |  |  | 15556.30 |  |  |  |
| 4 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 155.0884 |  |  | 138.00 | 138.00 | 21402.20 | 120.00 |  |  | 18610.61 |  |  |  |
| 5 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |  |
| 6 | 01010029 | 钢筋HRB335≤φ18 | t | 0.2662 |  | 13 | 3849.56 | 4350.00 | 1024.75 | 3584.07 |  | 4050.00 | 954.08 |  |  |  |
| 7 | 01010109 | 箍筋≤φ10 | t | 0.1744 |  | 13 | 4070.80 | 4600.00 | 709.95 | 3764.60 |  | 4254.00 | 656.55 |  |  |  |
| 8 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 79.4112 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 446.29 | 5.23 |  | 5.91 | 415.32 |  |  |  |
| 9 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 2.5783 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 15.22 | 5.23 |  | 5.91 | 13.48 |  |  |  |
| 10 | 01210014~1 | 100x100x2方管 | t | 0.3244 |  | 13 | 3761.06 | 4250.00 | 1220.09 | 3982.30 |  | 4500.00 | 1291.86 |  |  |  |
| 11 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 24.6214 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 45.80 | 1.86 |  | 2.10 | 45.80 |  |  |  |
| 12 | 02270003 | 白布 | m2 | 0.1363 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 0.80 | 6.41 |  | 7.24 | 0.87 |  |  |  |
| 13 | 02270019 | 棉纱 | kg | 7.1843 |  | 13 | 8.68 | 9.81 | 62.36 | 6.30 |  | 7.12 | 45.26 |  |  |  |
| 14 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 4.7578 |  | 13 | 42.50 | 48.02 | 202.21 | 24.34 |  | 27.50 | 115.80 |  |  |  |
| 15 | 02290017 | 麻袋 | 条 | 0.0796 |  | 13 | 6.22 | 7.03 | 0.50 | 5.21 |  | 5.89 | 0.41 |  |  |  |
| 16 | 03010141 | 螺栓 | kg | 0.5324 |  | 13 | 3.41 | 3.85 | 1.82 | 3.35 |  | 3.79 | 1.78 |  |  |  |
| 17 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 23.3239 |  | 13 | 64.60 | 73.00 | 1506.72 | 84.09 |  | 95.02 | 1961.31 |  |  |  |
| 18 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 414.8469 |  | 13 | 0.45 | 0.51 | 186.68 | 0.92 |  | 1.04 | 381.66 |  |  |  |
| 19 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 25.0630 |  | 13 | 9.56 | 10.80 | 239.60 | 8.89 |  | 10.05 | 222.81 |  |  |  |
| 20 | 03150011 | 钢丸 | kg | 4.5900 |  | 13 | 2.92 | 3.30 | 13.40 | 2.92 |  | 3.30 | 13.40 |  |  |  |
| 21 | 03150105 | 道钉 | kg | 2.0346 |  | 13 | 6.37 | 7.20 | 12.96 | 6.88 |  | 7.78 | 14.00 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共7页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 03150139 | 圆钉 | kg | 32.5535 |  | 13 | 5.58 | 6.30 | 181.65 | 6.88 |  | 7.78 | 223.97 |  |  |  |
| 23 | 03150907 | 垫铁 | kg | 1.9432 |  | 13 | 4.91 | 5.55 | 9.54 | 4.75 |  | 5.37 | 9.23 |  |  |  |
| 24 | 04010001 | 水泥 | kg | 10.8538 |  | 13 | 0.37 | 0.42 | 4.02 | 0.35 |  | 0.39 | 3.80 |  |  |  |
| 25 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 349.56 |  | 395.00 |  |  |  |  |
| 26 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 1.3486 |  | 3 | 271.84 | 280.00 | 366.60 | 174.76 |  | 180.00 | 235.68 |  |  |  |
| 27 | 04090011 | 石膏粉 | kg | 0.3747 |  | 3 | 0.50 | 0.52 | 0.19 | 0.55 |  | 0.57 | 0.21 |  |  |  |
| 28 | 04090015 | 石灰 | t |  |  | 3 | 339.81 | 350.00 |  | 364.08 |  | 375.00 |  |  |  |  |
| 29 | 04110025 | 毛石 | m3 | 109.5857 |  | 3 | 174.76 | 180.00 | 19151.20 | 203.88 |  | 210.00 | 22342.33 |  |  |  |
| 30 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 4.1915 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 3092.74 | 388.35 |  | 400.00 | 1627.77 |  |  |  |
| 31 | 04130001~1 | 仿古青砖 240×115×53 | 千块 | 0.9244 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 682.08 | 1165.05 |  | 1200.00 | 1076.97 |  |  |  |
| 32 | 04170035~1 | 小青瓦 150×150 | 千块 | 19.0125 |  | 13 | 530.97 | 600.00 | 10095.07 | 1150.44 |  | 1300.00 | 21872.74 |  |  |  |
| 33 | 05010029 | 圆木 | m3 | 0.0006 |  | 9 | 1422.02 | 1550.00 | 0.85 | 1651.38 |  | 1800.00 | 0.99 |  |  |  |
| 34 | 05030009 | 二等板方材 | m3 | 0.0144 |  | 13 | 1707.96 | 1930.00 | 24.59 | 2307.96 |  | 2608.00 | 33.23 |  |  |  |
| 35 | 05030013 | 方撑木 | m3 | 0.0010 |  | 13 | 1647.79 | 1862.00 | 1.65 | 2019.47 |  | 2282.00 | 2.02 |  |  |  |
| 36 | 05030025~1 | 18mm防腐木望板 | m3 | 2.5894 |  | 13 | 1769.91 | 2000.00 | 4583.00 | 4070.80 |  | 4600.00 | 10540.93 |  |  |  |
| 37 | 05030051 | 垫木 | m3 | 0.2867 |  | 13 | 2134.51 | 2412.00 | 611.96 | 2115.04 |  | 2390.00 | 606.38 |  |  |  |
| 38 | 05250015 | 杉杆 φ12×2.5m | m3 | 0.0036 |  | 13 | 831.29 | 939.36 | 2.99 | 1939.82 |  | 2192.00 | 6.98 |  |  |  |
| 39 | 07010005~1 | 200×100×50灰色石砖 | m2 | 109.6023 |  | 13 | 33.84 | 38.24 | 3708.94 | 48.67 |  | 55.00 | 5334.34 |  |  |  |
| 40 | 08030021~1 | 片石 | m2 | 303.3835 |  | 13 | 88.05 | 99.50 | 26712.92 | 35.40 |  | 40.00 | 10739.78 |  |  |  |
| 41 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 0.2197 |  | 13 | 1570.22 | 1774.35 | 344.98 | 2982.30 |  | 3370.00 | 655.21 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共7页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 42 | 09000015~1 | 防腐木木椽、木檩条 | m3 | 2.5440 |  | 13 | 1570.22 | 1774.35 | 3994.64 | 4247.79 |  | 4800.00 | 10806.38 |  |  |  |
| 43 | 13010007 | 丙烯酸清漆 | kg | 52.9944 |  | 13 | 16.73 | 18.90 | 886.60 | 22.57 |  | 25.50 | 1196.08 |  |  |  |
| 44 | 13010033 | 氟碳金属底漆 | kg | 1.6686 |  | 13 | 47.73 | 53.94 | 79.64 | 20.45 |  | 23.11 | 34.12 |  |  |  |
| 45 | 13010035 | 氟碳金属面漆 | kg | 1.1918 |  | 13 | 59.66 | 67.42 | 71.10 | 74.38 |  | 84.05 | 88.65 |  |  |  |
| 46 | 13010037 | 氟碳漆腻子 | kg | 1.1112 |  | 13 | 2.83 | 3.20 | 3.14 | 0.74 |  | 0.84 | 0.82 |  |  |  |
| 47 | 13010045 | 环氧富锌(底漆) | kg | 3.2146 |  | 13 | 20.53 | 23.20 | 66.00 | 26.50 |  | 29.94 | 85.19 |  |  |  |
| 48 | 13010065~1 | 成品耐水腻子 | kg | 756.9714 |  | 13 | 10.88 | 12.30 | 8235.85 | 5.31 |  | 6.00 | 4019.52 |  |  |  |
| 49 | 13010071 | 煤焦油沥青漆 L01-17 | kg | 0.9840 |  | 13 | 6.78 | 7.66 | 6.67 | 7.71 |  | 8.71 | 7.59 |  |  |  |
| 50 | 13010079 | 漆片 | kg | 0.0059 |  | 13 | 28.32 | 32.00 | 0.17 | 29.65 |  | 33.50 | 0.17 |  |  |  |
| 51 | 13010085 | 无光调和漆 | kg | 3.4760 |  | 13 | 13.54 | 15.30 | 47.07 | 14.94 |  | 16.88 | 51.93 |  |  |  |
| 52 | 13030005 | 丙烯乳胶漆 | kg | 185.4804 |  | 13 | 18.41 | 20.80 | 3414.69 | 15.49 |  | 17.50 | 2873.09 |  |  |  |
| 53 | 13030053 | 乳胶漆 | kg | 61.8467 |  | 13 | 13.56 | 15.32 | 838.64 | 13.54 |  | 15.30 | 837.40 |  |  |  |
| 54 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 9.5247 |  | 13 | 13.63 | 15.40 | 129.82 | 13.72 |  | 15.50 | 130.68 |  |  |  |
| 55 | 13050041 | 防火涂料 | kg | 89.9665 |  | 13 | 15.84 | 17.90 | 1425.07 | 16.73 |  | 18.91 | 1505.14 |  |  |  |
| 56 | 13123 | 松烟 | kg | 1.3558 |  |  | 1.84 |  | 2.49 | 1.84 |  |  | 2.49 |  |  |  |
| 57 | 13284 | 骨胶 | kg | 0.5238 |  |  | 8.55 |  | 4.48 | 8.55 |  |  | 4.48 |  |  |  |
| 58 | 13330009 | 高分子自粘胶膜卷材 | m2 | 147.0183 |  | 13 | 18.36 | 20.75 | 2699.26 | 22.12 |  | 25.00 | 3252.04 |  |  |  |
| 59 | 13350051 | 冷底子油 30:70 | kg | 61.0272 |  | 13 | 5.98 | 6.76 | 364.94 | 6.90 |  | 7.80 | 421.09 |  |  |  |
| 60 | 14010001 | 防腐油 | kg | 9.3360 |  | 13 | 2.09 | 2.36 | 19.51 | 5.09 |  | 5.75 | 47.52 |  |  |  |
| 61 | 14010003 | 清油 | kg | 0.1298 |  | 13 | 14.07 | 15.90 | 1.83 | 20.34 |  | 22.98 | 2.64 |  |  |  |
| 62 | 14010007 | 熟桐油 | kg | 0.3157 |  | 13 | 16.15 | 18.25 | 5.10 | 17.33 |  | 19.58 | 5.47 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共7页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 63 | 14030007 | 汽油 | kg | 0.9180 |  | 13 | 6.11 | 6.90 | 5.61 | 9.97 |  | 11.27 | 9.15 |  |  |  |
| 64 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 1.9047 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 8.41 | 6.11 |  | 6.90 | 11.64 |  |  |  |
| 65 | 14350007 | 催干剂 | kg | 0.0767 |  | 13 | 10.94 | 12.36 | 0.84 | 10.22 |  | 11.55 | 0.78 |  |  |  |
| 66 | 14350025 | 隔离剂 | kg | 2.8800 |  | 13 | 2.98 | 3.37 | 8.58 | 4.65 |  | 5.25 | 13.39 |  |  |  |
| 67 | 14350027 | 工业酒精 99.5% | kg | 0.0325 |  | 13 | 2.12 | 2.39 | 0.07 | 2.71 |  | 3.06 | 0.09 |  |  |  |
| 68 | 14350137 | 氟碳漆固化剂 | kg | 0.3236 |  | 13 | 10.96 | 12.39 | 3.55 | 11.15 |  | 12.60 | 3.61 |  |  |  |
| 69 | 14350149 | 环氧富锌漆固化剂 | kg | 0.2744 |  | 13 | 24.20 | 27.35 | 6.64 | 29.20 |  | 33.00 | 8.01 |  |  |  |
| 70 | 14350155 | 稀释剂 | kg | 8.9968 |  | 13 | 11.82 | 13.36 | 106.34 | 11.15 |  | 12.60 | 100.31 |  |  |  |
| 71 | 14350167 | 氟碳金属底漆稀释剂 | kg | 0.3338 |  | 13 | 17.64 | 19.93 | 5.89 | 12.04 |  | 13.60 | 4.02 |  |  |  |
| 72 | 14350169 | 氟碳面漆稀释剂 | kg | 0.2384 |  | 13 | 19.85 | 22.43 | 4.73 | 12.04 |  | 13.60 | 2.87 |  |  |  |
| 73 | 14350195 | 环氧富锌稀释剂 | kg | 0.0780 |  | 13 | 24.32 | 27.48 | 1.90 | 30.66 |  | 34.65 | 2.39 |  |  |  |
| 74 | 14390001 | 氧气 | m3 | 2.0778 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 11.12 | 7.01 |  | 7.64 | 14.57 |  |  |  |
| 75 | 14390003 | 乙炔气 | m3 | 0.8996 |  | 9 | 14.29 | 15.58 | 12.86 | 15.80 |  | 17.22 | 14.21 |  |  |  |
| 76 | 14410123 | 乳液界面剂 | kg | 75.7975 |  | 13 | 1.88 | 2.12 | 142.50 | 3.13 |  | 3.54 | 237.25 |  |  |  |
| 77 | 17010057 | 钢管 φ48.3×3.6 | m | 27.9009 |  | 13 | 16.37 | 18.50 | 456.74 | 19.13 |  | 21.62 | 533.74 |  |  |  |
| 78 | 24036 | 小停泥砖 295×145×70 | 块 | 164.2700 |  | 13 | 0.85 | 0.96 | 139.63 | 1.33 |  | 1.50 | 218.48 |  |  |  |
| 79 | 24038 | 大开条砖 260×130×50 | 块 | 70.3045 |  | 13 | 2.48 | 2.80 | 174.36 | 1.77 |  | 2.00 | 124.44 |  |  |  |
| 80 | 24042 | 蓝四丁砖 240×115×53 | 块 | 80.4000 |  | 13 | 0.51 | 0.58 | 41.00 | 1.77 |  | 2.00 | 142.31 |  |  |  |
| 81 | 24197 | 筒瓦2# 19×11(8)cm | 块 | 211.5530 |  | 13 | 0.50 | 0.57 | 105.78 | 1.59 |  | 1.80 | 336.37 |  |  |  |
| 82 | 24233 | 板瓦2# 18×18(16)cm | 块 | 480.3338 |  | 13 | 0.50 | 0.57 | 240.17 | 1.77 |  | 2.00 | 850.19 |  |  |  |
| 83 | 33050009 | 铸铁盖板(带座) | 套 | 2.0200 |  | 13 | 166.11 | 187.70 | 335.54 | 318.58 |  | 360.00 | 643.53 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第5页 共7页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 84 | 34050003 | 草板纸 80# | 张 | 8.6400 |  | 13 | 3.92 | 4.43 | 33.87 | 3.93 |  | 4.44 | 33.96 |  |  |  |
| 85 | 34090017 | 锯末 | m3 | 4.3105 |  | 13 | 17.08 | 19.30 | 73.62 | 6.69 |  | 7.56 | 28.84 |  |  |  |
| 86 | 34110003 | 水 | m3 | 37.5744 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 238.97 | 6.60 |  | 6.80 | 247.99 |  |  |  |
| 87 | 34110009 | 电 | kW·h | 10.0350 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 8.03 | 1.00 |  | 1.13 | 10.04 |  |  |  |
| 88 | 35010005 | 复合木模板 | m2 | 8.8361 |  | 13 | 30.97 | 35.00 | 273.65 | 46.09 |  | 52.08 | 407.26 |  |  |  |
| 89 | 35020001 | 回转扣件 | 个 | 0.4945 |  | 13 | 5.31 | 6.00 | 2.63 | 4.00 |  | 4.52 | 1.98 |  |  |  |
| 90 | 35020003 | 直角扣件 | 个 | 20.6588 |  | 13 | 5.31 | 6.00 | 109.70 | 4.00 |  | 4.52 | 82.64 |  |  |  |
| 91 | 35020005 | 对接扣件 | 个 | 2.1793 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 9.63 | 4.87 |  | 5.50 | 10.61 |  |  |  |
| 92 | 35030017 | 木脚手板 | m3 | 0.0092 |  | 13 | 1716.81 | 1940.00 | 15.79 | 1863.72 |  | 2106.00 | 17.15 |  |  |  |
| 93 | 35030019 | 木脚手板 Δ=5cm | m3 | 0.5085 |  | 13 | 1716.81 | 1940.00 | 873.00 | 1863.72 |  | 2106.00 | 947.70 |  |  |  |
| 94 | 35030029 | 底座 | 个 | 1.7714 |  | 13 | 6.19 | 7.00 | 10.96 | 5.49 |  | 6.20 | 9.72 |  |  |  |
| 95 | 36320005 | 钢轨 38kg/m | kg | 1.4054 |  | 13 | 5.31 | 6.00 | 7.46 | 4.04 |  | 4.57 | 5.68 |  |  |  |
| 96 | 80010001 | 混合砂浆 M5.0 | m3 | 2.0156 |  | 3 | 384.37 | 395.90 | 774.74 | 266.60 |  | 280.11 | 537.36 |  |  |  |
| 97 | 80010003 | 混合砂浆 M7.5 | m3 | 0.0568 |  | 3 | 391.83 | 403.58 | 22.26 | 270.80 |  | 285.21 | 15.38 |  |  |  |
| 98 | 80010015 | 水泥砂浆 M10.0 | m3 | 48.3009 |  | 3 | 380.95 | 392.38 | 18400.23 | 253.60 |  | 268.64 | 12249.11 |  |  |  |
| 99 | 80050005 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | m3 | 34.6402 |  | 3 | 576.48 | 593.77 | 19969.38 | 399.77 |  | 438.25 | 13848.11 |  |  |  |
| 100 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 2.5354 |  | 3 | 567.93 | 584.97 | 1439.93 | 386.48 |  | 417.29 | 979.88 |  |  |  |
| 101 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 3.2733 |  | 3 | 524.24 | 539.97 | 1715.99 | 352.91 |  | 377.62 | 1155.18 |  |  |  |
| 102 | 80050033 | 水泥石灰抹灰砂浆 1:1:4 | m3 | 0.3866 |  | 3 | 483.23 | 497.73 | 186.82 | 342.57 |  | 362.46 | 132.44 |  |  |  |
| 103 | 80210003 | C15现浇混凝土碎石＜40 | m3 | 8.5979 |  | 3 | 427.18 | 440.00 | 3672.85 | 320.39 |  | 330.00 | 2754.68 |  |  |  |
| 104 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 5.8176 |  | 3 | 436.89 | 450.00 | 2541.65 | 349.51 |  | 360.00 | 2033.31 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第6页 共7页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 105 | 81315 | 掺灰泥4:6 | m3 | 0.1633 |  | 3 | 35.83 | 36.90 | 5.85 | 35.83 |  | 36.90 | 5.85 |  |  |  |
| 106 | 81331 | 深月白麻刀灰中麻刀 | m3 | 0.9711 |  | 3 | 155.06 | 159.71 | 150.58 | 155.06 |  | 159.71 | 150.58 |  |  |  |
| 107 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 108 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 109 | f-6 | 其他材料费占材料费 | % | 1.0000 |  |  | 12.76 | 14.07 | 12.76 | 24.77 |  | 27.60 | 24.77 |  |  |  |
| 110 | 55002 | 电动卷扬机 单筒快速10kN | 台班 | 1.9657 |  |  | 125.83 | 125.83 | 247.34 | 125.83 |  | 125.83 | 247.34 |  |  |  |
| 111 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 4.4262 |  |  | 28.30 | 30.70 | 125.26 | 28.30 |  | 30.70 | 125.26 |  |  |  |
| 112 | 990149510 | 液压锤HM960 | 台班 | 0.3414 |  |  | 290.63 | 305.26 | 99.22 | 272.16 |  | 305.26 | 92.92 |  |  |  |
| 113 | 990303030 | 轮胎式起重机 20t | 台班 | 0.2020 |  |  | 936.23 | 1016.16 | 189.12 | 902.23 |  | 1016.16 | 182.25 |  |  |  |
| 114 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.1400 |  |  | 724.50 | 770.89 | 101.43 | 682.00 |  | 770.89 | 95.48 |  |  |  |
| 115 | 990304016 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 0.0293 |  |  | 917.40 | 986.36 | 26.88 | 874.90 |  | 986.36 | 25.63 |  |  |  |
| 116 | 990304024 | 汽车式起重机 25t | 台班 | 0.0306 |  |  | 1041.39 | 1124.79 | 31.87 | 998.89 |  | 1124.79 | 30.57 |  |  |  |
| 117 | 990309020 | 门式起重机 10t | 台班 | 0.1378 |  |  | 461.60 | 481.60 | 63.61 | 424.64 |  | 481.60 | 58.52 |  |  |  |
| 118 | 990309030 | 门式起重机 20t | 台班 | 0.0520 |  |  | 649.64 | 695.25 | 33.78 | 612.68 |  | 695.25 | 31.86 |  |  |  |
| 119 | 990401025 | 载重汽车 6t | 台班 | 1.3691 |  |  | 417.36 | 448.14 | 571.41 | 399.65 |  | 448.14 | 547.16 |  |  |  |
| 120 | 990407020 | 轨道平车 10t | 台班 | 0.0856 |  |  | 86.37 | 92.95 | 7.39 | 86.37 |  | 92.95 | 7.39 |  |  |  |
| 121 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.1037 |  |  | 207.80 | 212.63 | 21.55 | 187.56 |  | 212.63 | 19.45 |  |  |  |
| 122 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.3983 |  |  | 202.44 | 203.74 | 80.63 | 178.82 |  | 203.74 | 71.22 |  |  |  |
| 123 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 2.9968 |  |  | 249.48 | 255.99 | 747.64 | 225.86 |  | 255.99 | 676.86 |  |  |  |
| 124 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.7034 |  |  | 7.74 | 8.49 | 5.44 | 7.74 |  | 8.49 | 5.44 |  |  |  |
| 125 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 0.3859 |  |  | 8.02 | 8.84 | 3.09 | 8.02 |  | 8.84 | 3.09 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第7页 共7页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 126 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.0491 |  |  | 45.10 | 49.26 | 2.21 | 45.10 |  | 49.26 | 2.21 |  |  |  |
| 127 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 0.1947 |  |  | 27.15 | 29.24 | 5.29 | 27.15 |  | 29.24 | 5.29 |  |  |  |
| 128 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.3745 |  |  | 28.23 | 30.97 | 10.57 | 28.23 |  | 30.97 | 10.57 |  |  |  |
| 129 | 990711010 | 木工双面压刨床 600mm | 台班 | 0.0173 |  |  | 54.45 | 60.74 | 0.94 | 54.45 |  | 60.74 | 0.94 |  |  |  |
| 130 | 990712010 | 木工三面压刨床 400mm | 台班 | 1.9451 |  |  | 67.01 | 74.80 | 130.34 | 67.01 |  | 74.80 | 130.34 |  |  |  |
| 131 | 990728020 | 摇臂钻床 50mm | 台班 | 0.0428 |  |  | 22.25 | 24.86 | 0.95 | 22.25 |  | 24.86 | 0.95 |  |  |  |
| 132 | 990732050 | 剪板机 40×3100 | 台班 | 0.0062 |  |  | 629.54 | 685.25 | 3.90 | 605.26 |  | 685.25 | 3.75 |  |  |  |
| 133 | 990733035 | 钢板校平机 30×2600 | 台班 | 0.0062 |  |  | 2127.94 | 2353.83 | 13.19 | 2097.59 |  | 2353.83 | 13.01 |  |  |  |
| 134 | 990736020 | 刨边机 12000mm | 台班 | 0.0092 |  |  | 566.46 | 611.09 | 5.21 | 539.89 |  | 611.09 | 4.97 |  |  |  |
| 135 | 990749010 | 型钢剪断机 500mm | 台班 | 0.0336 |  |  | 280.66 | 291.72 | 9.43 | 256.38 |  | 291.72 | 8.61 |  |  |  |
| 136 | 990751010 | 型钢矫正机 60×800 | 台班 | 0.0336 |  |  | 254.48 | 262.82 | 8.55 | 230.20 |  | 262.82 | 7.73 |  |  |  |
| 137 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 109.7531 |  |  | 48.43 | 53.36 | 5315.34 | 48.43 |  | 53.36 | 5315.34 |  |  |  |
| 138 | 990776020 | 抛丸除锈机 500mm | 台班 | 0.0612 |  |  | 380.63 | 427.33 | 23.29 | 380.63 |  | 427.33 | 23.29 |  |  |  |
| 139 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 1.0704 |  |  | 94.74 | 104.84 | 101.41 | 94.74 |  | 104.84 | 101.41 |  |  |  |
| 140 | 990901040 | 交流弧焊机 42kV·A | 台班 | 1.3924 |  |  | 132.39 | 147.17 | 184.34 | 132.39 |  | 147.17 | 184.34 |  |  |  |
| 141 | 990910030 | 对焊机 75kV·A | 台班 | 0.0327 |  |  | 121.70 | 134.92 | 3.98 | 121.70 |  | 134.92 | 3.98 |  |  |  |
| 142 | 990919030 | 电焊条烘干箱 600×500×750 | 台班 | 0.2724 |  |  | 28.22 | 30.65 | 7.69 | 28.22 |  | 30.65 | 7.69 |  |  |  |
| 143 | 990919510 | 电焊条恒温箱 | 台班 | 0.2724 |  |  | 21.08 | 22.79 | 5.74 | 21.08 |  | 22.79 | 5.74 |  |  |  |
| 144 | 991003070 | 电动空气压缩机 10m3/min | 台班 | 0.0244 |  |  | 403.94 | 450.10 | 9.86 | 403.94 |  | 450.10 | 9.86 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 268459.48 | － |  | － | 250731.48 | － | － | 0.00 |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 成品三格化粪池 |  | 座 | 2.00 | 13 |  | 1200.00 | 1356.00 | 2400.00 |
| 2 | 黑色仿古式铝合金门（成活价） |  | m2 | 11.41 | 13 |  | 800.00 | 904.00 | 9128.00 |
| 3 | 黑色仿古式铁门（成活价） |  | m2 | 15.66 | 13 |  | 800.00 | 904.00 | 12528.00 |
| 4 | 砖雕挂件（成活价） |  | 哥 | 1.00 | 13 |  | 1000.00 | 1130.00 | 1000.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25056.00 |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 359037.51 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 359037.51 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 28202.4 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 20249.72 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 12602.22 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 2010.61 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 2333.74 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 3303.15 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 5457.37 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 2118.32 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 376.99 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 34851.59 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 63053.99 |

| 安装工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 1455.18 |  |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 |  | 1455.18 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 43.49 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 43.54 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 125.37 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 146.17 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 1770.21 |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 古宅一厕所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004006001 | 大便器 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：成套连体水箱 |  | 组 | 1 |  | 478.13 | 478.13 |  |
| 2 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：厕所 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R20 4.连接形式：热熔 |  | m | 10 |  | 15.64 | 156.4 |  |
| 3 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位：厕所 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC110 4.连接形式：粘接 |  | m | 3 |  | 31.02 | 93.06 |  |
|  |  | 古宅四厕所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031004006001 | 大便器 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：成套连体水箱 |  | 组 | 1 |  | 478.13 | 478.13 |  |
| 5 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：厕所 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R20 4.连接形式：热熔 |  | m | 10 |  | 15.64 | 156.4 |  |
| 6 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位：厕所 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC110 4.连接形式：粘接 |  | m | 3 |  | 31.02 | 93.06 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1455.18 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 1455.18 |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 古宅一厕所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004006001 | 大便器 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：成套连体水箱 |  | 组 | － | 68.52 | 341.05 |  |  | 78.80 | 68.56 | 478.13 |
|  | 10-6-40 | 坐式大便器安装 连体水箱 |  | 10套 | 0.1 | 68.52 | 28.22 |  |  |  |  |  |
|  | zc5_0001 | 连体坐便器（成套） |  | 个 | 1.01 |  | 312.83 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：厕所 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R20 4.连接形式：热熔 |  | m | － | 6.59 | 2.44 |  | 0.01 | 7.58 | 6.60 | 15.64 |
|  | 10-1-257 | 给排水室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径 32mm以内 |  | 10m | 0.1 | 6.59 | 0.15 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc5_0003 | 塑料给水管PPR-20 |  | m | 1.02 |  | 1.99 |  |  |  |  |  |
|  | zc5_0002 | 室外塑料给水管热熔管件PPR-20 |  | 个 | 0.283 |  | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位：厕所 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC110 4.连接形式：粘接 |  | m | － | 9.35 | 12.31 |  | 0.01 | 10.75 | 9.35 | 31.02 |
|  | 10-1-311 | 给排水室外塑料排水管(粘接) 公称 外径 110mm以内 |  | 10m | 0.1 | 9.35 | 0.30 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc5_0004 | 塑料排水管UPVC110 |  | m | 0.993 |  | 11.87 |  |  |  |  |  |
|  | zc5_0005 | 硬聚氯乙烯塑料管箍UPVC110 |  | 个 | 0.058 |  | 0.14 |  |  |  |  |  |
|  |  | 古宅四厕所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031004006001 | 大便器 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：成套连体水箱 |  | 组 | － | 68.52 | 341.05 |  |  | 78.80 | 68.56 | 478.13 |
|  | 10-6-40 | 坐式大便器安装 连体水箱 |  | 10套 | 0.1 | 68.52 | 28.22 |  |  |  |  |  |
|  | zc5_0001 | 连体坐便器（成套） |  | 个 | 1.01 |  | 312.83 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：厕所 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R20 4.连接形式：热熔 |  | m | － | 6.59 | 2.44 |  | 0.01 | 7.58 | 6.60 | 15.64 |
|  | 10-1-257 | 给排水室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径 32mm以内 |  | 10m | 0.1 | 6.59 | 0.15 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc5_0003 | 塑料给水管PPR-20 |  | m | 1.02 |  | 1.99 |  |  |  |  |  |
|  | zc5_0002 | 室外塑料给水管热熔管件PPR-20 |  | 个 | 0.283 |  | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位：厕所 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC110 4.连接形式：粘接 |  | m | － | 9.35 | 12.31 |  | 0.01 | 10.75 | 9.35 | 31.02 |
|  | 10-1-311 | 给排水室外塑料排水管(粘接) 公称 外径 110mm以内 |  | 10m | 0.1 | 9.35 | 0.30 |  | 0.01 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | zc5_0004 | 塑料排水管UPVC110 |  | m | 0.993 |  | 11.87 |  |  |  |  |  |
|  | zc5_0005 | 硬聚氯乙烯塑料管箍UPVC110 |  | 个 | 0.058 |  | 0.14 |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程-评审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 43.54 |
| 合计 |  |  |  | 43.54 |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 373.7 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 13.4 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 | 4.67 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 | 2.57 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 | 1.49 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 10.58 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 | 3.14 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 | 1.73 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 | 1 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 14.1 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 | 4.19 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 | 2.3 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 | 1.34 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 5.46 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 | 1.12 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 | 0.62 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 | 0.36 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 43.54 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 13.12 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 7.22 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 4.19 |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 材料暂估一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程-评审 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价（元） |  | 备注 |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 2.7074 |  |  | 138.00 | 138.00 | 373.62 | 120.00 |  |  | 324.89 |  |  |  |
| 2 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | kg | 0.0680 |  | 13 | 3.89 | 4.40 | 0.26 | 3.56 |  | 4.02 | 0.24 |  |  |  |
| 3 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.0160 |  | 13 | 10.60 | 11.98 | 0.17 | 12.66 |  | 14.31 | 0.20 |  |  |  |
| 4 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 0.0080 |  | 13 | 8.86 | 10.01 | 0.07 | 10.23 |  | 11.56 | 0.08 |  |  |  |
| 5 | 03010821 | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 | 套 | 4.1200 |  | 13 | 0.88 | 1.00 | 3.63 | 0.97 |  | 1.10 | 4.00 |  |  |  |
| 6 | 03072301 | 大便器排水接头 | 个 | 2.0200 |  | 13 | 15.04 | 17.00 | 30.38 | 19.91 |  | 22.50 | 40.22 |  |  |  |
| 7 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 0.8848 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 0.39 | 0.50 |  | 0.56 | 0.44 |  |  |  |
| 8 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 0.1482 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 0.12 | 0.85 |  | 0.96 | 0.13 |  |  |  |
| 9 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.0040 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 0.04 | 7.72 |  | 8.72 | 0.03 |  |  |  |
| 10 | 03130845 | 冲击钻头 φ8～16 | 个 | 0.0480 |  | 13 | 5.49 | 6.20 | 0.26 | 5.25 |  | 5.93 | 0.25 |  |  |  |
| 11 | 13350009 | 防水密封胶 | 支 | 1.0000 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 11.68 | 9.29 |  | 10.50 | 9.29 |  |  |  |
| 12 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 3.2000 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 1.41 | 0.19 |  | 0.21 | 0.61 |  |  |  |
| 13 | 14330041 | 丙酮 | kg | 0.0660 |  | 13 | 5.41 | 6.11 | 0.36 | 6.36 |  | 7.19 | 0.42 |  |  |  |
| 14 | 14390001 | 氧气 | m3 | 0.0060 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 0.03 | 7.01 |  | 7.64 | 0.04 |  |  |  |
| 15 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.0020 |  | 9 | 14.61 | 15.92 | 0.03 | 17.36 |  | 18.92 | 0.03 |  |  |  |
| 16 | 14410097 | 粘接剂 | kg | 0.0438 |  | 13 | 12.39 | 14.00 | 0.54 | 13.79 |  | 15.58 | 0.60 |  |  |  |
| 17 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.0300 |  | 13 | 5.81 | 6.56 | 0.17 | 6.23 |  | 7.04 | 0.19 |  |  |  |
| 18 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.0140 |  | 13 | 6.88 | 7.78 | 0.10 | 7.90 |  | 8.93 | 0.11 |  |  |  |
| 19 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.0080 |  | 13 | 25.08 | 28.34 | 0.20 | 34.41 |  | 38.88 | 0.28 |  |  |  |
| 20 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa | 块 | 0.0040 |  | 13 | 24.42 | 27.60 | 0.10 | 24.78 |  | 28.00 | 0.10 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0040 |  | 13 | 7.08 | 8.00 | 0.03 | 6.64 |  | 7.50 | 0.03 |  |  |  |
| 22 | 34110003 | 水 | m3 | 0.1492 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 0.95 | 6.60 |  | 6.80 | 0.98 |  |  |  |
| 23 | 34110009 | 电 | kW·h | 1.1900 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |  | 1.13 | 1.19 |  |  |  |
| 24 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 1.51 | 1.71 | 1.51 | 1.74 |  | 1.96 | 1.74 |  |  |  |
| 25 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 26 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 0.0032 |  |  | 36.85 | 40.30 | 0.12 | 36.85 |  | 40.30 | 0.12 |  |  |  |
| 27 | 990813010 | 试压泵 3MPa | 台班 | 0.0020 |  |  | 18.86 | 20.37 | 0.04 | 18.86 |  | 20.37 | 0.04 |  |  |  |
| 28 | 990919710 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.0020 |  |  | 71.38 | 78.44 | 0.14 | 71.38 |  | 78.44 | 0.14 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 427.30 | － |  | － | 386.39 | － | － | 0.00 |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程-评审 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 连体坐便器（成套） |  | 个 | 2.02 | 13 |  | 309.73 | 350.00 | 625.65 |
| 2 | 室外塑料给水管热熔管件PPR-20 |  | 个 | 5.66 | 13 |  | 1.06 | 1.20 | 6.00 |
| 3 | 塑料给水管PPR-20 |  | m | 20.40 | 13 |  | 1.95 | 2.20 | 39.78 |
| 4 | 塑料排水管UPVC110 |  | m | 5.96 | 13 |  | 11.95 | 13.50 | 71.20 |
| 5 | 硬聚氯乙烯塑料管箍UPVC110 |  | 个 | 0.35 | 13 |  | 2.48 | 2.80 | 0.86 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 743.49 |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 1498.72 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 1498.72 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 125.37 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 92.18 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 52.61 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.29 | 4.35 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.59 | 8.84 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.76 | 26.38 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 22.78 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 8.84 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 1.57 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 146.17 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 271.54 |