邹城看庄镇党建综合阵地工程

工程量清单

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城看庄镇党建综合阵地工程-土建 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 拆除砖墙 |  | m3 | 1.18 |  |  |  |  |
| 2 | 010103002001 | 余方弃置 垃圾外运 |  | m3 | 2.98 |  |  |  |  |
|  |  | 一楼楼梯间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011608002012 | 清理墙面面层 楼梯间 1.清理原腻子、乳胶漆至原水泥砂浆面层 |  | m2 | 133.7 |  |  |  |  |
|  |  | 一楼母婴室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010801001001 | 木质套装门 1.门代号及洞口尺寸:成品单开木 门,1000*2100mm（含门套） 2.镶嵌玻璃品种、厚度 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 011608002012 | 清理墙面面层 楼梯间 1.清理原腻子、乳胶漆至原水泥砂浆面层 |  | m2 | 15.44 |  |  |  |  |
|  |  | 二楼乡村振兴会客厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010805006001 | 玻璃门 1.门代号及洞口尺寸：1000*2100mm 2.门框或扇外围尺寸 3.框、扇材质: 4.玻璃品种、厚度:钢化玻璃5mm |  | m2 | 2.1 |  |  |  |  |
| 7 | 011608002012 | 清理墙面面层 楼梯间 1.清理原腻子、乳胶漆至原水泥砂浆面层 |  | m2 | 21.6 |  |  |  |  |
|  |  | 二楼红色管家服务岗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010801001001 | 木质套装门 1.门代号及洞口尺寸:成品单开木 门,1000*2100mm（含门套） 2.镶嵌玻璃品种、厚度 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 011608002012 | 清理墙面面层 楼梯间 1.清理原腻子、乳胶漆至原水泥砂浆面层 |  | m2 | 98.1 |  |  |  |  |
|  |  | 二楼和美先锋服务站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010801001001 | 木质套装门 1.门代号及洞口尺寸:成品单开木 门,1000*2100mm（含门套） 2.镶嵌玻璃品种、厚度 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 011608002012 | 清理墙面面层 楼梯间 1.清理原腻子、乳胶漆至原水泥砂浆面层 |  | m2 | 61.56 |  |  |  |  |
|  |  | 二楼党务工作实训馆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城看庄镇党建综合阵地工程-土建 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 12 | 010805006001 | 玻璃门 1.门代号及洞口尺寸：1000*2100mm 2.门框或扇外围尺寸 3.框、扇材质: 4.玻璃品种、厚度:钢化玻璃5mm |  | m2 | 2.1 |  |  |  |  |
| 13 | 011608002012 | 清理墙面面层 楼梯间 1.清理原腻子、乳胶漆至原水泥砂浆面层 |  | m2 | 22.54 |  |  |  |  |
|  |  | 二楼党员活动室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010805006001 | 玻璃门 1.门代号及洞口尺寸：1000*2100mm 2.门框或扇外围尺寸 3.框、扇材质: 4.玻璃品种、厚度:钢化玻璃5mm |  | m2 | 4.2 |  |  |  |  |
|  |  | 二楼走廊+楼梯间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 010805006001 | 玻璃门 玻璃双开门 1.门代号及洞口尺寸：1500*2400mm 2.门框或扇外围尺寸 3.框、扇材质: 4.玻璃品种、厚度:钢化玻璃5mm |  | m2 | 3.6 |  |  |  |  |
| 16 | 011608002012 | 清理墙面面层 楼梯间 1.清理原腻子、乳胶漆至原水泥砂浆面层 |  | m2 | 255.88 |  |  |  |  |
|  |  | 钢结构改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 010603002001 | 空腹钢柱 1.柱类型：80x80x2方管立柱 2.钢材品种、规格 3.单根柱质量 4.螺栓种类 5.探伤要求 6.防火要求 |  | t | 0.244 |  |  |  |  |
| 18 | 010606002001 | 钢檩条 1.钢材品种、规格：40*80*2mm方管、 50*50*5角铁 2.构件类型 3.单根质量 4.安装高度 5.螺栓种类 6.探伤要求 7.防火要求 |  | t | 1.143 |  |  |  |  |
| 19 | 010516002001 | 预埋铁件 1.钢材种类：15厚钢板 2.规格 3.铁件尺寸 |  | t | 0.007 |  |  |  |  |
| 20 | 010516001001 | 螺栓 1.螺栓种类：M16螺栓,长度100mm 2.规格 |  | 个 | 60 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城看庄镇党建综合阵地工程-土建 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 21 | 010901004001 | 玻璃钢屋面 玻璃钢屋面 1.玻璃钢品种、规格 2.骨架材料品种、规格：方管檩条 3.玻璃钢固定方式:6+1.14+6夹胶钢化玻璃 4.接缝、嵌缝材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数 |  | m2 | 48.44 |  |  |  |  |
| 22 | 010901002001 | 型材屋面 彩钢板屋面 1.型材品种、规格：70mm岩棉保温板(彩钢 板) 2.金属檩条材料品种、规格 3.接缝、嵌缝材料种类 |  | m2 | 147.2 |  |  |  |  |
| 23 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 热断桥铝窗户 热断桥铝(80系列)中空玻璃窗(5+12A+5mm) |  | m2 | 44.94 |  |  |  |  |
| 24 | 011405001001 | 金属面油漆 1.构件名称:钢结构构件 2.腻子种类 3.刮腻子要求 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数：氟碳漆二遍 |  | t | 1.394 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城看庄镇党建综合阵地工程-装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 一楼大厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011501020001 | 咨询台 咨询台 1、规格:3800*700*1100mm 材质:木质混油柜体15mm厚人造石台面配套 五金件 |  | m | 3.8 |  |  |  |  |
| 2 | 011501003001 | 生态板装饰柜 生态板装饰柜 1、18mm厚生态板柜体 2、25mm厚生态板台面配套五金件 |  | m2 | 7.06 |  |  |  |  |
| 3 | 01B001 | 自助服务区桌子 规格:1400*700*750mm材质: 1、60*40*2mm定制异形烤漆方管桌腿2、 25mm厚生态板桌面 |  | m | 1.4 |  |  |  |  |
|  |  | 一楼母婴室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011302001001 | 吊顶天棚 矿棉板吊顶 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格：矿棉板 3.压条材料种类、规格： |  | m2 | 4.93 |  |  |  |  |
| 5 | 011207001001 | 墙面装饰板 石膏板隔墙 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格：中间填充矿渣棉 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色：双层石膏板 5.压条材料种类、规格 |  | m2 | 13.41 |  |  |  |  |
| 6 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 墙面 1.满刮腻子二遍 2.乳胶漆二遍 |  | m2 | 58.63 |  |  |  |  |
| 7 | 011105006001 | 金属踢脚线 黑色不锈钢踢脚线 1.踢脚线高度 2.基层材料种类、规格 3.面层材料品种、规格、颜色 |  | m | 8.36 |  |  |  |  |
| 8 | 011501001001 | 婴儿台 规格:900*500*900mm 1、18mm厚生态板柜体225mm厚生态板台面 3 、配套五金件 木板+海绵内衬，表面PU材生质 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 01B002 | 窗帘（卷帘） 窗帘（卷帘）含帘及各种配件及安装 |  | m2 | 4.2 |  |  |  |  |
|  |  | 一层楼梯间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 墙面 1.满刮腻子二遍 2.乳胶漆二遍 |  | m2 | 133.7 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城看庄镇党建综合阵地工程-装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 二楼乡村振兴会客厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011302001001 | 吊顶天棚 矿棉板吊顶 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格：矿棉板 3.压条材料种类、规格： |  | m2 | 34.05 |  |  |  |  |
| 12 | 011207001001 | 墙面装饰板 石膏板隔墙 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格：中间填充矿渣棉 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色：双层石膏板 5.压条材料种类、规格 |  | m2 | 17.96 |  |  |  |  |
| 13 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 墙面 1.满刮腻子二遍 2.乳胶漆二遍 |  | m2 | 49.35 |  |  |  |  |
| 14 | 011210005001 | 玻璃隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色：5mm厚双层 玻璃（含夹百叶） 2.配件品种、规格。 |  | m2 | 15.06 |  |  |  |  |
| 15 | 011105006001 | 金属踢脚线 黑色不锈钢踢脚线 1.踢脚线高度 2.基层材料种类、规格 3.面层材料品种、规格、颜色 |  | m | 22.58 |  |  |  |  |
| 16 | 011102003001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比：40mm,1:3水泥 砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比： 3.面层材料品种、规格、颜色：800*800地 砖厚10mm 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 34.05 |  |  |  |  |
| 17 | 01B003 | 窗帘（卷帘） 窗帘（卷帘）含帘及各种配件及安装 |  | m2 | 10.72 |  |  |  |  |
|  |  | 二楼红色管家服务岗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 天棚 1.满刮腻子二遍 2.乳胶漆二遍 |  | m2 | 37.21 |  |  |  |  |
| 19 | 011207001001 | 墙面装饰板 石膏板隔墙 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格：中间填充矿渣棉 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色：双层石膏板 5.压条材料种类、规格 |  | m2 | 19.45 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城看庄镇党建综合阵地工程-装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 20 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 墙面 1.满刮腻子二遍 2.乳胶漆二遍 |  | m2 | 75.06 |  |  |  |  |
| 21 | 011105006001 | 金属踢脚线 黑色不锈钢踢脚线 1.踢脚线高度 2.基层材料种类、规格 3.面层材料品种、规格、颜色 |  | m | 23.48 |  |  |  |  |
| 22 | 01B004 | 窗帘（卷帘） 窗帘（卷帘）含帘及各种配件及安装 |  | m2 | 5.6 |  |  |  |  |
|  |  | 二楼和美先锋服务站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 天棚 1.满刮腻子二遍 2.乳胶漆二遍 |  | m2 | 18.77 |  |  |  |  |
| 24 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 墙面 1.满刮腻子二遍 2.乳胶漆二遍 |  | m2 | 60.6 |  |  |  |  |
| 25 | 011105006001 | 金属踢脚线 黑色不锈钢踢脚线 1.踢脚线高度 2.基层材料种类、规格 3.面层材料品种、规格、颜色 |  | m | 17.4 |  |  |  |  |
| 26 | 01B005 | 窗帘（卷帘） 窗帘（卷帘）含帘及各种配件及安装 |  | m2 | 2.8 |  |  |  |  |
|  |  | 二楼党务工作实训馆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 011302001001 | 吊顶天棚 矿棉板吊顶 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格：矿棉板 3.压条材料种类、规格： |  | m2 | 33.74 |  |  |  |  |
| 28 | 011207001001 | 墙面装饰板 石膏板隔墙 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格：中间填充矿渣棉 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色：双层石膏板 5.压条材料种类、规格 |  | m2 | 15.92 |  |  |  |  |
| 29 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 墙面 1.满刮腻子二遍 2.乳胶漆二遍 |  | m2 | 49.35 |  |  |  |  |
| 30 | 011210005001 | 玻璃隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色 2.配件品种、规格。 |  | m2 | 14.9 |  |  |  |  |
| 31 | 01B006 | 窗帘（卷帘） 窗帘（卷帘）含帘及各种配件及安装 |  | m2 | 10.08 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城看庄镇党建综合阵地工程-装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 32 | 011210005001 | 玻璃隔断 ：1.隔断材料品种、规格、颜色：5mm厚双 层玻璃（含夹百叶） 2.配件品种、规格。 |  | m2 | 14.65 |  |  |  |  |
| 33 | 011501003001 | 生态板装饰柜 生态板装饰柜 1、18mm厚生态板柜体 2、25mm厚生态板台面配套五金件 |  | m2 | 12.14 |  |  |  |  |
| 34 | 011105006001 | 金属踢脚线 黑色不锈钢踢脚线 1.踢脚线高度 2.基层材料种类、规格 3.面层材料品种、规格、颜色 |  | m | 22.45 |  |  |  |  |
| 35 | 011102003001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比：40mm,1:3水泥 砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比： 3.面层材料品种、规格、颜色：800*800地 砖厚10mm 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 33.74 |  |  |  |  |
|  |  | 二楼党员活动室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 011302001001 | 吊顶天棚 矿棉板吊顶 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格：矿棉板 3.压条材料种类、规格： |  | m2 | 67.16 |  |  |  |  |
| 37 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 墙面 1.满刮腻子二遍 2.乳胶漆二遍 |  | m2 | 72.05 |  |  |  |  |
| 38 | 011210005001 | 玻璃隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色：5mm厚双层 玻璃（含夹百叶） 2.配件品种、规格。 |  | m2 | 29.65 |  |  |  |  |
| 39 | 011105006001 | 金属踢脚线 黑色不锈钢踢脚线 1.踢脚线高度 2.基层材料种类、规格 3.面层材料品种、规格、颜色 |  | m | 35.67 |  |  |  |  |
| 40 | 011102003001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比：40mm,1:3水泥 砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比： 3.面层材料品种、规格、颜色：800*800地 砖厚10mm 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 67.16 |  |  |  |  |
| 41 | 01B007 | 窗帘（卷帘） 窗帘（卷帘）含帘及各种配件及安装 |  | m2 | 21.67 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城看庄镇党建综合阵地工程-装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 二楼走廊+楼梯间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 墙面 1.满刮腻子二遍 2.乳胶漆二遍 |  | m2 | 255.88 |  |  |  |  |
| 43 | 011210005001 | 玻璃隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色：5mm厚双层 玻璃 2.配件品种、规格。 |  | m2 | 5.89 |  |  |  |  |
| 44 | 011102003001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比：40mm,1:3水泥 砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比： 3.面层材料品种、规格、颜色：800*800地 砖厚10mm 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 48.87 |  |  |  |  |
|  |  | 一楼大厅 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢结构改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆9厚 +1:2.5水泥砂浆6厚 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 21 |  |  |  |  |
| 46 | 01B002 | 金刚网 金刚网 |  | 套 | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 文化建设 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 党建品牌展示区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 011507001001 | 组合展架 组合展架（参见效果图） 1、规格：2500*2420mm 2.材质：组合展架+1cmpvc高清写真+8mmpvc 雕刻字 3.制作、安装 |  | m2 | 6 |  |  |  |  |
| 48 | 011507001002 | 折叠架 折叠架（参见效果图） 1.规格：800*2000mm 2.材质;8mmpvc高清写真材质 3.制作、安装 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 劳动者驿站，爱心驿站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 01B001 | 宣影布UV高清写真 宣影布UV高清写真（参见效果图） 1.规格：2300*1600mm 2.材质;宣影布UV高清写真，1cmpvc高清写 真，8mmpvc雕刻字 3.制作、安装 |  | m2 | 3.68 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城看庄镇党建综合阵地工程-装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 自助服务区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 01B002 | 黑胶车贴高清写真 黑胶车贴高清写真（参见效果图） 1.规格：2370*3340 2.材质;3M黑胶 3.制作、安装 |  | m2 | 6.6 |  |  |  |  |
| 51 | 01B003 | pvc高清写真，pvc雕刻字 pvc高清写真，pvc雕刻字（参见效果图） 1.规格：810*360mm 2.材质;1cmpvc高清写真，8mmpvc雕刻字 3.制作、安装 |  | m2 | 0.29 |  |  |  |  |
|  |  | 母婴室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 011508002001 | pvc雕刻字 pvc雕刻字（参见效果图） 1.规格：1000mm 2.材质;8mmpvc雕刻字 3.制作、安装 |  | m | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 楼梯间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 01B004 | pvc雕刻字，pvc高清写真磁吸画面,pvc高清 写真 雕刻字，高清写真磁吸画面,高清写真（参 见效果图） 1.规格：2710*890mm*2 2.材质：8mmpvc雕刻字，8mmpvc高清写真磁 吸画面,8mmpvc高清写真 3.制作、安装 |  | m2 | 4.82 |  |  |  |  |
| 54 | 01B005 | pvc高清写真磁吸画面 雕刻字，高清写真磁吸画面（参见效果图） 1.规格：2430*490mm 2.材质：8mmpvc高清写真磁吸画面 3.制作、安装 |  | m2 | 1.19 |  |  |  |  |
| 55 | 01B006 | 宣影布UV高清写真 宣影布UV高清写真（参见效果图） 1.规格：3150*2800mm 2.材质：宣影布UV高清写真 3.制作、安装 |  | m2 | 8.82 |  |  |  |  |
|  |  | 乡村会客厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 01B008 | pvc高清写真，pvc雕刻字 pvc高清写真，pvc雕刻字（参见效果图） 1.规格：5060*1080mm 2.材质：1cmpvc高清写真，8mmpvc雕刻字 3.制作、安装 |  | m2 | 5.46 |  |  |  |  |
| 57 | 01B009 | pvc高清写真 pvc高清写真（参见效果图） 1.规格：4850*1270mm 2.材质：8mmpvc高清写真 3.制作、安装 |  | m2 | 6.16 |  |  |  |  |
|  |  | 党员活动室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城看庄镇党建综合阵地工程-装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 58 | 01B010 | 宣影布UV高清写真 宣影布UV高清写真（参见效果图） 1.规格：20040*3240mm 2.材质;宣影布UV高清写真 3.制作、安装 |  | m2 | 64.93 |  |  |  |  |
| 59 | 01B011 | pvc高清写真 pvc高清写真（参见效果图） 1.规格：14060*1590mm 2.材质：8mmpvc高清写真 3.制作、安装 |  | m2 | 22.35 |  |  |  |  |
|  |  | 党务工作实训馆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 01B012 | pvc高清写真，pvc雕刻字 pvc高清写真，pvc雕刻字（参见效果图） 1.规格：2680*1500mm 2.材质：8mmpvc雕刻字，8mmpvc高清写真 3.制作、安装 |  | m2 | 4.02 |  |  |  |  |
| 61 | 01B013 | pvc高清写真，pvc雕刻字 pvc高清写真，pvc雕刻字（参见效果图） 1.规格：3120*2750mm 2.材质：8mmpvc雕刻字，8mmpvc高清写真 3.制作、安装 |  | m2 | 8.58 |  |  |  |  |
|  |  | 和美先锋服务站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 01B016 | pvc雕刻字，pvc高清写真磁吸画面,pvc高清 写真 雕刻字，高清写真磁吸画面,高清写真（参 见效果图） 1.规格：6400*1290mm 2.材质：8mmpvc雕刻字，8mmpvc高清写真磁 吸画面,8mmpvc高清写真 3.制作、安装 |  | m2 | 8.26 |  |  |  |  |
|  |  | 红色管家服务港 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 01B014 | 丽屏 丽屏（参见效果图） 1.规格：800*2000mm 2.制作、安装 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 64 | 01B015 | pvc高清写真，pvc雕刻字 pvc高清写真，pvc雕刻字（参见效果图） 1.规格：4010*910mm 2.材质：8mmpvc雕刻字，8mmpvc高清写真 3.制作、安装 |  | m2 | 3.65 |  |  |  |  |
|  |  | 党员先锋榜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 01B016 | pvc雕刻字，pvc高清写真磁吸画面,pvc高清 写真 雕刻字，高清写真磁吸画面,高清写真（参 见效果图） 1.规格：3469*1240mm 2.材质：8mmpvc雕刻字，8mmpvc高清写真磁 吸画面,8mmpvc高清写真 3.制作、安装 |  | m2 | 4.3 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城看庄镇党建综合阵地工程-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2层空调改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030701003001 | 外机移机 1.名称：拆除及安装 2.型号：外机冲氟 3.规格 4.安装形式 5.质量 6.含支架 |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 2 | 031001004001 | 铜管 1.名称：铜管 2.材质 3.规格：15 4.焊接方法 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求 6.脱脂设计要求 |  | m | 18 |  |  |  |  |
| 3 | 031001004002 | 铜管 1.名称：铜管 2.材质 3.规格：20 4.焊接方法 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求 6.脱脂设计要求 |  | m | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 照明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030412004001 | 装饰灯 1.名称：平板灯 2.型号：600*600 3.规格：满足现场照度要求 4.安装方式：吸顶安装 |  | 套 | 16 |  |  |  |  |
| 5 | 030412004002 | 装饰灯 1.名称：长条灯 2.型号：200*1200mm 3.规格：满足现场照度要求 4.安装方式：装 |  | 套 | 9 |  |  |  |  |
| 6 | 030404035001 | 插座 1.名称：五孔插座 2.材质：塑料 3.规格：白色、86型、10A250V 4.安装方式：暗装 5.满足设计规范要求，符合现场工作使用需 求。 |  | 个 | 48 |  |  |  |  |
| 7 | 030404035002 | 插座 1.名称：地插座 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城看庄镇党建综合阵地工程-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 030404035001 | 插座 1.名称：母婴室防溅插座 2.材质：塑料 3.规格： 4.安装方式：暗装 5.满足设计规范要求，符合现场工作使用需 求。 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 030411006001 | 接线盒 1.名称：灯具、开关、插座接线盒 2.材质：塑料 3.规格：86型 4.安装形式：暗装 |  | 个 | 97 |  |  |  |  |
| 10 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：单联开关 2.材质 3.规格：250V10A 4.安装方式：距地1.3米安装 |  | 个 | 11 |  |  |  |  |
| 11 | 030404034002 | 照明开关 1.名称：双控开关 2.材质 3.规格：250V10A 4.安装方式：距地1.3米安装 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 030411001004 | 配管 1.名称：电线管 2.材质：GDJ 3.规格:20 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 1500 |  |  |  |  |
| 13 | 030411001005 | 配管 1.名称：电线管 2.材质：GDJ 3.规格:25 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 200 |  |  |  |  |
| 14 | 030411004003 | 配线 1.名称:铜芯线 2.配线形式 3.型号：BV-1*2.5MM2 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 600 |  |  |  |  |
| 15 | 030411004003 | 配线 1.名称:铜芯线 2.配线形式 3.型号：BV-1*4MM2 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 2400 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城看庄镇党建综合阵地工程-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 16 | 030502005001 | 双绞线缆 1.名称：网线 2.规格：UTPCaT6 3.线缆对数 4.敷设方式:穿管 |  | m | 700 |  |  |  |  |
| 17 | 011612002001 | 通风口拆除 通风口拆除 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |