| 招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇岗上村下水道及排水沟铺设项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 423211.91 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 103683.81 |  |  |
| 1.2 | B、道路工程 |  | 3165.00 |  |  |
| 1.3 | E、管网工程 |  | 276672.30 |  |  |
| 1.4 | K、拆除工程 |  | 39690.80 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 118373.79 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 113590.27 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 4783.52 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 43028.98 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 52615.32 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 637230.00 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇岗上村下水道及排水沟铺设项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 127 | 040101002001 | 挖沟槽土方-村内沟土方 1.土壤类别：二类土， 2.挖土深度：0.8米，宽度0.65米， 3.随挖随装车外运。 |  |  | m3 | 436 |  | 4.53 | 1975.08 |  |
| 128 | 040103001001 | 回填方-管沟填沙 1.密实度要求97% 2.填方材料品种：沙砾 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  |  | m3 | 31.22 |  | 156.71 | 4892.49 |  |
| 129 | 040501019001 | 混凝土渠道 1.断面规格内径300/400， 2.垫层、基础材质及厚度C10商混100厚， 3.混凝土强度等级C25，沟壁考虑采用只支 内模 4.伸缩缝(沉降缝)要求 5.防渗、防水要求 6.混凝土构件运距 7.盖板砼C25.成品购买。 |  |  | m | 750 |  | 124.8 | 93600 |  |
| 130 | 040504009001 | 雨水口 1. 雨水箅子及圈口材 质、型号、规格 2.垫层、基础材质及厚度 3.混凝土强度等级 4.砌筑材料品种、规格 5.砂浆强度等级及配合比 |  |  | 座 | 1 |  | 847.03 | 847.03 |  |
| 131 | 040101002002 | 挖地槽土方 1.土壤类别：一二类土， 2.挖土深度：平均0.3米， 3.挖掘机挖土。 |  |  | m3 | 638.6 |  | 3.71 | 2369.21 |  |
| 132 | 040203007001 | 水泥混凝土-路面 1.混凝土强度等级C25 2.掺和料 3.厚度150MM 4.嵌缝材料 |  |  | m2 | 50 |  | 63.3 | 3165 |  |
| 133 | 040504006001 | 砌出水口-石砌， 1.垫层、基础材质及厚度C10砼200厚， 2.砌筑材料品种、规格块石，M7.5水泥砂浆砌筑 3.勾缝、抹面要求：1：2勾皮带缝。 4.砂浆强度等级及配合 比 |  |  | 座 | 1 |  | 2344.6 | 2344.6 |  |
| 134 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 1.断面尺寸下口1.4米，上口3.4米， 2.基础、垫层：材料品种、C20商混100NN厚 度， 3.砌体材料80厚镶草砖 4.砂浆强度等级30厚1：3水泥砂浆， 5.砖缝填塞中粗沙砾 6.盖板材质、规格 |  |  | m | 620 |  | 415.87 | 257839.4 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 367032.81 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 367032.81 |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇岗上村下水道及排水沟铺设项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 135 | 040501001002 | 混凝土管 1.垫层、基础材质及厚 度 2.管座材质 3.规格 4.接口方式 5.铺设深度 6.混凝土强度等级 7.管道检验及试验要求 |  |  | m | 4 |  | 509 | 2036 |  |
| 136 | 040504001001 | 砌筑井 1.垫层、基础材质及厚度 C10砼垫层 2.砌筑材料品种、规格、 强度等级M7.5水 泥砂浆砌筑240砖墙 3.勾缝、抹面要求1：2水泥砂浆抹灰， 4.砂浆强度等级、配合比 5.混凝土强度等级 6.盖板材质、规格钢筋砼盖板 7.井盖、井圈材质及规格Ф700 8.踏步材质、规格 9.防渗、防水要求 |  |  | 座 | 7 |  | 976.4 | 6834.8 |  |
| 137 | 040501001001 | 混凝土管 1.垫层、基础材质及厚 度：200MM厚C10砼垫层 2.管座材质：钢筋砼管 3.规格Ф400 4.接口方式钢丝网水泥砂浆抹口， 5.铺设深度：400 6.混凝土强度等级 7.管道检验及试验要求 |  |  | m | 50 |  | 152.35 | 7617.5 |  |
| 138 | 041001001002 | 拆除路面-割缝 1.材质：150厚砼路面 2.厚度 |  |  | m | 1600 |  | 11.23 | 17968 |  |
| 139 | 041001003001 | 拆除基层-破除砼路面 1.材质：C25砼， 2.厚度150MM， 3.部位：路面 |  |  | m2 | 560 |  | 15.95 | 8932 |  |
| 140 | 04B001 | 垃圾土方运输-村内部分 运距及存放场所由施工方自行考虑，不调整 。 |  |  | M3 | 710.6 |  | 18 | 12790.8 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56179.1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 423211.91 |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇岗上村下水道及排水沟铺设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 1087.6995 |  |  | 117.00 | 117.00 | 127260.84 | 103.00 |  |  | 112033.05 |  |  |  |
| 2 | 01150003 | 六角空心钢(综合) | kg | 2.6320 |  | 13 | 3.72 | 4.20 | 9.79 | 5.58 |  | 6.31 | 14.69 |  |  |  |
| 3 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 1981.1309 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 3684.90 | 2.10 |  | 2.37 | 4160.37 |  |  |  |
| 4 | 02270031 | 无纺土工布 | m2 | 0.0494 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 0.39 | 9.21 |  | 10.41 | 0.45 |  |  |  |
| 5 | 03110165 | 钢锯片 | 片 | 8.0000 |  | 13 | 336.28 | 380.00 | 2690.24 | 447.00 |  | 505.11 | 3576.00 |  |  |  |
| 6 | 03130823 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 1.6800 |  | 13 | 18.58 | 21.00 | 31.21 | 25.56 |  | 28.88 | 42.94 |  |  |  |
| 7 | 03150503 | 钢丝网 0.3 | m2 | 5.6560 |  | 13 | 6.28 | 7.10 | 35.52 | 5.55 |  | 6.27 | 31.39 |  |  |  |
| 8 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 1.7500 |  | 13 | 4.78 | 5.40 | 8.37 | 6.50 |  | 7.35 | 11.38 |  |  |  |
| 9 | 04030019 | 中粗砂 | m3 | 3.6828 |  | 3 | 252.43 | 260.00 | 929.65 | 135.00 |  | 139.05 | 497.18 |  |  |  |
| 10 | 04030033 | 天然砂 细砂 | m3 | 76.7808 |  | 3 | 252.43 | 260.00 | 19381.78 | 135.00 |  | 139.05 | 10365.41 |  |  |  |
| 11 | 04030041 | 砂砾 5～12 | m3 | 40.2738 |  | 3 | 223.30 | 230.00 | 8993.14 | 105.00 |  | 108.15 | 4228.75 |  |  |  |
| 12 | 04110017 | 块石 | m3 | 2.9484 |  | 3 | 97.09 | 100.00 | 286.26 | 135.00 |  | 139.05 | 398.03 |  |  |  |
| 13 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 3.4510 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 2546.35 | 400.00 |  | 412.00 | 1380.40 |  |  |  |
| 14 | 04270047 | 混凝土盖座 | 套 | 7.0000 |  | 13 | 477.88 | 540.00 | 3345.16 | 350.00 |  | 395.50 | 2450.00 |  |  |  |
| 15 | 13010071 | 煤焦油沥青漆 L01-17 | kg | 3.7770 |  | 13 | 6.78 | 7.66 | 25.61 | 8.71 |  | 9.84 | 32.90 |  |  |  |
| 16 | 14350083 | 脱模剂 | kg | 0.4295 |  | 13 | 2.37 | 2.68 | 1.02 | 2.96 |  | 3.34 | 1.27 |  |  |  |
| 17 | 22450003 | 高压风管 φ25-6P-20m | m | 0.2800 |  | 13 | 22.12 | 25.00 | 6.19 | 22.00 |  | 24.86 | 6.16 |  |  |  |
| 18 | 33010039 | 塑钢爬梯 | kg | 25.4520 |  | 13 | 5.58 | 6.30 | 142.02 | 6.20 |  | 7.01 | 157.80 |  |  |  |
| 19 | 33050015 | 铸铁平箅 | 套 | 1.0000 |  | 13 | 253.28 | 286.21 | 253.28 | 288.00 |  | 325.44 | 288.00 |  |  |  |
| 20 | 34110003 | 水 | m3 | 281.4814 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 1790.22 | 6.80 |  | 7.00 | 1914.07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇岗上村下水道及排水沟铺设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 34110009 | 电 | kW·h | 409.6207 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 327.70 | 1.13 |  | 1.28 | 462.87 |  |  |  |
| 22 | 35010013 | 钢模板 | kg | 2.0010 |  | 13 | 4.87 | 5.50 | 9.74 | 5.06 |  | 5.72 | 10.13 |  |  |  |
| 23 | 80010023 | 砌筑水泥砂浆 M7.5 | m3 | 1.9250 |  |  | 361.37 | 380.58 | 695.64 | 255.54 |  | 270.29 | 491.91 |  |  |  |
| 24 | 80010037 | 预拌混合砂浆 M10 | m3 | 4.5540 |  | 3 | 533.98 | 550.00 | 2431.74 | 473.00 |  | 487.19 | 2154.04 |  |  |  |
| 25 | 80010061 | 预拌砂浆(干拌) | m3 | 0.7722 |  | 3 | 543.69 | 560.00 | 419.84 | 410.00 |  | 422.30 | 316.60 |  |  |  |
| 26 | 80010065 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.0050 |  | 3 | 514.56 | 530.00 | 2.57 | 400.00 |  | 412.00 | 2.00 |  |  |  |
| 27 | 80010069 | 预拌水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.0250 |  | 3 | 524.27 | 540.00 | 13.11 | 385.00 |  | 396.55 | 9.63 |  |  |  |
| 28 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.3480 |  |  | 544.30 | 584.97 | 189.42 | 406.29 |  | 439.10 | 141.39 |  |  |  |
| 29 | 80210041 | 预拌混凝土 C10 | m3 | 193.7180 |  | 3 | 398.06 | 410.00 | 77111.39 | 300.97 |  | 310.00 | 58303.31 |  |  |  |
| 30 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 46.9121 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 19129.35 | 310.68 |  | 320.00 | 14574.65 |  |  |  |
| 31 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 189.8564 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 77417.74 | 320.39 |  | 330.00 | 60828.09 |  |  |  |
| 32 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 109.3224 |  | 3 | 417.48 | 430.00 | 45639.92 | 330.10 |  | 340.00 | 36087.32 |  |  |  |
| 33 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 2245.34 | 2316.59 | 2245.34 | 1730.97 |  | 1786.69 | 1730.97 |  |  |  |
| 34 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.6769 |  |  | 834.41 | 890.68 | 564.81 | 791.91 |  | 890.68 | 536.04 |  |  |  |
| 35 | 990106010 | 履带式单斗挖掘机(液压) 0.6m3 | 台班 | 3.5160 |  |  | 781.73 | 841.37 | 2748.56 | 743.10 |  | 841.37 | 2612.74 |  |  |  |
| 36 | 990110030 | 轮胎式装载机 1.5m3 | 台班 | 0.0345 |  |  | 606.82 | 659.49 | 20.94 | 589.11 |  | 659.49 | 20.32 |  |  |  |
| 37 | 990122020 | 钢轮振动压路机 8t | 台班 | 0.0265 |  |  | 530.16 | 568.05 | 14.05 | 508.91 |  | 568.05 | 13.49 |  |  |  |
| 38 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 2.1162 |  |  | 28.30 | 30.70 | 59.89 | 28.30 |  | 30.70 | 59.89 |  |  |  |
| 39 | 990129010 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 17.1360 |  |  | 12.27 | 12.95 | 210.26 | 12.27 |  | 12.95 | 210.26 |  |  |  |
| 40 | 990302015 | 履带式起重机 15t | 台班 | 0.0781 |  |  | 720.12 | 773.58 | 56.24 | 682.34 |  | 773.58 | 53.29 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇岗上村下水道及排水沟铺设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 990406010 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.2170 |  |  | 206.55 | 213.02 | 44.82 | 189.55 |  | 213.02 | 41.13 |  |  |  |
| 42 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.0025 |  |  | 202.44 | 203.74 | 0.51 | 178.82 |  | 203.74 | 0.45 |  |  |  |
| 43 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.2742 |  |  | 249.48 | 255.99 | 68.41 | 225.86 |  | 255.99 | 61.93 |  |  |  |
| 44 | 990618010 | 锯缝机 | 台班 | 36.8000 |  |  | 33.33 | 36.85 | 1226.54 | 33.33 |  | 36.85 | 1226.54 |  |  |  |
| 45 | 991003040 | 电动空气压缩机 3m3/min | 台班 | 8.5680 |  |  | 131.24 | 144.60 | 1124.46 | 131.24 |  | 144.60 | 1124.46 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 403194.93 | － |  | － | 322663.69 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇岗上村下水道及排水沟铺设项目 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | C25预拌混凝土 |  | M3 | 7.50 | 13 |  | 310.00 | 350.30 | 2325.00 |
| 2 | 钢筋混凝土管400 |  | m | 50.50 | 13 |  | 75.00 | 84.75 | 3787.50 |
| 3 | 砼管1000 |  | M | 4.00 | 13 |  | 280.00 | 316.40 | 1120.00 |
| 4 | 植草砖 |  | m2 | 1897.20 | 13 |  | 26.00 | 29.38 | 49327.20 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56559.70 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇岗上村下水道及排水沟铺设项目 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 113590.27 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 4783.52 |
| 合计 |  |  |  | 118373.79 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇岗上村下水道及排水沟铺设项目 |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  | 133411.43 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.41 | 597.94 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.41 | 246.14 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 15.8 | 38.89 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 4.9 | 12.06 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 1.18 | 1720.89 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 1.18 | 708.41 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 15.8 | 111.93 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 4.9 | 34.71 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.42 | 612.53 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.42 | 252.15 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 15.8 | 39.84 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 4.9 | 12.36 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.47 | 685.44 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.47 | 282.17 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 15.8 | 44.58 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 4.9 | 13.83 |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.09 | 131.26 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.09 | 54.03 |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 15.8 | 8.54 |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 4.9 | 2.65 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  | 0.71 | 1035.46 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.71 | 426.25 |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 15.8 | 67.35 |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 4.9 | 20.89 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 4783.52 |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  | 1969.15 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  | 311.13 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇岗上村下水道及排水沟铺设项目 |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+E3 |  |  | 78.26 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇岗上村下水道及排水沟铺设项目 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 | 100929.22 | 100929.22 |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 | 12661.05 | 12661.05 |
| 9 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 113590.27 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇岗上村下水道及排水沟铺设项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 541585.7 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 541585.7 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 43028.98 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 31032.86 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 | 9477.75 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.33 | 7203.09 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.84 | 4549.32 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.81 | 9802.7 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 8232.1 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 3195.36 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 568.66 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 52615.32 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 95644.3 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |