| 招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇东丁村农贸市场门头房楼顶防水项目-评审价 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 78679.20 |  |  |
| 1.1 | R、拆除工程 |  | 78679.20 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 1996.45 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 1996.45 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 6337.08 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 7831.15 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 94843.88 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇东丁村农贸市场门头房楼顶防水项目-评审价 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011607002001 | 防水层拆除 防水层种类：胶粘BS防水层； １：２水泥砂浆找平层； 垃圾自行外运。 |  | m2 | 1285 |  | 15.84 | 20354.4 |  |
| 2 | 010902005001 | 屋面排(透)气管-落水斗 1.排(透)气管品种、规格：１００PVC落水 斗 2.接缝、嵌缝材料种类 3.油漆品种、刷漆遍数 |  | m | 30 |  | 32.23 | 966.9 |  |
| 3 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 找平层厚度、砂浆配合比：２０MM厚１：３水泥砂浆找平层。 |  | m2 | 1020 |  | 23.05 | 23511 |  |
| 4 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：SBS火烤热熔型 3MM厚防水卷材； 2.防水层数：一层； 3.防水层做法：火烤热熔型。 |  | m2 | 1285 |  | 26.34 | 33846.9 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 78679.2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 78679.2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇东丁村农贸市场门头房楼顶防水项目-评审价 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 1996.45 |
| 合计 |  |  |  | 1996.45 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇东丁村农贸市场门头房楼顶防水项目-评审价 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 31699.5 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  | 82.04 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 202.08 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 51.73 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 30.31 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 761.19 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 172.76 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 44.23 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 25.91 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 1016.09 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 230.61 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 59.04 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 34.59 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 137.13 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 13.18 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 3.37 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 1.98 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1996.45 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 618.63 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 158.37 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 92.79 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇东丁村农贸市场门头房楼顶防水项目-评审价 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） |  | 工日 | 120.8543 | 128.00 | 15469.35 |  | 110.00 | 13293.97 |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) |  | 工日 | 32.2800 | 128.00 | 4131.84 |  | 110.00 | 3550.80 |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) |  | 工日 | 83.6400 | 138.00 | 11542.32 |  | 120.00 | 10036.80 |  |  |
| 4 | J200 | 人工 |  | 工日 |  | 130.00 |  |  | 113.00 |  |  |  |
| 5 | 03150903 | 铁件 |  | kg | 17.2800 | 4.78 | 82.60 |  | 6.50 | 112.32 |  |  |
| 6 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa |  | t |  | 442.48 |  |  | 292.04 |  |  |  |
| 7 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) |  | m3 |  | 271.84 |  |  | 145.63 |  |  |  |
| 8 | 13330005 | SBS防水卷材 |  | m2 | 1485.9098 | 26.55 | 39450.91 |  | 18.14 | 26954.40 |  |  |
| 9 | 14390041 | 液化石油气 |  | kg | 346.8472 | 4.03 | 1397.79 |  | 5.45 | 1890.32 |  |  |
| 10 | 18250019 | 塑料管卡子 110 |  | 个 | 30.0000 | 5.42 | 162.60 |  | 6.93 | 207.90 |  |  |
| 11 | 33090003 | 塑料落水斗(成品) |  | 个 | 30.6000 | 13.72 | 419.83 |  | 13.52 | 413.71 |  |  |
| 12 | 34110003 | 水 |  | m3 | 6.1200 | 6.36 | 38.92 |  | 6.60 | 40.39 |  |  |
| 13 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 |  | m3 | 26.1426 | 506.88 | 13251.16 |  | 294.72 | 7704.75 |  |  |
| 14 | 80050057 | 素水泥浆 |  | m3 | 1.0302 | 666.51 | 686.64 |  | 440.62 | 453.93 |  |  |
| 15 | J303 | 电 |  | kW·h |  | 0.80 |  |  | 0.80 |  |  |  |
| 16 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L |  | 台班 | 3.2640 | 202.44 | 660.76 |  | 178.82 | 583.67 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 87294.72 |  | － | 65242.96 | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市北宿镇东丁村农贸市场门头房楼顶防水项目-评审价 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 80675.65 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 80675.65 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 6337.08 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 4550.11 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 2831.72 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 451.78 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 524.39 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 742.22 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 1226.27 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 475.99 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 84.71 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 7831.15 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 14168.23 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |