2025年度邹城市郭里镇路灯安装项目招标控制价

| 序号 | 村级 | 规格 | 数量（盏） | 全费用综合单价（元） | 总价 （元） | 路灯标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 侍玉村 | 无杆 | 118 | 1200 | 141600.00 | - 1、LED光源模组：40W、5050芯片、透镜型号需适合大杆距配光、光效不小于150lm/w、色温3000K 、显色指数不小于70，光通量维持率不低于70%、防护等级IP68，灯具光源电器质保期不少于5年。 - 2、单晶硅太阳能板：120W； - 3、锂电池：60AH 、12V；（满足3个阴雨天） - 4、灯杆：厚度不小于3MM 、杆体热镀锌、 灯头安装高度不低于6 M； - 5、墙壁灯、线杆灯：灯臂厚度不小于3MM 、 灯臂抱箍热镀锌； - 6、（有杆）太阳能路灯地基:600*600*600·C30混凝土；基础笼：材质：圆钢；高度：500mm、长度：250mm、宽度：250mm |
|  | 五厘山村 | 有杆 | 9 | 2100 | 18900.00 |  |
|  |  | 无杆 | 5 | 1200 | 6000.00 |  |
|  | 宫庄村 | 有杆 | 15 | 2100 | 31500.00 |  |
|  |  | 无杆 | 5 | 1200 | 6000.00 |  |
| 合计 |  |  | 152 |  | 204000.00 |  |