|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单项工程招标控制价汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 单位工程名称 | | 金额(元) | | 其中（元） | | | |
| 暂列金额及 特殊项目暂估价 | | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | | 875375.59 | |  | |  | 57116.98 |
|  | 邹城市站东派出所提升改造-办公楼土 建工程 | | 333356.08 | |  | |  | 22273.47 |
|  | 邹城市站东派出所提升改造-办公楼装 饰工程 | | 542019.51 | |  | |  | 34843.51 |
| 2 | 安装工程 | | 353084.64 | |  | |  | 25005.12 |
|  | 邹城市站东派出所提升改造-办公楼安 装工程 | | 353084.64 | |  | |  | 25005.12 |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 合计 | | | 1228460.23 | |  | |  | 82122.1 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼土建工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 254143.34 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 254143.34 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 29414.46 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | | 26346.42 | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 3068.04 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 22273.47 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 27524.81 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 333356.08 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼土建工程 | | | 标段： | | | 第1页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| **土石方工程** | | | | | | | | | |
| 1 | 011601001010 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：办公楼内墙体 2.砌体材质：砖墙 | | m3 | 12.82 | | 124.02 | 1589.94 |  |
| 2 | 011601001009 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：大便槽蹲台及讲台 2.砌体材质：机制红砖 3.拆除高度：0.25m 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类：瓷砖 | | m3 | 5.86 | | 154.2 | 903.61 |  |
| 3 | 010401003006 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结砖 2.砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆 | | m3 | 45.26 | | 497.37 | 22510.97 |  |
| 4 | 011607001001 | 刚性层拆除 拆除原屋面防水及刚性层，含垃圾外运 | | m2 | 446.4 | | 15.54 | 6937.06 |  |
| 5 | 010805005001 | 无槛安全玻璃平开门 1.门代号及洞口尺寸：M1730 2.门框或扇外围尺寸：1700\*3000 3.框材质：不锈钢 4.玻璃品种、厚度：安全钢化玻璃厚度 ≥12mm | | m2 | 9.8 | | 450 | 4410 |  |
| 6 | 011610002002 | 金属门窗拆除 原有办公楼门拆除 | | m2 | 9.8 | | 18.9 | 185.22 |  |
| 7 | 011209002001 | 全玻(无框玻璃)幕墙 详见设计图纸 | | m2 | 57.53 | | 800 | 46024 |  |
| 8 | 011610002003 | 幕墙拆除 原有南立面及北立面幕墙拆除 | | m2 | 57.53 | | 18.9 | 1087.32 |  |
| 9 | 010802004006 | 枪械库防盗门 甲级防火防盗隔音保温，满足使用要求，特 殊定制 | | m2 | 2.35 | | 2000 | 4700 |  |
| 10 | 010801001001 | 木质门 1.木质套装室内门 | | m2 | 92 | | 400 | 36800 |  |
| 11 | 010807001007 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸：各种规格 2.框、扇材质：55铝合金型材 3.玻璃品种、厚度：中空玻璃(空气12mm)， 玻璃窗为塑料辐射率≤ 0.25Low-E 4.含窗纱 | | m2 | 160.28 | | 330 | 52892.4 |  |
| 12 | 011610002003 | 金属门窗拆除 原有办公楼防盗门及窗拆除 | | m2 | 254.63 | | 18.9 | 4812.51 |  |
| 13 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 洗手盆拆除 | | 个 | 2 | | 43.85 | 87.7 |  |
| 14 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 小便器拆除 | | 个 | 4 | | 36.37 | 145.48 |  |
| 15 | 011612001001 | 管道拆除 卫生间明露PPR管拆除 | | m | 30 | | 5.94 | 178.2 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 183264.41 |  |
| 合计 | | | | | | | | 183264.41 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼土建工程 | | | 标段： | | | 第2页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 16 | 011101001001 | 办公楼屋面水泥砂浆找平 1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm1：2水泥 砂浆 2.素水泥浆遍数：一遍 | | m2 | 446.4 | | 24.35 | 10869.84 |  |
| 17 | 010902001001 | 办公楼屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：3mm防水卷材 2.防水层数：2层 3.防水层做法：冷贴 | | m2 | 446.4 | | 76.8 | 34283.52 |  |
| 18 | 010902003001 | 办公楼屋面刚性层 1.刚性层厚度：20mm 2.混凝土种类：1：2水泥砂浆 | | m2 | 446.4 | | 19.79 | 8834.26 |  |
| 19 | 010103002009 | 余方弃置 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：自行考虑 | | m3 | 104.25 | | 18 | 1876.5 |  |
| 20 | 010507002001 | 办公楼北侧室外地坪 1.地坪厚度：100mm 2.混凝土强度等级：C25预拌砼 | | m2 | 105 | | 45.99 | 4828.95 |  |
| 21 | 011610002001 | 一至三层门厅东侧卷帘门拆除 1.室内高度：3.7m 2.门窗洞口尺寸：现状中各种规格 | | m2 | 11.76 | | 18.9 | 222.26 |  |
| 22 | 010903001001 | 卫生间墙面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度 2.防水层数 3.防水层做法 | | m2 | 21.6 | | 69.89 | 1509.62 |  |
| 23 | 010904001001 | 卫生间楼(地)面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度 2.防水层数 3.防水层做法 4.反边高度 | | m2 | 67.8 | | 124.69 | 8453.98 |  |
| 分部小计 | | | | | | | | 254143.34 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 70878.93 |  |
| 合计 | | | | | | | | 254143.34 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼土建工程 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | | 26346.42 |
| 2 | 总价措施费 | | | 3068.04 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 29414.46 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼土建工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 31573.67 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.55 | 886.85 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.55 | 201.28 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 25.6 | 51.53 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 15 | 30.19 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.18 | 758.17 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.18 | 172.08 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 25.6 | 44.05 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 15 | 25.81 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.91 | 1012.05 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.91 | 229.7 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 25.6 | 58.8 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 15 | 34.46 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.15 | 410.97 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | 0.15 | 39.49 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 25.6 | 10.11 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 15 | 5.92 |
|  | 合计 | |  | |  | 3068.04 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 642.55 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 164.49 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 96.38 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼土建工程 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 | 19493.24 | 19493.24 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | |  | 项 | | 1 | 6853.18 | 6853.18 |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 26346.42 |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼土建工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 | |  | |  | 283557.8 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 283557.8 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 22273.47 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 15992.66 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 9952.88 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.56 | 1587.92 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.65 | 1843.13 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.92 | 2608.73 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 4310.08 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 1672.99 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 297.74 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 27524.81 |
|  | 合计 | |  | |  | 49798.28 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼装饰工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 438687.65 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 438687.65 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 23734.45 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 23734.45 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 34843.51 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 44753.90 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 542019.51 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼装饰工程 | | | 标段： | | | 第1页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| **土石方工程** | | | | | | | | | |
| 1 | 011605001001 | 平面块料拆除 1.拆除的基层类型：水泥砂浆 2.饰面材料种类：瓷砖 3.含卫生间地砖、办公室等需改造部位地面 砖 | | 项 | 1 | | 2000 | 2000 |  |
| 2 | 011605002001 | 立面块料拆除 1.拆除的基层类型：水泥砂浆 2.饰面材料种类：瓷砖 3.含卫生间墙面砖及卫生间以外区域的瓷砖 踢脚线 | | 项 | 1 | | 2600 | 2600 |  |
| 3 | 011102003003 | 西区1-3层块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水 泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比 3.面层材料品种、规格、颜色：800\*800玻 化地砖 | | m2 | 248 | | 133.48 | 33103.04 |  |
| 4 | 011102003004 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5 水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比 3.面层材料品种、规格、颜色：300\*300防 滑地砖 | | m2 | 67.8 | | 95.45 | 6471.51 |  |
| 5 | 011204003001 | 块料墙面 1.墙体类型：卫生间原有墙砖后的墙面 2.面层材料品种、规格、颜色：400\*800墙 面砖 | | m2 | 265.32 | | 128.51 | 34096.27 |  |
| 6 | 011105003001 | 块料踢脚线 1.踢脚线高度 2.粘贴层厚度、材料种类 3.面层材料品种、规格、颜色 4.防护材料种类 | | m | 771 | | 24.63 | 18989.73 |  |
| 7 | 011604002004 | 办公楼外墙立面抹灰层拆除 1.拆除部位：办公楼外墙 2.抹灰层种类：水泥砂浆墙面 | | m2 | 965.64 | | 24.14 | 23310.55 |  |
| 8 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比：9mm1：3水泥砂 浆 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm1：2水泥砂 浆 | | m2 | 965.64 | | 33.06 | 31924.06 |  |
| 9 | 011406001002 | 面层乳胶漆 1.基层类型：砖墙抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：刮腻子两遍，乳胶 漆两遍 | | m2 | 965.64 | | 21.66 | 20915.76 |  |
| 10 | 011210005001 | 成品隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色：卫生间增加 成品隔断 2.详见设计图纸 | | m2 | 45 | | 132.37 | 5956.65 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 179367.57 |  |
| 合计 | | | | | | | | 179367.57 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼装饰工程 | | | 标段： | | | 第2页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：刮腻子墙面 2.喷刷涂料部位：内墙 3.腻子种类：另计 4.刮腻子要求：另计 5.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍 | | m2 | 3981 | | 10.96 | 43631.76 |  |
| 12 | 011608002002 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称：内墙涂料铲除 2.铲除部位的截面尺寸 | | m2 | 3981 | | 6.64 | 26433.84 |  |
| 13 | 011406003002 | 满刮腻子 1.基层类型：内墙抹灰面 2.腻子种类：成品腻子 3.刮腻子遍数：两遍 | | m2 | 3981 | | 16.08 | 64014.48 |  |
| 14 | 011102003002 | 卫生间改办公室块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比：10mm厚1：2.5 水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比：10mm厚1：2.5 水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色：800\*800全 瓷地板砖 | | m2 | 21.6 | | 111.33 | 2404.73 |  |
| 15 | 011505001001 | 洗漱台 1.材料品种、规格、颜色：大理石台面 2.详见设计图纸 | | m2 | 3 | | 1516.48 | 4549.44 |  |
| 16 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 600\*600 2.基层材料种类、规格：无 3.面层材料品种、规格：600\*600硅钙板 4.详见设计图纸 | | m2 | 483.9 | | 102.93 | 49807.83 |  |
| 17 | 011302001002 | 一层门厅西房间吊顶天棚 1.详见设计图纸 | | m2 | 48.2 | | 207.3 | 9991.86 |  |
| 18 | 011302001003 | 吊顶天棚 软膜天花顶棚，详见设计图纸 | | m2 | 13 | | 350 | 4550 |  |
| 19 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型：刮腻子天棚 2.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍 | | m2 | 182.15 | | 12.85 | 2340.63 |  |
| 20 | 011406003005 | 满刮腻子 1.基层类型：石膏板吊顶 2.腻子种类：成品腻子 3.刮腻子遍数：两遍 | | m2 | 182.15 | | 8.05 | 1466.31 |  |
| 21 | 011302001004 | 吊顶天棚 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 600\*600 3.基层材料种类、规格：无 4.面层材料品种、规格：石膏板 5.详见设计图纸 | | m2 | 182.15 | | 97.13 | 17692.23 |  |
| 22 | 011302001005 | 卫生间集成吊顶 1.详见设计图纸 | | m2 | 47.12 | | 85 | 4005.2 |  |
| 23 | 011302001006 | 吊顶天棚 跌级吊顶，详见设计图纸 | | m2 | 229.27 | | 124.01 | 28431.77 |  |
| 分部小计 | | | | | | | | 438687.65 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 259320.08 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼装饰工程 | | | 标段： | | | 第3页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 合计 | | | | | | | | 438687.65 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼装饰工程 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 23734.45 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 23734.45 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼装饰工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 186611.19 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 3.64 | 7633.24 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 3.64 | 1698.16 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 32.2 | 546.81 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 17.3 | 293.78 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 3.28 | 6878.31 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 3.28 | 1530.21 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 32.2 | 492.73 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 17.3 | 264.73 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 4.1 | 8597.88 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 4.1 | 1912.76 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 32.2 | 615.91 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 17.3 | 330.91 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.15 | 625.02 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | 0.15 | 59.55 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 32.2 | 19.18 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 17.3 | 10.3 |
|  | 合计 | |  | |  | 23734.45 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 5200.68 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 1674.63 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 899.72 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼装饰工程 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼装饰工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 | |  | |  | 462422.1 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 462422.1 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 34843.51 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 24600.86 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 16231.02 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.12 | 554.91 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.1 | 462.42 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.59 | 7352.51 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 7028.82 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 2728.29 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 485.54 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 44753.9 |
|  | 合计 | |  | |  | 79597.41 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安装工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼安装工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 288147.18 | |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 | | 181531.03 | |  |
| 1.2 | K、给排水、采暖、燃气工程 | | 83520.97 | |  |
| 1.3 | L、通信设备及线路工程 | | 23095.18 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 10778.56 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | | 2425.94 | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 8352.62 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 25005.12 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 29153.78 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 353084.64 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼安装工程 | | | 标段： | | | 第1页 共9页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| **机械设备安装工程** | | | | | | | | | |
| 1 | 011613001001 | 灯具拆除 1拆除灯具高度：3.3m 2.灯具种类：荧光灯 | | 套 | 54 | | 34.69 | 1873.26 |  |
| 2 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称：吸顶灯 2.型号： 3.规格：方形，32w 4.类型 | | 套 | 79 | | 125.51 | 9915.29 |  |
| 3 | 030412004001 | 装饰灯 1.名称:筒灯 2.型号 3.规格：LED 10W 4.安装形式：嵌入吊顶 | | 套 | 151 | | 86.82 | 13109.82 |  |
| 4 | 030412004002 | 装饰灯 1.名称：灯带 2.型号 3.规格：LED 4.安装形式：嵌入吊顶 | | m | 214 | | 85.49 | 18294.86 |  |
| 5 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：开关 2.材质 3.规格：单联单控 4.安装方式：暗装 | | 个 | 8 | | 20.89 | 167.12 |  |
| 6 | 030404034002 | 照明开关 1.名称：开关 2.材质 3.规格：双联单控 4.安装方式：暗装 | | 个 | 30 | | 25.49 | 764.7 |  |
| 7 | 030404034003 | 照明开关 1.名称：开关 2.材质 3.规格：三联单控 4.安装方式：暗装 | | 个 | 1 | | 31.69 | 31.69 |  |
| 8 | 030404035001 | 插座 1.名称：五孔插座 2.材质： 3.规格：10A 4.安装方式：暗装 | | 个 | 80 | | 22.36 | 1788.8 |  |
| 9 | 030404035002 | 插座 1.名称：防溅五孔插座 2.材质： 3.规格：10A 4.安装方式：地面暗装 | | 个 | 7 | | 112.43 | 787.01 |  |
| 10 | 030404035003 | 插座 1.名称：防溅五孔插座 2.材质： 3.规格：16A 4.安装方式：暗装 | | 个 | 4 | | 27.93 | 111.72 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 46844.27 |  |
| 合计 | | | | | | | | 46844.27 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼安装工程 | | | 标段： | | | 第2页 共9页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 030404035004 | 插座 1.名称：空调插座 2.材质： 3.规格：16A 4.安装方式：暗装 | | 个 | 28 | | 28.68 | 803.04 |  |
| 12 | 030404017031 | 配电箱 1.名称：AL1 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | | 台 | 1 | | 3435.51 | 3435.51 |  |
| 13 | 030404017032 | 配电箱 1.名称：AL2 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | | 台 | 1 | | 3877.99 | 3877.99 |  |
| 14 | 030404017033 | 配电箱 1.名称：AL3 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | | 台 | 1 | | 4320.47 | 4320.47 |  |
| 15 | 030404017025 | 配电箱 1.名称：总配电箱AL 2.路数: 3.规格:  4.安装方式: | | 台 | 1 | | 6532.86 | 6532.86 |  |
| 16 | 030411004009 | 配线 1.名称：绝缘电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 | | m | 2174.64 | | 5.72 | 12438.94 |  |
| 17 | 030411004010 | 配线 1.名称：绝缘电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ 4.规格：4mm2 5.材质：铜芯 | | m | 2482.67 | | 6.53 | 16211.84 |  |
| 18 | 030411004004 | 配线 1.名称：绝缘电线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号：WDZN-BYJ 4.规格：6mm2 5.材质：铜芯 | | m | 643.86 | | 8.66 | 5575.83 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 53196.48 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100040.75 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼安装工程 | | | 标段： | | | 第3页 共9页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 19 | 030411001017 | 配管 1.名称:穿线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式 5.接地要求 | | m | 684.54 | | 12.7 | 8693.66 |  |
| 20 | 030411001016 | 配管 1.名称:穿线管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式 5.接地要求 | | m | 794.29 | | 17.87 | 14193.96 |  |
| 21 | 030411003001 | 桥架 1.名称：防火桥架 2.型号： 3.规格：200\*100 4.材质：钢制 5.类型 6.接地方式 | | m | 129.18 | | 93.25 | 12046.04 |  |
| 22 | 030411004009 | 配线 1.名称：绝缘电线 2.配线形式：桥架内敷设 3.型号：WDZN-BYJ 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 | | m | 1067.41 | | 5.72 | 6105.59 |  |
| 23 | 030411004010 | 配线 1.名称：绝缘电线 2.配线形式：桥架内敷设 3.型号：WDZN-BYJ 4.规格：4mm2 5.材质：铜芯 | | m | 2458.36 | | 6.53 | 16053.09 |  |
| 24 | 030411004004 | 配线 1.名称：绝缘电线 2.配线形式：桥架内敷设 3.型号：WDZN-BYJ 4.规格：6mm2 5.材质：铜芯 | | m | 939.08 | | 8.66 | 8132.43 |  |
| 25 | 030413002001 | 凿（压）槽 1.名称：墙体开槽 2.规格：DN20 3.类型 4.填充（恢复）方式 5.混凝土标准 | | m | 684.54 | | 8.07 | 5524.24 |  |
| 26 | 030413002002 | 凿（压）槽 1.名称：墙体开槽 2.规格：DN25 3.类型 4.填充（恢复）方式 5.混凝土标准 | | m | 794.29 | | 8.9 | 7069.18 |  |
| 27 | 03B001 | 墙面钻孔 | | 眼 | 150 | | 20.49 | 3073.5 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 80891.69 |  |
| 合计 | | | | | | | | 180932.44 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼安装工程 | | | 标段： | | | 第4页 共9页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 28 | 030414002001 | 送配电装置系统 1.名称：送配电系统调试 2.型号 3.电压等级（kV） 4.类型 | | 系统 | 1 | | 598.59 | 598.59 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 分部小计 | | | | | | | | 181531.03 |  |
| **给排水、采暖、燃气工程** | | | | | | | | | |
|  |  | 采暖工程 | |  |  | |  |  |  |
| 29 | 031005002001 | 钢制散热器 1.结构形式 2.型号、规格 3.安装方式 4.托架刷油设计要求 | | 组 | 3 | | 869.14 | 2607.42 |  |
| 30 | 031005002002 | 钢制散热器 1.结构形式 2.型号、规格 3.安装方式 4.托架刷油设计要求 | | 组 | 18 | | 645.55 | 11619.9 |  |
| 31 | 031005002003 | 钢制散热器 1.结构形式 2.型号、规格 3.安装方式 4.托架刷油设计要求 | | 组 | 12 | | 508.67 | 6104.04 |  |
| 32 | 031005002004 | 钢制散热器 1.结构形式 2.型号、规格 3.安装方式 4.托架刷油设计要求 | | 组 | 8 | | 420.17 | 3361.36 |  |
| 33 | 031001001001 | 镀锌钢管 1.安装部位 2.介质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 | | m | 7.2 | | 119.63 | 861.34 |  |
| 34 | 031001001002 | 镀锌钢管 1.安装部位 2.介质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 | | m | 30 | | 104.55 | 3136.5 |  |
| 35 | 031001001003 | 镀锌钢管 1.安装部位 2.介质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 | | m | 159.78 | | 89.51 | 14301.91 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 42591.06 |  |
| 合计 | | | | | | | | 223523.5 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼安装工程 | | | 标段： | | | 第5页 共9页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 36 | 031001001004 | 镀锌钢管 1.安装部位 2.介质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 | | m | 49.8 | | 84.71 | 4218.56 |  |
| 37 | 031001001005 | 镀锌钢管 1.安装部位 2.介质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 | | m | 38.28 | | 79.42 | 3040.2 |  |
| 38 | 031001001006 | 镀锌钢管 1.安装部位 2.介质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 | | m | 61.23 | | 69.88 | 4278.75 |  |
| 39 | 031001001007 | 镀锌钢管 1.安装部位 2.介质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 | | m | 61.5 | | 56.88 | 3498.12 |  |
| 40 | 031003001001 | 螺纹阀门 1.类型 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 | | 个 | 2 | | 232.24 | 464.48 |  |
| 41 | 031003001002 | 螺纹阀门 1.类型 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 | | 个 | 6 | | 168.07 | 1008.42 |  |
| 42 | 031003001003 | 螺纹阀门 1.类型 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 | | 个 | 1 | | 95.13 | 95.13 |  |
| 43 | 031003001004 | 螺纹阀门 1.类型 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 | | 个 | 41 | | 17.99 | 737.59 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 17341.25 |  |
| 合计 | | | | | | | | 240864.75 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼安装工程 | | | 标段： | | | 第6页 共9页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 44 | 031003008001 | 除污器（过滤器） 1.材质 2.规格、压力等级 3.连接形式 | | 组 | 1 | | 355.32 | 355.32 |  |
| 45 | 03B001 | 墙面钻孔 | | 眼 | 66 | | 20.49 | 1352.34 |  |
| 46 | 03B002 | 楼地面钻孔 | | 眼 | 4 | | 34.57 | 138.28 |  |
|  |  | 给水工程 | |  |  | |  |  |  |
| 47 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | m | 3.6 | | 74.86 | 269.5 |  |
| 48 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | m | 3.6 | | 64.22 | 231.19 |  |
| 49 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | m | 5.5 | | 47.27 | 259.99 |  |
| 50 | 031001006004 | 塑料管 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | m | 14 | | 38.78 | 542.92 |  |
| 51 | 031001006005 | 塑料管 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | m | 42 | | 34.95 | 1467.9 |  |
| 52 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 1.材质 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 | | 组 | 4 | | 261.52 | 1046.08 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 5663.52 |  |
| 合计 | | | | | | | | 246528.27 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼安装工程 | | | 标段： | | | 第7页 共9页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 53 | 031004003002 | 洗脸盆 1.材质 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 | | 组 | 4 | | 565.7 | 2262.8 |  |
| 54 | 031003001005 | 螺纹阀门 1.类型 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 | | 个 | 1 | | 149.31 | 149.31 |  |
| 55 | 031003001006 | 螺纹阀门 1.类型 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 | | 个 | 3 | | 109.84 | 329.52 |  |
| 56 | 031001006005 | 塑料管 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | m | 42 | | 34.95 | 1467.9 |  |
| 57 | 031003001007 | 螺纹阀门 1.类型 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 | | 个 | 7 | | 57.44 | 402.08 |  |
| 58 | 031001006005 | 塑料管 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | m | 31.65 | | 34.95 | 1106.17 |  |
| 59 | 031208002001 | 管道绝热 1.绝热材料品种：橡塑管保温 2.绝热厚度：5cm 3.管道外径：DN25 | | m3 | 0.29 | | 3455.9 | 1002.21 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | 排水工程 | |  |  | |  |  |  |
| 60 | 031004006001 | 大便器 1.材质 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 | | 组 | 8 | | 393.81 | 3150.48 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 9870.47 |  |
| 合计 | | | | | | | | 256398.74 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼安装工程 | | | 标段： | | | 第8页 共9页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 61 | 031004007001 | 小便器 1.材质 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 | | 组 | 6 | | 668.99 | 4013.94 |  |
| 62 | 031004014001 | 给、排水附件 1.材质 2.型号、规格 3.安装方式 | | 个 | 4 | | 115.9 | 463.6 |  |
| 63 | 031001006006 | 塑料管 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | m | 42.7 | | 83.9 | 3582.53 |  |
| 64 | 031001006007 | 塑料管 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | m | 13.5 | | 43.94 | 593.19 |  |
| 分部小计 | | | | | | | | 83520.97 |  |
| **通信设备及线路工程** | | | | | | | | | |
| 65 | 030502003001 | 弱电接线箱（盒） 1.名称：弱电接线箱 2.材质 3.规格 4.安装方式 | | 个 | 3 | | 245.81 | 737.43 |  |
| 66 | 030502012001 | 信息插座 1.名称：网络插座 2.类别 3.规格： 4.安装方式：暗装 5.底盒材质、规格 | | 个 | 57 | | 15.51 | 884.07 |  |
| 67 | 030502012002 | 信息插座 1.名称：网络插座 2.类别 3.规格 4.安装方式：埋地 5.底盒材质、规格 | | 个 | 2 | | 116.95 | 233.9 |  |
| 68 | 030502005001 | 双绞线缆 1.名称：网络线 2.规格：CAT6 3.线缆对数 4.敷设方式：穿管 | | m | 2166.07 | | 6.26 | 13559.6 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 24068.26 |  |
| 合计 | | | | | | | | 280467 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼安装工程 | | | 标段： | | | 第9页 共9页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 69 | 030411001017 | 配管 1.名称：穿线管 2.材质：JDG 3.规格：20 4.配置形式 5.接地要求 | | m | 315.64 | | 12.7 | 4008.63 |  |
| 70 | 030411001016 | 配管 1.名称：穿线管 2.材质：JDG 3.规格：DN25 4.配置形式 5.接地要求 | | m | 42 | | 17.87 | 750.54 |  |
| 71 | 030413002001 | 凿（压）槽 1.名称：墙体开槽 2.规格：DN20 3.类型 4.填充（恢复）方式 5.混凝土标准 | | m | 315.64 | | 8.07 | 2547.21 |  |
| 72 | 030413002002 | 凿（压）槽 1.名称：墙体开槽 2.规格：DN25 3.类型 4.填充（恢复）方式 5.混凝土标准 | | m | 42 | | 8.9 | 373.8 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 分部小计 | | | | | | | | 23095.18 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 7680.18 |  |
| 合计 | | | | | | | | 288147.18 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼安装工程 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | | 2425.94 |
| 2 | 总价措施费 | | | 8352.62 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 10778.56 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼安装工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 71673.57 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.5 | 2571.29 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.5 | 895.92 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 55 | 492.76 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 32 | 286.69 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.1 | 2028.93 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.1 | 602.06 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 55 | 331.13 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 32 | 192.66 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.8 | 2705.25 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.8 | 802.74 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 55 | 441.51 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 32 | 256.88 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 1.2 | 1047.15 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | 1.2 | 215.02 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 55 | 118.26 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 32 | 68.81 |
|  | 合计 | |  | |  | 8352.62 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 2515.74 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 1383.66 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 805.04 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼安装工程 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 | |  | 项 | | 1 | 2425.94 | 2425.94 |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 2425.94 |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼安装工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 | |  | |  | 298925.74 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 298925.74 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 25005.12 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 18383.92 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 10492.29 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.29 | 866.88 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.59 | 1763.66 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.76 | 5261.09 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 4543.67 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 1763.66 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 313.87 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 29153.78 |
|  | 合计 | |  | |  | 54158.9 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |