|  |
| --- |
| **单项工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中（元） |
| 暂列金额及特殊项目暂估价 | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | 875375.59 |  |  | 57116.98 |
|  | 　邹城市站东派出所提升改造-办公楼土建工程 | 333356.08 |  |  | 22273.47 |
|  | 　邹城市站东派出所提升改造-办公楼装饰工程 | 542019.51 |  |  | 34843.51 |
| 2 | 安装工程 | 353084.64 |  |  | 25005.12 |
|  | 　邹城市站东派出所提升改造-办公楼安装工程 | 353084.64 |  |  | 25005.12 |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1228460.23 |  |  | 82122.1 |
|   |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼土建工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 254143.34 |  |
| 1.1 | 　A、土石方工程 | 254143.34 |  |
| 2 | 措施项目 | 29414.46 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 | 26346.42 |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 3068.04 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 22273.47 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 27524.81 |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 333356.08 |  |
|  |  |  |  |
|   |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼土建工程 | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| **土石方工程** |
| 1 | 011601001010 | 砖砌体拆除1.砌体名称：办公楼内墙体2.砌体材质：砖墙 | m3 | 12.82 | 124.02 | 1589.94 |  |
| 2 | 011601001009 | 砖砌体拆除1.砌体名称：大便槽蹲台及讲台2.砌体材质：机制红砖3.拆除高度：0.25m4.拆除砌体的截面尺寸5.砌体表面的附着物种类：瓷砖 | m3 | 5.86 | 154.2 | 903.61 |  |
| 3 | 010401003006 | 实心砖墙1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结砖2.砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆 | m3 | 45.26 | 497.37 | 22510.97 |  |
| 4 | 011607001001 | 刚性层拆除拆除原屋面防水及刚性层，含垃圾外运 | m2 | 446.4 | 15.54 | 6937.06 |  |
| 5 | 010805005001 | 无槛安全玻璃平开门1.门代号及洞口尺寸：M17302.门框或扇外围尺寸：1700\*30003.框材质：不锈钢4.玻璃品种、厚度：安全钢化玻璃厚度≥12mm | m2 | 9.8 | 450 | 4410 |  |
| 6 | 011610002002 | 金属门窗拆除原有办公楼门拆除 | m2 | 9.8 | 18.9 | 185.22 |  |
| 7 | 011209002001 | 全玻(无框玻璃)幕墙详见设计图纸 | m2 | 57.53 | 800 | 46024 |  |
| 8 | 011610002003 | 幕墙拆除原有南立面及北立面幕墙拆除 | m2 | 57.53 | 18.9 | 1087.32 |  |
| 9 | 010802004006 | 枪械库防盗门甲级防火防盗隔音保温，满足使用要求，特殊定制 | m2 | 2.35 | 2000 | 4700 |  |
| 10 | 010801001001 | 木质门1.木质套装室内门 | m2 | 92 | 400 | 36800 |  |
| 11 | 010807001007 | 金属(塑钢、断桥)窗1.窗代号及洞口尺寸：各种规格2.框、扇材质：55铝合金型材3.玻璃品种、厚度：中空玻璃(空气12mm)，玻璃窗为塑料辐射率≤0.25Low-E4.含窗纱 | m2 | 160.28 | 330 | 52892.4 |  |
| 12 | 011610002003 | 金属门窗拆除原有办公楼防盗门及窗拆除 | m2 | 254.63 | 18.9 | 4812.51 |  |
| 13 | 011612002001 | 卫生洁具拆除洗手盆拆除 | 个 | 2 | 43.85 | 87.7 |  |
| 14 | 011612002002 | 卫生洁具拆除小便器拆除 | 个 | 4 | 36.37 | 145.48 |  |
| 15 | 011612001001 | 管道拆除卫生间明露PPR管拆除 | m | 30 | 5.94 | 178.2 |  |
| 本页小计 | 183264.41 |  |
| 合计 | 183264.41 |  |
|   |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼土建工程 | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 011101001001 | 办公楼屋面水泥砂浆找平1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm1：2水泥砂浆2.素水泥浆遍数：一遍 | m2 | 446.4 | 24.35 | 10869.84 |  |
| 17 | 010902001001 | 办公楼屋面卷材防水1.卷材品种、规格、厚度：3mm防水卷材2.防水层数：2层3.防水层做法：冷贴 | m2 | 446.4 | 76.8 | 34283.52 |  |
| 18 | 010902003001 | 办公楼屋面刚性层1.刚性层厚度：20mm2.混凝土种类：1：2水泥砂浆 | m2 | 446.4 | 19.79 | 8834.26 |  |
| 19 | 010103002009 | 余方弃置1.废弃料品种：建筑垃圾2.运距：自行考虑 | m3 | 104.25 | 18 | 1876.5 |  |
| 20 | 010507002001 | 办公楼北侧室外地坪1.地坪厚度：100mm2.混凝土强度等级：C25预拌砼 | m2 | 105 | 45.99 | 4828.95 |  |
| 21 | 011610002001 | 一至三层门厅东侧卷帘门拆除1.室内高度：3.7m2.门窗洞口尺寸：现状中各种规格 | m2 | 11.76 | 18.9 | 222.26 |  |
| 22 | 010903001001 | 卫生间墙面卷材防水1.卷材品种、规格、厚度2.防水层数3.防水层做法 | m2 | 21.6 | 69.89 | 1509.62 |  |
| 23 | 010904001001 | 卫生间楼(地)面卷材防水1.卷材品种、规格、厚度2.防水层数3.防水层做法4.反边高度 | m2 | 67.8 | 124.69 | 8453.98 |  |
| 分部小计 | 254143.34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | 70878.93 |  |
| 合计 | 254143.34 |  |
|   |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目清单计价汇总表** |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼土建工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | 26346.42 |
| 2 | 总价措施费 | 3068.04 |
|  |  |  |
| 合计 | 29414.46 |
|   |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼土建工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 |  | 31573.67 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |
|  | 　其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(2) 二次搬运费（H2） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 2.55 | 886.85 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | 2.55 | 201.28 |
|  | 　　　　企业管理费（A2） | A1×FL | 25.6 | 51.53 |
|  | 　　　　利润（A3） | A1×FL | 15 | 30.19 |
| 2 | 二次搬运 |  | 2.18 | 758.17 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | 2.18 | 172.08 |
|  | 　　　　企业管理费（B2） | B1×FL | 25.6 | 44.05 |
|  | 　　　　利润（B3） | B1×FL | 15 | 25.81 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 2.91 | 1012.05 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | 2.91 | 229.7 |
|  | 　　　　企业管理费（C2） | C1×FL | 25.6 | 58.8 |
|  | 　　　　利润（C3） | C1×FL | 15 | 34.46 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 0.15 | 410.97 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 分部分项省价×F04×H4 | 0.15 | 39.49 |
|  | 　　　　企业管理费（D2） | D1×FL | 25.6 | 10.11 |
|  | 　　　　利润（D3） | D1×FL | 15 | 5.92 |
|  | 合计 |  |  | 3068.04 |
|  | 　其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 |  | 642.55 |
|  | 　　　　企业管理费 | A2+B2+C2+D2 |  | 164.49 |
|  | 　　　　利润 | A3+B3+C3+D3 |  | 96.38 |
|  |  |  |  |  |
|   |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼土建工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  | 项 | 1 | 19493.24 | 19493.24 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  | 项 | 1 | 6853.18 | 6853.18 |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 26346.42 |
|   |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼土建工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智慧工地单价措施 |  |  | 283557.8 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 283557.8 |
| 1 | 规费 |  |  | 22273.47 |
| 1.1 | 　安全文明施工费 |  |  | 15992.66 |
| 1.1.1 | 　其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 3.51 | 9952.88 |
| 1.1.2 | 　　　　2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.56 | 1587.92 |
| 1.1.3 | 　　　　3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.65 | 1843.13 |
| 1.1.4 | 　　　　4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.92 | 2608.73 |
| 1.2 | 　社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.52 | 4310.08 |
| 1.3 | 　住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.59 | 1672.99 |
| 1.4 | 　建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.105 | 297.74 |
| 1.5 | 　优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 27524.81 |
|  | 合计 |  |  | 49798.28 |
|  |  |  |  |  |
|   |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼装饰工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 438687.65 |  |
| 1.1 | 　A、土石方工程 | 438687.65 |  |
| 2 | 措施项目 | 23734.45 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 |  |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 23734.45 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 34843.51 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 44753.90 |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 542019.51 |  |
|  |  |  |  |
|   |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼装饰工程 | 标段： | 第1页 共3页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| **土石方工程** |
| 1 | 011605001001 | 平面块料拆除1.拆除的基层类型：水泥砂浆2.饰面材料种类：瓷砖3.含卫生间地砖、办公室等需改造部位地面砖 | 项 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 2 | 011605002001 | 立面块料拆除1.拆除的基层类型：水泥砂浆2.饰面材料种类：瓷砖3.含卫生间墙面砖及卫生间以外区域的瓷砖踢脚线 | 项 | 1 | 2600 | 2600 |  |
| 3 | 011102003003 | 西区1-3层块料楼地面1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆2.结合层厚度、砂浆配合比3.面层材料品种、规格、颜色：800\*800玻化地砖 | m2 | 248 | 133.48 | 33103.04 |  |
| 4 | 011102003004 | 块料楼地面1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆2.结合层厚度、砂浆配合比3.面层材料品种、规格、颜色：300\*300防滑地砖 | m2 | 67.8 | 95.45 | 6471.51 |  |
| 5 | 011204003001 | 块料墙面1.墙体类型：卫生间原有墙砖后的墙面2.面层材料品种、规格、颜色：400\*800墙面砖 | m2 | 265.32 | 128.51 | 34096.27 |  |
| 6 | 011105003001 | 块料踢脚线1.踢脚线高度2.粘贴层厚度、材料种类3.面层材料品种、规格、颜色4.防护材料种类 | m | 771 | 24.63 | 18989.73 |  |
| 7 | 011604002004 | 办公楼外墙立面抹灰层拆除1.拆除部位：办公楼外墙2.抹灰层种类：水泥砂浆墙面 | m2 | 965.64 | 24.14 | 23310.55 |  |
| 8 | 011201001003 | 墙面一般抹灰1.墙体类型：砖墙2.底层厚度、砂浆配合比：9mm1：3水泥砂浆3.面层厚度、砂浆配合比：6mm1：2水泥砂浆 | m2 | 965.64 | 33.06 | 31924.06 |  |
| 9 | 011406001002 | 面层乳胶漆1.基层类型：砖墙抹灰面2.油漆品种、刷漆遍数：刮腻子两遍，乳胶漆两遍 | m2 | 965.64 | 21.66 | 20915.76 |  |
| 10 | 011210005001 | 成品隔断1.隔断材料品种、规格、颜色：卫生间增加成品隔断2.详见设计图纸 | m2 | 45 | 132.37 | 5956.65 |  |
| 本页小计 | 179367.57 |  |
| 合计 | 179367.57 |  |
|   |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼装饰工程 | 标段： | 第2页 共3页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料1.基层类型：刮腻子墙面2.喷刷涂料部位：内墙3.腻子种类：另计4.刮腻子要求：另计5.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍 | m2 | 3981 | 10.96 | 43631.76 |  |
| 12 | 011608002002 | 铲除涂料面1.铲除部位名称：内墙涂料铲除2.铲除部位的截面尺寸 | m2 | 3981 | 6.64 | 26433.84 |  |
| 13 | 011406003002 | 满刮腻子1.基层类型：内墙抹灰面2.腻子种类：成品腻子3.刮腻子遍数：两遍 | m2 | 3981 | 16.08 | 64014.48 |  |
| 14 | 011102003002 | 卫生间改办公室块料楼地面1.找平层厚度、砂浆配合比：10mm厚1：2.5水泥砂浆2.结合层厚度、砂浆配合比：10mm厚1：2.5水泥砂浆3.面层材料品种、规格、颜色：800\*800全瓷地板砖 | m2 | 21.6 | 111.33 | 2404.73 |  |
| 15 | 011505001001 | 洗漱台1.材料品种、规格、颜色：大理石台面2.详见设计图纸 | m2 | 3 | 1516.48 | 4549.44 |  |
| 16 | 011302001001 | 吊顶天棚1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨600\*6002.基层材料种类、规格：无3.面层材料品种、规格：600\*600硅钙板4.详见设计图纸 | m2 | 483.9 | 102.93 | 49807.83 |  |
| 17 | 011302001002 | 一层门厅西房间吊顶天棚1.详见设计图纸 | m2 | 48.2 | 207.3 | 9991.86 |  |
| 18 | 011302001003 | 吊顶天棚软膜天花顶棚，详见设计图纸 | m2 | 13 | 350 | 4550 |  |
| 19 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料1.基层类型：刮腻子天棚2.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍 | m2 | 182.15 | 12.85 | 2340.63 |  |
| 20 | 011406003005 | 满刮腻子1.基层类型：石膏板吊顶2.腻子种类：成品腻子3.刮腻子遍数：两遍 | m2 | 182.15 | 8.05 | 1466.31 |  |
| 21 | 011302001004 | 吊顶天棚1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨600\*6003.基层材料种类、规格：无4.面层材料品种、规格：石膏板5.详见设计图纸 | m2 | 182.15 | 97.13 | 17692.23 |  |
| 22 | 011302001005 | 卫生间集成吊顶1.详见设计图纸 | m2 | 47.12 | 85 | 4005.2 |  |
| 23 | 011302001006 | 吊顶天棚跌级吊顶，详见设计图纸 | m2 | 229.27 | 124.01 | 28431.77 |  |
| 分部小计 | 438687.65 |  |
| 本页小计 | 259320.08 |  |
|   |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼装饰工程 | 标段： | 第3页 共3页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 合计 | 438687.65 |  |
|   |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目清单计价汇总表** |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼装饰工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |
| 2 | 总价措施费 | 23734.45 |
|  |  |  |
| 合计 | 23734.45 |
|   |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼装饰工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 |  | 186611.19 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |
|  | 　其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(2) 二次搬运费（H2） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | 25 |  |
|  | 　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 3.64 | 7633.24 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | 3.64 | 1698.16 |
|  | 　　　　企业管理费（A2） | A1×FL | 32.2 | 546.81 |
|  | 　　　　利润（A3） | A1×FL | 17.3 | 293.78 |
| 2 | 二次搬运 |  | 3.28 | 6878.31 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | 3.28 | 1530.21 |
|  | 　　　　企业管理费（B2） | B1×FL | 32.2 | 492.73 |
|  | 　　　　利润（B3） | B1×FL | 17.3 | 264.73 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 4.1 | 8597.88 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | 4.1 | 1912.76 |
|  | 　　　　企业管理费（C2） | C1×FL | 32.2 | 615.91 |
|  | 　　　　利润（C3） | C1×FL | 17.3 | 330.91 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 0.15 | 625.02 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 分部分项省价×F04×H4 | 0.15 | 59.55 |
|  | 　　　　企业管理费（D2） | D1×FL | 32.2 | 19.18 |
|  | 　　　　利润（D3） | D1×FL | 17.3 | 10.3 |
|  | 合计 |  |  | 23734.45 |
|  | 　其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 |  | 5200.68 |
|  | 　　　　企业管理费 | A2+B2+C2+D2 |  | 1674.63 |
|  | 　　　　利润 | A3+B3+C3+D3 |  | 899.72 |
|  |  |  |  |  |
|   |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼装饰工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |
|   |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼装饰工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智慧工地单价措施 |  |  | 462422.1 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 462422.1 |
| 1 | 规费 |  |  | 34843.51 |
| 1.1 | 　安全文明施工费 |  |  | 24600.86 |
| 1.1.1 | 　其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 3.51 | 16231.02 |
| 1.1.2 | 　　　　2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.12 | 554.91 |
| 1.1.3 | 　　　　3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.1 | 462.42 |
| 1.1.4 | 　　　　4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.59 | 7352.51 |
| 1.2 | 　社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.52 | 7028.82 |
| 1.3 | 　住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.59 | 2728.29 |
| 1.4 | 　建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.105 | 485.54 |
| 1.5 | 　优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 44753.9 |
|  | 合计 |  |  | 79597.41 |
|  |  |  |  |  |
|   |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **安装工程招标控制价汇总表** |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼安装工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 288147.18 |  |
| 1.1 | 　A、机械设备安装工程 | 181531.03 |  |
| 1.2 | 　K、给排水、采暖、燃气工程 | 83520.97 |  |
| 1.3 | 　L、通信设备及线路工程 | 23095.18 |  |
| 2 | 措施项目 | 10778.56 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 | 2425.94 |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 8352.62 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 25005.12 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 29153.78 |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 353084.64 |  |
|  |  |  |  |
|   |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼安装工程 | 标段： | 第1页 共9页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| **机械设备安装工程** |
| 1 | 011613001001 | 灯具拆除1拆除灯具高度：3.3m2.灯具种类：荧光灯 | 套 | 54 | 34.69 | 1873.26 |  |
| 2 | 030412001001 | 普通灯具1.名称：吸顶灯2.型号：3.规格：方形，32w4.类型 | 套 | 79 | 125.51 | 9915.29 |  |
| 3 | 030412004001 | 装饰灯1.名称:筒灯2.型号3.规格：LED 10W4.安装形式：嵌入吊顶 | 套 | 151 | 86.82 | 13109.82 |  |
| 4 | 030412004002 | 装饰灯1.名称：灯带2.型号3.规格：LED4.安装形式：嵌入吊顶 | m | 214 | 85.49 | 18294.86 |  |
| 5 | 030404034001 | 照明开关1.名称：开关2.材质3.规格：单联单控4.安装方式：暗装 | 个 | 8 | 20.89 | 167.12 |  |
| 6 | 030404034002 | 照明开关1.名称：开关2.材质3.规格：双联单控4.安装方式：暗装 | 个 | 30 | 25.49 | 764.7 |  |
| 7 | 030404034003 | 照明开关1.名称：开关2.材质3.规格：三联单控4.安装方式：暗装 | 个 | 1 | 31.69 | 31.69 |  |
| 8 | 030404035001 | 插座1.名称：五孔插座2.材质：3.规格：10A4.安装方式：暗装 | 个 | 80 | 22.36 | 1788.8 |  |
| 9 | 030404035002 | 插座1.名称：防溅五孔插座2.材质：3.规格：10A4.安装方式：地面暗装 | 个 | 7 | 112.43 | 787.01 |  |
| 10 | 030404035003 | 插座1.名称：防溅五孔插座2.材质：3.规格：16A4.安装方式：暗装 | 个 | 4 | 27.93 | 111.72 |  |
| 本页小计 | 46844.27 |  |
| 合计 | 46844.27 |  |
|   |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼安装工程 | 标段： | 第2页 共9页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 030404035004 | 插座1.名称：空调插座2.材质：3.规格：16A4.安装方式：暗装 | 个 | 28 | 28.68 | 803.04 |  |
| 12 | 030404017031 | 配电箱1.名称：AL12.型号3.规格4.基础形式、材质、规格5.接线端子材质、规格6.端子板外部接线材质、规格7.安装方式 | 台 | 1 | 3435.51 | 3435.51 |  |
| 13 | 030404017032 | 配电箱1.名称：AL22.型号3.规格4.基础形式、材质、规格5.接线端子材质、规格6.端子板外部接线材质、规格7.安装方式 | 台 | 1 | 3877.99 | 3877.99 |  |
| 14 | 030404017033 | 配电箱1.名称：AL32.型号3.规格4.基础形式、材质、规格5.接线端子材质、规格6.端子板外部接线材质、规格7.安装方式 | 台 | 1 | 4320.47 | 4320.47 |  |
| 15 | 030404017025 | 配电箱1.名称：总配电箱AL2.路数:3.规格: 4.安装方式: | 台 | 1 | 6532.86 | 6532.86 |  |
| 16 | 030411004009 | 配线1.名称：绝缘电线2.配线形式：穿管敷设3.型号：WDZN-BYJ4.规格：2.5mm25.材质：铜芯 | m | 2174.64 | 5.72 | 12438.94 |  |
| 17 | 030411004010 | 配线1.名称：绝缘电线2.配线形式：穿管敷设3.型号：WDZN-BYJ4.规格：4mm25.材质：铜芯 | m | 2482.67 | 6.53 | 16211.84 |  |
| 18 | 030411004004 | 配线1.名称：绝缘电线2.配线形式：穿管敷设3.型号：WDZN-BYJ4.规格：6mm25.材质：铜芯 | m | 643.86 | 8.66 | 5575.83 |  |
| 本页小计 | 53196.48 |  |
| 合计 | 100040.75 |  |
|   |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼安装工程 | 标段： | 第3页 共9页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 030411001017 | 配管1.名称:穿线管2.材质:JDG3.规格:DN204.配置形式5.接地要求 | m | 684.54 | 12.7 | 8693.66 |  |
| 20 | 030411001016 | 配管1.名称:穿线管2.材质:JDG3.规格:DN254.配置形式5.接地要求 | m | 794.29 | 17.87 | 14193.96 |  |
| 21 | 030411003001 | 桥架1.名称：防火桥架2.型号：3.规格：200\*1004.材质：钢制5.类型6.接地方式 | m | 129.18 | 93.25 | 12046.04 |  |
| 22 | 030411004009 | 配线1.名称：绝缘电线2.配线形式：桥架内敷设3.型号：WDZN-BYJ4.规格：2.5mm25.材质：铜芯 | m | 1067.41 | 5.72 | 6105.59 |  |
| 23 | 030411004010 | 配线1.名称：绝缘电线2.配线形式：桥架内敷设3.型号：WDZN-BYJ4.规格：4mm25.材质：铜芯 | m | 2458.36 | 6.53 | 16053.09 |  |
| 24 | 030411004004 | 配线1.名称：绝缘电线2.配线形式：桥架内敷设3.型号：WDZN-BYJ4.规格：6mm25.材质：铜芯 | m | 939.08 | 8.66 | 8132.43 |  |
| 25 | 030413002001 | 凿（压）槽1.名称：墙体开槽2.规格：DN203.类型4.填充（恢复）方式5.混凝土标准 | m | 684.54 | 8.07 | 5524.24 |  |
| 26 | 030413002002 | 凿（压）槽1.名称：墙体开槽2.规格：DN253.类型4.填充（恢复）方式5.混凝土标准 | m | 794.29 | 8.9 | 7069.18 |  |
| 27 | 03B001 | 墙面钻孔 | 眼 | 150 | 20.49 | 3073.5 |  |
| 本页小计 | 80891.69 |  |
| 合计 | 180932.44 |  |
|   |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼安装工程 | 标段： | 第4页 共9页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 030414002001 | 送配电装置系统1.名称：送配电系统调试2.型号3.电压等级（kV）4.类型 | 系统 | 1 | 598.59 | 598.59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部小计 | 181531.03 |  |
| **给排水、采暖、燃气工程** |
|  |  | 采暖工程 |  |  |  |  |  |
| 29 | 031005002001 | 钢制散热器1.结构形式2.型号、规格3.安装方式4.托架刷油设计要求 | 组 | 3 | 869.14 | 2607.42 |  |
| 30 | 031005002002 | 钢制散热器1.结构形式2.型号、规格3.安装方式4.托架刷油设计要求 | 组 | 18 | 645.55 | 11619.9 |  |
| 31 | 031005002003 | 钢制散热器1.结构形式2.型号、规格3.安装方式4.托架刷油设计要求 | 组 | 12 | 508.67 | 6104.04 |  |
| 32 | 031005002004 | 钢制散热器1.结构形式2.型号、规格3.安装方式4.托架刷油设计要求 | 组 | 8 | 420.17 | 3361.36 |  |
| 33 | 031001001001 | 镀锌钢管1.安装部位2.介质3.规格、压力等级4.连接形式5.压力试验及吹、洗设计要求6.警示带形式 | m | 7.2 | 119.63 | 861.34 |  |
| 34 | 031001001002 | 镀锌钢管1.安装部位2.介质3.规格、压力等级4.连接形式5.压力试验及吹、洗设计要求6.警示带形式 | m | 30 | 104.55 | 3136.5 |  |
| 35 | 031001001003 | 镀锌钢管1.安装部位2.介质3.规格、压力等级4.连接形式5.压力试验及吹、洗设计要求6.警示带形式 | m | 159.78 | 89.51 | 14301.91 |  |
| 本页小计 | 42591.06 |  |
| 合计 | 223523.5 |  |
|   |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼安装工程 | 标段： | 第5页 共9页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 36 | 031001001004 | 镀锌钢管1.安装部位2.介质3.规格、压力等级4.连接形式5.压力试验及吹、洗设计要求6.警示带形式 | m | 49.8 | 84.71 | 4218.56 |  |
| 37 | 031001001005 | 镀锌钢管1.安装部位2.介质3.规格、压力等级4.连接形式5.压力试验及吹、洗设计要求6.警示带形式 | m | 38.28 | 79.42 | 3040.2 |  |
| 38 | 031001001006 | 镀锌钢管1.安装部位2.介质3.规格、压力等级4.连接形式5.压力试验及吹、洗设计要求6.警示带形式 | m | 61.23 | 69.88 | 4278.75 |  |
| 39 | 031001001007 | 镀锌钢管1.安装部位2.介质3.规格、压力等级4.连接形式5.压力试验及吹、洗设计要求6.警示带形式 | m | 61.5 | 56.88 | 3498.12 |  |
| 40 | 031003001001 | 螺纹阀门1.类型2.材质3.规格、压力等级4.连接形式5.焊接方法 | 个 | 2 | 232.24 | 464.48 |  |
| 41 | 031003001002 | 螺纹阀门1.类型2.材质3.规格、压力等级4.连接形式5.焊接方法 | 个 | 6 | 168.07 | 1008.42 |  |
| 42 | 031003001003 | 螺纹阀门1.类型2.材质3.规格、压力等级4.连接形式5.焊接方法 | 个 | 1 | 95.13 | 95.13 |  |
| 43 | 031003001004 | 螺纹阀门1.类型2.材质3.规格、压力等级4.连接形式5.焊接方法 | 个 | 41 | 17.99 | 737.59 |  |
| 本页小计 | 17341.25 |  |
| 合计 | 240864.75 |  |
|   |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼安装工程 | 标段： | 第6页 共9页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 44 | 031003008001 | 除污器（过滤器）1.材质2.规格、压力等级3.连接形式 | 组 | 1 | 355.32 | 355.32 |  |
| 45 | 03B001 | 墙面钻孔 | 眼 | 66 | 20.49 | 1352.34 |  |
| 46 | 03B002 | 楼地面钻孔 | 眼 | 4 | 34.57 | 138.28 |  |
|  |  | 给水工程 |  |  |  |  |  |
| 47 | 031001006001 | 塑料管1.安装部位2.介质3.材质、规格4.连接形式5.阻火圈设计要求6.压力试验及吹、洗设计要求7.警示带形式 | m | 3.6 | 74.86 | 269.5 |  |
| 48 | 031001006002 | 塑料管1.安装部位2.介质3.材质、规格4.连接形式5.阻火圈设计要求6.压力试验及吹、洗设计要求7.警示带形式 | m | 3.6 | 64.22 | 231.19 |  |
| 49 | 031001006003 | 塑料管1.安装部位2.介质3.材质、规格4.连接形式5.阻火圈设计要求6.压力试验及吹、洗设计要求7.警示带形式 | m | 5.5 | 47.27 | 259.99 |  |
| 50 | 031001006004 | 塑料管1.安装部位2.介质3.材质、规格4.连接形式5.阻火圈设计要求6.压力试验及吹、洗设计要求7.警示带形式 | m | 14 | 38.78 | 542.92 |  |
| 51 | 031001006005 | 塑料管1.安装部位2.介质3.材质、规格4.连接形式5.阻火圈设计要求6.压力试验及吹、洗设计要求7.警示带形式 | m | 42 | 34.95 | 1467.9 |  |
| 52 | 031004008001 | 其他成品卫生器具1.材质2.规格、类型3.组装形式4.附件名称、数量 | 组 | 4 | 261.52 | 1046.08 |  |
| 本页小计 | 5663.52 |  |
| 合计 | 246528.27 |  |
|   |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼安装工程 | 标段： | 第7页 共9页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 53 | 031004003002 | 洗脸盆1.材质2.规格、类型3.组装形式4.附件名称、数量 | 组 | 4 | 565.7 | 2262.8 |  |
| 54 | 031003001005 | 螺纹阀门1.类型2.材质3.规格、压力等级4.连接形式5.焊接方法 | 个 | 1 | 149.31 | 149.31 |  |
| 55 | 031003001006 | 螺纹阀门1.类型2.材质3.规格、压力等级4.连接形式5.焊接方法 | 个 | 3 | 109.84 | 329.52 |  |
| 56 | 031001006005 | 塑料管1.安装部位2.介质3.材质、规格4.连接形式5.阻火圈设计要求6.压力试验及吹、洗设计要求7.警示带形式 | m | 42 | 34.95 | 1467.9 |  |
| 57 | 031003001007 | 螺纹阀门1.类型2.材质3.规格、压力等级4.连接形式5.焊接方法 | 个 | 7 | 57.44 | 402.08 |  |
| 58 | 031001006005 | 塑料管1.安装部位2.介质3.材质、规格4.连接形式5.阻火圈设计要求6.压力试验及吹、洗设计要求7.警示带形式 | m | 31.65 | 34.95 | 1106.17 |  |
| 59 | 031208002001 | 管道绝热1.绝热材料品种：橡塑管保温2.绝热厚度：5cm3.管道外径：DN25 | m3 | 0.29 | 3455.9 | 1002.21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水工程 |  |  |  |  |  |
| 60 | 031004006001 | 大便器1.材质2.规格、类型3.组装形式4.附件名称、数量 | 组 | 8 | 393.81 | 3150.48 |  |
| 本页小计 | 9870.47 |  |
| 合计 | 256398.74 |  |
|   |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼安装工程 | 标段： | 第8页 共9页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 61 | 031004007001 | 小便器1.材质2.规格、类型3.组装形式4.附件名称、数量 | 组 | 6 | 668.99 | 4013.94 |  |
| 62 | 031004014001 | 给、排水附件1.材质2.型号、规格3.安装方式 | 个 | 4 | 115.9 | 463.6 |  |
| 63 | 031001006006 | 塑料管1.安装部位2.介质3.材质、规格4.连接形式5.阻火圈设计要求6.压力试验及吹、洗设计要求7.警示带形式 | m | 42.7 | 83.9 | 3582.53 |  |
| 64 | 031001006007 | 塑料管1.安装部位2.介质3.材质、规格4.连接形式5.阻火圈设计要求6.压力试验及吹、洗设计要求7.警示带形式 | m | 13.5 | 43.94 | 593.19 |  |
| 分部小计 | 83520.97 |  |
| **通信设备及线路工程** |
| 65 | 030502003001 | 弱电接线箱（盒）1.名称：弱电接线箱2.材质3.规格4.安装方式 | 个 | 3 | 245.81 | 737.43 |  |
| 66 | 030502012001 | 信息插座1.名称：网络插座2.类别3.规格：4.安装方式：暗装5.底盒材质、规格 | 个 | 57 | 15.51 | 884.07 |  |
| 67 | 030502012002 | 信息插座1.名称：网络插座2.类别3.规格4.安装方式：埋地5.底盒材质、规格 | 个 | 2 | 116.95 | 233.9 |  |
| 68 | 030502005001 | 双绞线缆1.名称：网络线2.规格：CAT63.线缆对数4.敷设方式：穿管 | m | 2166.07 | 6.26 | 13559.6 |  |
| 本页小计 | 24068.26 |  |
| 合计 | 280467 |  |
|   |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼安装工程 | 标段： | 第9页 共9页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 69 | 030411001017 | 配管1.名称：穿线管2.材质：JDG3.规格：204.配置形式5.接地要求 | m | 315.64 | 12.7 | 4008.63 |  |
| 70 | 030411001016 | 配管1.名称：穿线管2.材质：JDG3.规格：DN254.配置形式5.接地要求 | m | 42 | 17.87 | 750.54 |  |
| 71 | 030413002001 | 凿（压）槽1.名称：墙体开槽2.规格：DN203.类型4.填充（恢复）方式5.混凝土标准 | m | 315.64 | 8.07 | 2547.21 |  |
| 72 | 030413002002 | 凿（压）槽1.名称：墙体开槽2.规格：DN253.类型4.填充（恢复）方式5.混凝土标准 | m | 42 | 8.9 | 373.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部小计 | 23095.18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | 7680.18 |  |
| 合计 | 288147.18 |  |
|   |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目清单计价汇总表** |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼安装工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | 2425.94 |
| 2 | 总价措施费 | 8352.62 |
|  |  |  |
| 合计 | 10778.56 |
|   |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼安装工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 |  | 71673.57 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |
|  | 　其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | 50 |  |
|  | 　　　　(2) 二次搬运费（H2） |  | 40 |  |
|  | 　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | 40 |  |
|  | 　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 2.5 | 2571.29 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | 2.5 | 895.92 |
|  | 　　　　企业管理费（A2） | A1×FL | 55 | 492.76 |
|  | 　　　　利润（A3） | A1×FL | 32 | 286.69 |
| 2 | 二次搬运 |  | 2.1 | 2028.93 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | 2.1 | 602.06 |
|  | 　　　　企业管理费（B2） | B1×FL | 55 | 331.13 |
|  | 　　　　利润（B3） | B1×FL | 32 | 192.66 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 2.8 | 2705.25 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | 2.8 | 802.74 |
|  | 　　　　企业管理费（C2） | C1×FL | 55 | 441.51 |
|  | 　　　　利润（C3） | C1×FL | 32 | 256.88 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 1.2 | 1047.15 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 计费基础×F04×H4 | 1.2 | 215.02 |
|  | 　　　　企业管理费（D2） | D1×FL | 55 | 118.26 |
|  | 　　　　利润（D3） | D1×FL | 32 | 68.81 |
|  | 合计 |  |  | 8352.62 |
|  | 　其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 |  | 2515.74 |
|  | 　　　　企业管理费 | A2+B2+C2+D2 |  | 1383.66 |
|  | 　　　　利润 | A3+B3+C3+D3 |  | 805.04 |
|  |  |  |  |  |
|   |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼安装工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、拆除 |  | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 2425.94 | 2425.94 |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 2425.94 |
|   |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市站东派出所提升改造-办公楼安装工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智慧工地单价措施 |  |  | 298925.74 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 298925.74 |
| 1 | 规费 |  |  | 25005.12 |
| 1.1 | 　安全文明施工费 |  |  | 18383.92 |
| 1.1.1 | 　其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 3.51 | 10492.29 |
| 1.1.2 | 　　　　2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.29 | 866.88 |
| 1.1.3 | 　　　　3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.59 | 1763.66 |
| 1.1.4 | 　　　　4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.76 | 5261.09 |
| 1.2 | 　社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.52 | 4543.67 |
| 1.3 | 　住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.59 | 1763.66 |
| 1.4 | 　建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.105 | 313.87 |
| 1.5 | 　优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 29153.78 |
|  | 合计 |  |  | 54158.9 |
|  |  |  |  |  |
|   |  | 胜通软件 |