|  | 邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  | 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |
| 造价咨询人： |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |

| 工程项目招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  | 284807.19 |  |  |  |  | 18431.02 |
| 合计 |  |  | 284807.19 |  |  |  |  | 18431.02 |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  | 266088.04 |  |  |  |  | 17105.35 |
|  | 邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项 目 |  | 266088.04 |  |  |  |  | 17105.35 |
| 2 | 安装工程 |  | 18719.15 |  |  |  |  | 1325.67 |
|  | 邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项 目--安装 |  | 18719.15 |  |  |  |  | 1325.67 |
| 合计 |  |  | 284807.19 |  |  |  |  | 18431.02 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 233987.8 |  |  |
|  | 建筑与装饰工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 218540.84 |  |  |
|  | 安装工程 |  |  |  |  |
| 1.2 | A、机械设备安装工程 |  | 15446.96 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 8872.18 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 2702.83 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 6169.35 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 18431.02 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 23516.19 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 284807.19 |  |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 218540.84 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 218540.84 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 8471.28 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 2702.83 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 5768.45 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 17105.35 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 21970.57 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 266088.04 |  |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 1.20厚水泥抹灰砂浆 1:3找平 |  | m2 | 10.49 |  | 19.5 | 204.56 |  |
| 2 | 011102003001 | 块料楼地面 1.20MM厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300瓷砖 |  | m2 | 10.49 |  | 99.46 | 1043.34 |  |
| 3 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（卫生间） 1.15厚水泥抹灰砂浆 1:2.5水泥砂浆找平 |  | m2 | 51.94 |  | 26.07 | 1354.08 |  |
| 4 | 011204003001 | 块料墙面 1.:20mm厚1：3水泥砂浆找平层，背胶满刷 粘贴300*600瓷砖 |  | m2 | 51.94 |  | 83.57 | 4340.63 |  |
| 5 | 010902001001 | 地面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度 2.防水层数：2遍 3.防水层做法：高分子自粘卷材 上翻0.3m |  | m2 | 17.11 |  | 41.88 | 716.57 |  |
| 6 | 010903001002 | 墙面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度 2.防水层数：2遍 3.防水层做法：高分子自粘卷材 高度1.8 米 |  | m2 | 23.8 |  | 45.18 | 1075.28 |  |
| 7 | 011302001001 | 铝扣板吊顶 1.面层材料品种、规格:300*300铝扣板吊顶 2.龙骨:铝扣板吊顶专用龙骨 |  | m2 | 10.54 |  | 90 | 948.6 |  |
|  |  | 办公室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011302001002 | 铝扣板吊顶 1.面层材料品种、规格:600*600铝扣板吊顶 2.龙骨:铝扣板吊顶专用龙骨 |  | m2 | 418.41 |  | 90 | 37656.9 |  |
| 9 | 011102003002 | 块料楼地面 1.20MM厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 2.800*800瓷砖（地砖背面刷胶处理） |  | m2 | 572.8 |  | 77.58 | 44437.82 |  |
| 10 | 011105003001 | 块料踢脚线 1.踢脚线高度:90mm 2.粘接层：15厚1:2.5水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色：同地面砖 |  | m | 208 |  | 11.6 | 2412.8 |  |
| 11 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙固界面剂 2.15厚1:2.5混合砂浆墙面抹灰 （满铺一层 网格布） |  | m2 | 1481 |  | 25.36 | 37558.16 |  |
| 12 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.满刮两遍腻子 2.刷两遍白色乳胶漆成活 |  | m2 | 1481 |  | 10.5 | 15550.5 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 147299.24 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 147299.24 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 13 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.满刮两遍腻子 2.刷两遍白色乳胶漆成活 |  | m2 | 586 |  | 18.34 | 10747.24 |  |
|  |  | 楼梯间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011106002001 | 块料楼梯面层 1.找平层厚度、砂浆配合比 2.贴结层厚度、材料种类 3.面层材料品种、规格、颜色 4.防滑条材料种类、规格 5.勾缝材料种类 6.防护层材料种类 7.酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 17.99 |  | 99.87 | 1796.66 |  |
| 15 | 011105003002 | 块料踢脚线 1.踢脚线高度 2.粘贴层厚度、材料种类 3.面层材料品种、规格、颜色 4.防护材料种类 |  | m2 | 2.39 |  | 97.68 | 233.46 |  |
|  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011207001001 | 新建轻钢龙骨石膏板隔墙 1.75系列隔墙轻钢龙骨@400 2.双面单层9.5厚纸面石膏板 |  | m2 | 161.54 |  | 100 | 16154 |  |
| 17 | 010801002001 | 木质门带套（含五金） 木门（办公室） 1.木质门 2.尺寸：2100*900 3.报价包含门套。 |  | 樘 | 8 |  | 800 | 6400 |  |
| 18 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 卫生间门 1.钛镁合金门 2.尺寸：2100*860 |  | 樘 | 3 |  | 700 | 2100 |  |
| 19 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 门联窗 1.合金门联窗 2.尺寸：3900*3100 |  | m2 | 12.09 |  | 230 | 2780.7 |  |
| 20 | 010805001001 | 肯德基门 双平门 1.玻璃带磨砂 2.尺寸：2100*2450 |  | m2 | 5.145 |  | 300 | 1543.5 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 41755.56 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 189054.8 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 21 | 010807004001 | 金刚网 1.窗代号及框的外围尺寸：540*1300 3.窗纱材料品种、规格：金刚网 |  | 樘 | 32 |  | 100 | 3200 |  |
| 22 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 楼梯扶手 1.不锈钢楼梯扶手 高度1.1米 |  | m | 22.4 |  | 130 | 2912 |  |
| 23 | 011501018001 | 消防柜 1.台柜规格：木质消防柜 2. 尺寸：高1.2m 宽2m 厚0.32m |  | m2 | 19.6 |  | 500 | 9800 |  |
| 24 | 011501001001 | 柜台 前台柜 1.台柜规格：高0.86m 宽 0.6m 长分别为 2.8米和4.8米 2.材料种类、规格：木制 3.报价含五金件 |  | m | 7.6 |  | 500 | 3800 |  |
| 25 | 01B001 | 窗帘 材质：布艺 报价包含所有辅材及安装费 |  | m2 | 103.5 |  | 60 | 6210 |  |
| 26 | 01B002 | 防蚊门帘 防蚊门帘 |  | m2 | 8.5 |  | 60 | 510 |  |
| 27 | 01B003 | 置物架 挂墙毛巾置物架 |  | 个 | 1 |  | 45 | 45 |  |
| 28 | 01B004 | 更换门把手 更换门把手 |  | 把 | 2 |  | 100 | 200 |  |
| 29 | 01B005 | 保洁 保洁清理 |  | m2 | 774 |  | 2 | 1548 |  |
| 30 | 01B006 | 垃圾清运 垃圾清运 |  | 项 | 1 |  | 1000 | 1000 |  |
| 31 | 011602001001 | 墙体拆除 拆除200mm砌块墙 |  | m3 | 4 |  | 65.26 | 261.04 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 218540.84 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 29486.04 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 218540.84 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 011101001001 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 水泥砂浆楼地面 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | m2 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 11-1-1 |  | 水泥砂浆 在混凝土或 硬基层上 20mm |  | 10m2 | 1.049 |  |  | 6.52 | 8.48 |  |  | 0.36 | 6.52 |  | 3.22 | 6.84 |  | 8.90 |  |  | 0.38 |  | 6.84 |  |  | 3.38 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.84 |  | 8.90 |  |  | 0.38 |  | 6.84 |  |  | 3.38 |
| 90元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 水泥抹灰砂浆 1:3 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.021 |  | 404.42 |  |  | 8.29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 素水泥浆 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.001 |  | 566.90 |  |  | 0.57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.006 |  | 6.60 |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 8.90 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 011102003001 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 块料楼地面 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | m2 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 11-3-33 调 |  | 楼地面 干硬性水泥砂 浆 周长≤1200mm |  | 10m2 | 1.049 |  |  | 24.97 | 56.80 |  |  | 0.70 | 24.97 |  | 12.35 | 26.19 |  | 59.58 |  |  | 0.73 |  | 26.19 |  |  | 12.96 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.19 |  | 59.58 |  |  | 0.73 |  | 26.19 |  |  | 12.96 |
| 90元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 地板砖 300×300 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1.020 |  | 49.16 |  |  | 50.14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 干硬性水泥砂浆 1:3 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.021 |  | 403.10 |  |  | 8.26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 素水泥浆 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.001 |  | 566.90 |  |  | 0.57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 白水泥 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.103 |  | 0.56 |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 棉纱 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.010 |  | 6.30 |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锯末 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.006 |  | 6.69 |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石料切割锯片 |  |  |  |  |  |  |  |  | 片 |  |  |  | 0.003 |  | 84.09 |  |  | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.026 |  | 6.60 |  |  | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 59.57 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 011201001002 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 墙面一般抹灰（卫生间） |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | m2 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 12-1-4 |  | 水泥砂浆(厚9+6mm) 混凝土墙(砌块墙) |  | 10m2 | 5.194 |  |  | 2.37 | 1.41 |  |  | 0.06 | 2.37 |  | 1.17 | 12.33 |  | 7.32 |  |  | 0.32 |  | 12.33 |  |  | 6.10 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.33 |  | 7.32 |  |  | 0.32 |  | 12.33 |  |  | 6.10 |
| 90元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 水泥抹灰砂浆 1:3 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.010 |  | 404.42 |  |  | 4.22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥抹灰砂浆 1:2 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.007 |  | 438.45 |  |  | 3.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.006 |  | 6.60 |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 7.31 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 011204003001 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 块料墙面 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | m2 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 12-2-28 调 |  | 胶粘剂粘贴全瓷墙面 砖 周长≤1800mm |  | 10m2 | 5.194 |  |  | 3.47 | 10.86 |  |  | 0.05 | 3.47 |  | 1.72 | 18.00 |  | 56.40 |  |  | 0.26 |  | 18.00 |  |  | 8.91 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.00 |  | 56.40 |  |  | 0.26 |  | 18.00 |  |  | 8.91 |
| 90元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 水泥抹灰砂浆 1:3 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.010 |  | 404.42 |  |  | 4.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 白水泥 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.103 |  | 0.56 |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300*600瓷砖 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1.050 |  | 31.86 |  |  | 33.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 干粉型胶粘剂 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 4.210 |  | 4.42 |  |  | 18.61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石料切割锯片 |  |  |  |  |  |  |  |  | 片 |  |  |  | 0.002 |  | 84.09 |  |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 棉纱 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.010 |  | 6.30 |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.005 |  | 6.60 |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 56.40 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 010902001001 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 地面卷材防水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | m2 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 9-2-31 |  | 高分子自粘胶膜卷材 自粘法 一层 平面 |  | 10m2 | 1.711 |  |  | 1.92 | 10.91 |  |  |  | 1.92 |  | 0.95 | 3.28 |  | 18.66 |  |  |  |  | 3.28 |  |  | 1.63 |
| 9-2-33 |  | 高分子自粘胶膜卷材 自粘法 每增一层 平 面 |  | 10m2 | 1.711 |  |  | 1.16 | 8.97 |  |  |  | 1.16 |  | 0.57 | 1.98 |  | 15.35 |  |  |  |  | 1.98 |  |  | 0.98 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.26 |  | 34.01 |  |  | 0.00 |  | 5.26 |  |  | 2.61 |
| 90元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 高分子自粘胶膜卷材 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 2.313 |  | 13.27 |  |  | 30.69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷底子油 30:70 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.480 |  | 6.90 |  |  | 3.31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 34.00 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 010903001002 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 墙面卷材防水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | m2 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 9-2-32 |  | 高分子自粘胶膜卷材 自粘法 一层 立面 |  | 10m2 | 2.38 |  |  | 1.74 | 7.84 |  |  |  | 1.74 |  | 0.86 | 4.14 |  | 18.66 |  |  |  |  | 4.14 |  |  | 2.05 |
| 9-2-34 |  | 高分子自粘胶膜卷材 自粘法 每增一层 立 面 |  | 10m2 | 2.38 |  |  | 1.40 | 6.45 |  |  |  | 1.40 |  | 0.69 | 3.33 |  | 15.35 |  |  |  |  | 3.33 |  |  | 1.65 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.47 |  | 34.01 |  |  | 0.00 |  | 7.47 |  |  | 3.70 |
| 90元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 高分子自粘胶膜卷材 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 2.313 |  | 13.27 |  |  | 30.69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷底子油 30:70 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.480 |  | 6.90 |  |  | 3.31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 34.00 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 011302001001 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 铝扣板吊顶 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | m2 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 铝扣板吊顶 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  | 1.000 |  | 90.00 |  |  | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 90.00 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第8页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 011302001002 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 铝扣板吊顶 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | m2 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 铝扣板吊顶 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  | 1.000 |  | 90.00 |  |  | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 90.00 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 011102003002 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 块料楼地面 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | m2 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 11-3-37 调 |  | 楼地面 干硬性水泥砂 浆 周长≤3200mm |  | 10m2 | 57.28 |  |  | 0.36 | 0.80 |  |  | 0.01 | 0.36 |  | 0.18 | 20.70 |  | 45.90 |  |  | 0.73 |  | 20.70 |  |  | 10.25 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.70 |  | 45.90 |  |  | 0.73 |  | 20.70 |  |  | 10.25 |
| 90元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 地板砖 800×800 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1.030 |  | 35.40 |  |  | 36.46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 干硬性水泥砂浆 1:3 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.021 |  | 403.10 |  |  | 8.26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 素水泥浆 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.001 |  | 566.90 |  |  | 0.57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 白水泥 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.103 |  | 0.56 |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 棉纱 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.010 |  | 6.30 |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锯末 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.006 |  | 6.69 |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石料切割锯片 |  |  |  |  |  |  |  |  | 片 |  |  |  | 0.003 |  | 84.09 |  |  | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.026 |  | 6.60 |  |  | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 45.89 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第10页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 011105003001 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 块料踢脚线 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | m |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 11-3-46 调 |  | [水泥抹灰砂浆 1:2][ 水泥抹灰砂浆 1:3]地 板砖 踢脚板 直线形 胶粘剂 |  | 10m2 | 1.872 |  |  | 2.16 | 2.92 |  |  | 0.05 | 2.16 |  | 1.07 | 4.05 |  | 5.46 |  |  | 0.09 |  | 4.05 |  |  | 2.00 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.05 |  | 5.46 |  |  | 0.09 |  | 4.05 |  |  | 2.00 |
| 90元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | CT-01 800*800仿石材瓷砖踢脚（100） |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 0.091 |  | 35.40 |  |  | 3.23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥抹灰砂浆 1:2 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.001 |  | 438.45 |  |  | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥抹灰砂浆 1:3 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.001 |  | 404.42 |  |  | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 干粉型胶粘剂 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.360 |  | 4.42 |  |  | 1.59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 白水泥 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.013 |  | 0.56 |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 棉纱 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.001 |  | 6.30 |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石料切割锯片 |  |  |  |  |  |  |  |  | 片 |  |  |  | 0.000 |  | 84.09 |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.003 |  | 6.60 |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 5.47 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第11页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 011201001001 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 墙面一般抹灰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | m2 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 14-4-17 |  | 乳液界面剂 拉毛 |  | 10m2 | 148.1 |  |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.81 |  | 0.86 |  |  |  |  | 0.81 |  |  | 0.40 |
| 10-1-73 调 |  | 立面保温 墙面耐碱纤 维网格布 一层布 |  | 10m2 | 148.1 |  |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.90 |  | 1.46 |  |  |  |  | 0.90 |  |  | 0.45 |
| 12-1-10 调 |  | [水泥石灰抹灰砂浆 1:1:6][水泥石灰抹灰 砂浆 1:0.5:3]混合砂 浆(厚9+6mm) 混凝土 墙(砌块墙) |  | 10m2 | 148.1 |  |  | 0.06 | 0.05 |  |  |  | 0.06 |  | 0.03 | 9.00 |  | 6.70 |  |  | 0.32 |  | 9.00 |  |  | 4.46 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.71 |  | 9.02 |  |  | 0.32 |  | 10.71 |  |  | 5.31 |
| 90元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 乳液界面剂 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.400 |  | 1.33 |  |  | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.600 |  | 0.38 |  |  | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 黄砂(过筛中砂) |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.001 |  | 208.74 |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耐碱纤维网格布 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1.100 |  | 1.33 |  |  | 1.46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥石灰抹灰砂浆 1:1:6 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.010 |  | 367.94 |  |  | 3.84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥石灰抹灰砂浆 1:0.5:3 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.007 |  | 404.75 |  |  | 2.82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.006 |  | 6.60 |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 9.02 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第12页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 011407001001 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 墙面喷刷涂料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | m2 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 14-4-9 |  | 满刮成品腻子 内墙抹 灰面 二遍 |  | 10m2 | 106.1137 |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  | 0.01 | 2.13 |  | 2.20 |  |  |  |  | 2.13 |  |  | 1.06 |
| 14-3-7 |  | 室内乳胶漆二遍 墙、 柱面 光面 |  | 10m2 | 106.1137 |  |  | 0.02 | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  | 0.01 | 2.45 |  | 1.45 |  |  |  |  | 2.45 |  |  | 1.21 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.58 |  | 3.65 |  |  | 0.00 |  | 4.58 |  |  | 2.27 |
| 90元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 成品腻子 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.817 |  | 2.21 |  |  | 1.81 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 砂纸 |  |  |  |  |  |  |  |  | 张 |  |  |  | 0.473 |  | 0.92 |  |  | 0.44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乳胶漆 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.199 |  | 7.08 |  |  | 1.41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 白布 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 0.000 |  | 6.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 3.66 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第13页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 011407002001 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 天棚喷刷涂料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | m2 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 14-4-14 |  | 满刮成品腻子 二遍 不抹灰天棚 |  | 10m2 | 58.6 |  |  | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 0.07 |  | 0.03 | 4.05 |  | 3.82 |  |  |  |  | 4.05 |  |  | 2.00 |
| 14-3-9 |  | 室内乳胶漆二遍 天棚 |  | 10m2 | 58.6 |  |  | 0.07 | 0.04 |  |  |  | 0.07 |  | 0.04 | 4.23 |  | 2.15 |  |  |  |  | 4.23 |  |  | 2.09 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.28 |  | 5.97 |  |  | 0.00 |  | 8.28 |  |  | 4.09 |
| 90元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 成品腻子 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1.480 |  | 2.21 |  |  | 3.27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 砂纸 |  |  |  |  |  |  |  |  | 张 |  |  |  | 0.680 |  | 0.92 |  |  | 0.63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乳胶漆 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.292 |  | 7.08 |  |  | 2.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 白布 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 0.001 |  | 6.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 5.97 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第14页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 011106002001 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 块料楼梯面层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | m2 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 11-3-42 调 |  | 地板砖 楼梯 干硬性 水泥砂浆 |  | 10m2 | 1.799 |  |  | 15.01 | 35.20 |  |  | 1.38 | 15.01 |  | 7.43 | 27.00 |  | 63.32 |  |  | 2.48 |  | 27.00 |  |  | 13.36 |
| 11-3-73 |  | 干硬性水泥砂浆 每增 减5mm |  | 10m2 | -3.598 |  |  | 0.40 | 1.15 |  |  |  | 0.40 |  | 0.20 | -1.44 |  | -4.14 |  |  |  |  | -1.44 |  |  | -0.71 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.56 |  | 59.18 |  |  | 2.48 |  | 25.56 |  |  | 12.65 |
| 90元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 楼梯地板砖 600×600 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1.406 |  | 35.40 |  |  | 49.77 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 干硬性水泥砂浆 1:3 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.018 |  | 403.10 |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 素水泥浆 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.001 |  | 566.90 |  |  | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 白水泥 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.144 |  | 0.56 |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 棉纱 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.014 |  | 6.30 |  |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石料切割锯片 |  |  |  |  |  |  |  |  | 片 |  |  |  | 0.013 |  | 84.09 |  |  | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.035 |  | 6.60 |  |  | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 59.17 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第15页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 011105003002 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 块料踢脚线 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | m2 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 11-3-47 调 |  | 地板砖 踢脚板 异形 水泥砂浆 |  | 10m2 | 0.239 |  |  | 112.97 | 235.27 |  |  | 4.56 | 112.97 |  | 55.90 | 27.00 |  | 56.23 |  |  | 1.09 |  | 27.00 |  |  | 13.36 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.00 |  | 56.23 |  |  | 1.09 |  | 27.00 |  |  | 13.36 |
| 90元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 地板砖 600×600 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1.020 |  | 35.40 |  |  | 36.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥抹灰砂浆 1:1 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.004 |  | 445.71 |  |  | 1.83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥抹灰砂浆 1:2 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.006 |  | 438.45 |  |  | 2.70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泥抹灰砂浆 1:3 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.009 |  | 404.42 |  |  | 3.73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 素水泥浆 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.001 |  | 566.90 |  |  | 0.57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 白水泥 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.140 |  | 0.56 |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 棉纱 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.015 |  | 6.30 |  |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石料切割锯片 |  |  |  |  |  |  |  |  | 片 |  |  |  | 0.004 |  | 84.09 |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 108胶 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 6.000 |  | 1.77 |  |  | 10.62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.030 |  | 6.60 |  |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 56.23 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第16页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 011207001001 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 新建轻钢龙骨石膏板隔墙 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | m2 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 石膏隔断墙 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1.000 |  | 100.00 |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 100.00 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第17页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 010801002001 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 木质门带套（含五金） |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 樘 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 木制门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 樘 |  |  |  | 1.000 |  | 800.00 |  |  | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 800.00 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第18页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 010802001001 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 金属(塑钢)门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 樘 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 钛镁合金门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 樘 |  |  |  | 1.000 |  | 700.00 |  |  | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 700.00 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第19页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 010802001002 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 金属(塑钢)门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | m2 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 铝合金门联窗 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1.000 |  | 230.00 |  |  | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 230.00 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第20页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 010805001001 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 肯德基门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | m2 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 肯德基门 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1.000 |  | 300.00 |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 300.00 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第21页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 010807004001 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 金刚网 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 樘 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 8-7-5 |  | 铝合金纱窗扇 |  | 10m2 扇面 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 金刚网 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 1.000 |  | 100.00 |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 100.00 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第22页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 011503001001 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 金属扶手、栏杆、栏板 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | m |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 不锈钢栏杆扶手 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1.000 |  | 130.00 |  |  | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 130.00 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第23页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 011501018001 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 消防柜 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | m2 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 消防柜 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  | 1.000 |  | 500.00 |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 500.00 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第24页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 011501001001 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 柜台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | m |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 前台柜 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1.000 |  | 500.00 |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 500.00 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第25页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 01B001 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 窗帘 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | m2 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 窗帘 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1.000 |  | 60.00 |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 60.00 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第26页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 01B002 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 防蚊门帘 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | m2 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 防蚊门帘 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  | 1.000 |  | 60.00 |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 60.00 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第27页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 01B003 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 置物架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 个 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 置物架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1.000 |  | 45.00 |  |  | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 45.00 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第28页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 01B004 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 更换门把手 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 把 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 更换门把手 |  |  |  |  |  |  |  |  | 把 |  |  |  | 1.000 |  | 100.00 |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 100.00 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第29页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 01B005 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 保洁 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | m2 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 保洁清理 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1.000 |  | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 2.00 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第30页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 01B006 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 垃圾清运 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 项 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 垃圾清运 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1.000 |  | 1000.00 |  |  | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 1000.00 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第31页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 011602001001 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 墙体拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | m3 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 01-1-63 借 |  | 加气混凝土砌块墙 |  | 10m3 | 0.4 |  |  | 109.13 |  |  |  |  | 109.13 |  | 54.03 | 43.65 |  |  |  |  |  |  | 43.65 |  |  | 21.61 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.65 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 43.65 |  |  | 21.61 |
| 90元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 0.00 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 2702.83 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 5768.45 |
| 合计 |  |  |  | 8471.28 |
| 日期：2025-01-10 |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 43084.49 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 3.64 | 1762.36 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 3.64 | 392.07 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 32.2 | 126.25 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 17.3 | 67.83 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 3.28 | 1588.05 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 3.28 | 353.29 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 32.2 | 113.76 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 17.3 | 61.12 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 4.1 | 1985.06 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 4.1 | 441.62 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 32.2 | 142.2 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 17.3 | 76.4 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 432.98 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 41.26 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 32.2 | 13.29 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 17.3 | 7.14 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 5768.45 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 1228.24 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 395.5 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 212.49 |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 | 2702.83 | 2702.83 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2702.83 |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 1.9400 |  |  | 90.00 |  | 174.60 | 90.00 |  |  | 174.60 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 30.6000 |  |  | 90.00 |  | 2754.00 | 90.00 |  |  | 2754.00 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 458.9633 |  |  | 90.00 |  | 41306.70 | 90.00 |  |  | 41306.70 |  |  |  |
| 4 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 90.00 | 90.00 |  | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |  |
| 5 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 109.1913 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 613.66 | 5.62 |  | 6.35 | 613.66 |  |  |  |
| 6 | 02270003 | 白布 | m2 | 0.9434 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 5.57 | 6.41 |  | 7.24 | 6.05 |  |  |  |
| 7 | 02270019 | 棉纱 | kg | 6.9155 |  | 13 | 8.68 | 9.81 | 60.03 | 6.30 |  | 7.12 | 43.57 |  |  |  |
| 8 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 2.2518 |  | 13 | 64.60 | 73.00 | 145.47 | 84.09 |  | 95.02 | 189.35 |  |  |  |
| 9 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 1098.8301 |  | 13 | 0.45 | 0.51 | 494.47 | 0.92 |  | 1.04 | 1010.92 |  |  |  |
| 10 | 03150139 | 圆钉 | kg | 3.2721 |  | 13 | 5.58 | 6.30 | 18.26 | 5.58 |  | 6.30 | 18.26 |  |  |  |
| 11 | 04010017 | 白水泥 | kg | 70.9783 |  | 13 | 0.64 | 0.72 | 45.43 | 0.56 |  | 0.63 | 39.75 |  |  |  |
| 12 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 376.11 |  | 425.00 |  |  |  |  |
| 13 | 04010021 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg | 888.6000 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 390.98 | 0.38 |  | 0.43 | 337.67 |  |  |  |
| 14 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 0.7405 |  | 3 | 271.84 | 280.00 | 201.30 | 208.74 |  | 215.00 | 154.57 |  |  |  |
| 15 | 04090015 | 石灰 | t |  |  | 3 | 339.81 | 350.00 |  | 364.08 |  | 375.00 |  |  |  |  |
| 16 | 07000001 | 地板砖 300×300 | m2 | 10.6998 |  | 13 | 67.35 | 76.10 | 720.63 | 49.16 |  | 55.55 | 526.00 |  |  |  |
| 17 | 07000007 | 地板砖 600×600 | m2 | 2.4378 |  | 13 | 82.30 | 93.00 | 200.63 | 35.40 |  | 40.00 | 86.30 |  |  |  |
| 18 | 07000007~1 | 楼梯地板砖 600×600 | m2 | 25.2930 |  | 13 | 82.30 | 93.00 | 2081.61 | 35.40 |  | 40.00 | 895.37 |  |  |  |
| 19 | 07000007~2 | CT-01 800*800仿石材瓷砖踢 脚（100） | m2 | 19.0008 |  | 13 | 82.30 | 93.00 | 1563.77 | 35.40 |  | 40.00 | 672.63 |  |  |  |
| 20 | 07000009 | 地板砖 800×800 | m2 | 589.9840 |  | 13 | 115.04 | 130.00 | 67871.76 | 35.40 |  | 40.00 | 20885.43 |  |  |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 07030009~1 | 300*600瓷砖 | m2 | 54.5370 |  | 13 | 51.33 | 58.00 | 2799.38 | 31.86 |  | 36.00 | 1737.55 |  |  |  |
| 22 | 09270003 | 耐碱纤维网格布 | m2 | 1629.1000 |  | 13 | 1.10 | 1.24 | 1792.01 | 1.33 |  | 1.50 | 2166.70 |  |  |  |
| 23 | 13010065 | 成品腻子 | kg | 2076.9756 |  | 13 | 10.88 | 12.30 | 22597.49 | 2.21 |  | 2.50 | 4590.12 |  |  |  |
| 24 | 13030053 | 乳胶漆 | kg | 466.2161 |  | 13 | 13.56 | 15.32 | 6321.89 | 7.08 |  | 8.00 | 3300.81 |  |  |  |
| 25 | 13330009 | 高分子自粘胶膜卷材 | m2 | 94.6126 |  | 13 | 18.36 | 20.75 | 1737.09 | 13.27 |  | 15.00 | 1255.51 |  |  |  |
| 26 | 13350051 | 冷底子油 30:70 | kg | 19.6368 |  | 13 | 5.98 | 6.76 | 117.43 | 6.90 |  | 7.80 | 135.49 |  |  |  |
| 27 | 14410003 | 108胶 | kg | 14.3400 |  | 13 | 1.77 | 2.00 | 25.38 | 1.77 |  | 2.00 | 25.38 |  |  |  |
| 28 | 14410055 | 干粉型胶粘剂 | kg | 293.5474 |  | 13 | 12.40 | 14.01 | 3639.99 | 4.42 |  | 5.00 | 1297.48 |  |  |  |
| 29 | 14410123 | 乳液界面剂 | kg | 592.4000 |  | 13 | 1.88 | 2.12 | 1113.71 | 1.33 |  | 1.50 | 787.89 |  |  |  |
| 30 | 34090017 | 锯末 | m3 | 3.4997 |  | 13 | 17.08 | 19.30 | 59.77 | 6.69 |  | 7.56 | 23.41 |  |  |  |
| 31 | 34110003 | 水 | m3 | 26.2798 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 167.14 | 6.60 |  | 6.80 | 173.45 |  |  |  |
| 32 | 35030019 | 木脚手板 Δ=5cm | m3 | 0.0248 |  | 13 | 1716.81 | 1940.00 | 42.58 | 1716.81 |  | 1940.00 | 42.58 |  |  |  |
| 33 | 35030023 | 木脚手杆 φ100 | m3 | 0.0393 |  | 13 | 1415.93 | 1600.00 | 55.65 | 1415.93 |  | 1600.00 | 55.65 |  |  |  |
| 34 | 80010057 | 干硬性水泥砂浆 1:3 | m3 | 12.2762 |  |  | 505.61 | 538.66 | 6206.97 | 403.10 |  | 430.38 | 4948.54 |  |  |  |
| 35 | 80050005 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | m3 | 0.0098 |  |  | 543.91 | 593.77 | 5.33 | 445.71 |  | 487.59 | 4.37 |  |  |  |
| 36 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.4906 |  |  | 544.30 | 584.97 | 267.03 | 438.45 |  | 472.29 | 215.10 |  |  |  |
| 37 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 1.4735 |  |  | 506.88 | 539.97 | 746.89 | 404.42 |  | 431.74 | 595.91 |  |  |  |
| 38 | 80050027 | 水泥石灰抹灰砂浆 1:0.5:3 | m3 | 10.3078 |  |  | 496.26 | 527.43 | 5115.35 | 404.75 |  | 430.73 | 4172.08 |  |  |  |
| 39 | 80050035 | 水泥石灰抹灰砂浆 1:1:6 | m3 | 15.4616 |  |  | 454.51 | 477.13 | 7027.45 | 367.94 |  | 386.61 | 5688.94 |  |  |  |
| 40 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.6269 |  |  | 666.51 | 752.97 | 417.84 | 566.90 |  | 640.39 | 355.39 |  |  |  |
| 41 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 42 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 43 | 990401025 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.6614 |  |  | 417.36 | 448.14 | 276.04 | 375.69 |  | 448.14 | 248.48 |  |  |  |
| 44 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 3.5081 |  |  | 202.44 | 203.74 | 710.18 | 146.88 |  | 203.74 | 515.27 |  |  |  |
| 45 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 10.1275 |  |  | 48.43 | 53.36 | 490.47 | 48.43 |  | 53.36 | 490.47 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180381.93 | － |  | － | 102541.40 | － | － | 0.00 |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 | 金额 |
| 1 | 保洁清理 |  | m2 | 774.00 |  | 2.00 | 1548.00 |
| 2 | 不锈钢栏杆扶手 |  | m | 22.40 |  | 130.00 | 2912.00 |
| 3 | 窗帘 |  | m2 | 103.50 |  | 60.00 | 6210.00 |
| 4 | 防蚊门帘 |  | ㎡ | 8.50 |  | 60.00 | 510.00 |
| 5 | 更换门把手 |  | 把 | 2.00 |  | 100.00 | 200.00 |
| 6 | 金刚网 |  | 套 | 32.00 |  | 100.00 | 3200.00 |
| 7 | 肯德基门 |  | m2 | 5.14 |  | 300.00 | 1543.50 |
| 8 | 垃圾清运 |  | 项 | 1.00 |  | 1000.00 | 1000.00 |
| 9 | 铝合金门联窗 |  | m2 | 12.09 |  | 230.00 | 2780.70 |
| 10 | 铝扣板吊顶 |  | ㎡ | 428.95 |  | 90.00 | 38605.50 |
| 11 | 木制门 |  | 樘 | 8.00 |  | 800.00 | 6400.00 |
| 12 | 前台柜 |  | m | 7.60 |  | 500.00 | 3800.00 |
| 13 | 石膏隔断墙 |  | m2 | 161.54 |  | 100.00 | 16154.00 |
| 14 | 钛镁合金门 |  | 樘 | 3.00 |  | 700.00 | 2100.00 |
| 15 | 消防柜 |  | ㎡ | 19.60 |  | 500.00 | 9800.00 |
| 16 | 置物架 |  | 个 | 1.00 |  | 45.00 | 45.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 96808.70 |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 227012.12 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 227012.12 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 17105.35 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 12077.04 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 7968.13 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 0.12 | 272.41 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 0.1 | 227.01 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 1.59 | 3609.49 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 3450.58 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 1339.37 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 238.36 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费+设备费-甲供材料费- 甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 21970.57 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 39075.92 |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 安装工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目--安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 15446.96 |  |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 |  | 15446.96 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 400.90 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 400.90 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 1325.67 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 1545.62 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 18719.15 |  |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目--安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 机械设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称 集成吊顶平板灯 2.尺寸：600*600 3. 60W LED |  | 套 | 62 |  | 65.87 | 4083.94 |  |
| 2 | 030412001003 | 普通灯具 1.名称 集成平板顶圆形LED灯直径20cm 2. 30W LED |  | 套 | 3 |  | 45.45 | 136.35 |  |
| 3 | 030412001002 | 普通灯具 1.名称 壁灯 |  | 套 | 2 |  | 84.05 | 168.1 |  |
| 4 | 031004006001 | 大便器 大便器 |  | 组 | 3 |  | 629.31 | 1887.93 |  |
| 5 | 031004003001 | 洗脸盆 台盆长800mm 宽500mm |  | 组 | 3 |  | 712.8 | 2138.4 |  |
| 6 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：单联开关 2.材质 3.规格 |  | 个 | 20 |  | 21.33 | 426.6 |  |
| 7 | 030404035001 | 插座 1.名称:10A单相普通五孔插座 2.安装方式:距装修完成面H=0.3m |  | 个 | 60 |  | 16.95 | 1017 |  |
| 8 | 030404035002 | 插座 1.名称:10A单相普通三孔插座 2.安装方式:距装修完成面H=0.3m |  | 个 | 16 |  | 16.95 | 271.2 |  |
| 9 | 030404035003 | 面板 1.名称:面板 |  | 个 | 11 |  | 16.95 | 186.45 |  |
| 10 | 030411006001 | 接线盒 1.名称:接线盒 2.材质：塑料盒 3.规格 4.安装形式：暗装 |  | 个 | 87 |  | 7.11 | 618.57 |  |
| 11 | 030404017001 | 配电箱 1.名称 配电箱 2.型号 400*300 嵌入墙体 |  | 台 | 2 |  | 311.61 | 623.22 |  |
| 12 | 031004014001 | 给、排水附件 地漏 1.材质：不锈钢 2.规格、类型：80mm*80mm方形地漏 |  | 组 | 1 |  | 38.92 | 38.92 |  |
| 13 | 030411001001 | 配管 1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:综合考虑 |  | m | 128 |  | 7.77 | 994.56 |  |
| 14 | 030411004002 | 配线 1.名称:管内穿线 2.规格:BV-4 |  | m | 128 |  | 3.94 | 504.32 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 13095.56 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 13095.56 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目--安装 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 15 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格:PP-R DE25 4.连接形式 |  | m | 90 |  | 21.82 | 1963.8 |  |
| 16 | 030412004001 | 装饰灯 1.名称：消防应急照明灯具 2.型号 3.规格：应急照明 4.安装：壁挂 |  | 套 | 4 |  | 96.9 | 387.6 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 15446.96 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 2351.4 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 15446.96 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目--安装 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共16页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 030412001001 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 普通灯具 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 套 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
|  |  | 本体安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-14-6 |  | 普通灯具安装 方型吸 顶灯 矩型罩 |  | 套 | 62 |  |  | 0.20 | 0.04 |  |  |  | 0.20 |  | 0.17 | 12.42 |  | 2.65 |  |  |  |  | 12.42 |  |  | 10.80 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.42 |  | 2.65 |  |  | 0.00 |  | 12.42 |  |  | 10.80 |
| 90元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 0.713 |  | 1.46 |  |  | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 瓷接头(双) |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1.030 |  | 0.64 |  |  | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜接线端子 20A |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1.015 |  | 0.35 |  |  | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 塑料胀塞 φ6～8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 2.100 |  | 0.07 |  |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 木螺钉 M(2～4)×(6～65) |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 4.160 |  | 0.07 |  |  | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冲击钻头 φ6～8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 0.014 |  | 5.04 |  |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 |  |  |  |  |  |  |  |  | kW·h |  |  |  | 0.038 |  | 1.00 |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 集成平板灯600*600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 1.000 |  | 40.00 |  |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 0.05 |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 42.61 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目--安装 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共16页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 030412001003 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 普通灯具 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 套 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
|  |  | 本体安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-14-1 |  | 普通灯具安装 圆球吸 顶灯 灯罩直径 250mm 以下 |  | 套 | 3 |  |  | 4.14 | 0.68 |  |  |  | 4.14 |  | 3.60 | 12.42 |  | 2.03 |  |  |  |  | 12.42 |  |  | 10.80 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.42 |  | 2.03 |  |  | 0.00 |  | 12.42 |  |  | 10.80 |
| 90元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 0.305 |  | 1.46 |  |  | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜接线端子 20A |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1.015 |  | 0.35 |  |  | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 塑料圆台 150～250mm |  |  |  |  |  |  |  |  | 块 |  |  |  | 1.050 |  | 0.62 |  |  | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 塑料胀塞 φ6～8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 2.100 |  | 0.07 |  |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冲击钻头 φ6～8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 0.014 |  | 5.04 |  |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 木螺钉 M(2～4)×(6～65) |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 4.160 |  | 0.07 |  |  | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 |  |  |  |  |  |  |  |  | kW·h |  |  |  | 0.036 |  | 1.00 |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 集成平板灯圆形 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 1.010 |  | 20.00 |  |  | 20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 0.04 |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 22.21 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目--安装 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共16页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 030412001002 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 普通灯具 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 套 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
|  |  | 本体安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-14-12 |  | 普通灯具安装 一般壁 灯 |  | 套 | 2 |  |  | 5.85 | 1.09 |  |  |  | 5.85 |  | 5.09 | 11.70 |  | 2.17 |  |  |  |  | 11.70 |  |  | 10.18 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.70 |  | 2.17 |  |  | 0.00 |  | 11.70 |  |  | 10.18 |
| 90元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 0.305 |  | 3.26 |  |  | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜接线端子 20A |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1.015 |  | 0.35 |  |  | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 塑料胀塞 φ6～8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 4.400 |  | 0.07 |  |  | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 木螺钉 M(2～4)×(6～65) |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 4.160 |  | 0.07 |  |  | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冲击钻头 φ6～8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 0.028 |  | 5.04 |  |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 |  |  |  |  |  |  |  |  | kW·h |  |  |  | 0.045 |  | 1.00 |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 壁灯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 1.000 |  | 60.00 |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 0.04 |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 62.14 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目--安装 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共16页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 031004006001 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 大便器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 组 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
|  |  | 器具安装、附件安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-6-40 |  | 坐式大便器安装 连体 水箱 |  | 10套 | 0.3 |  |  | 171.30 | 94.07 |  |  |  | 171.30 |  | 149.00 | 51.39 |  | 28.22 |  |  |  |  | 51.39 |  |  | 44.70 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.39 |  | 28.22 |  |  | 0.00 |  | 51.39 |  |  | 44.70 |
| 90元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 629.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 大便器排水接头 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1.010 |  | 19.91 |  |  | 20.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 2.060 |  | 0.97 |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 聚四氟乙烯生料带 宽20 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1.600 |  | 0.19 |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防水密封胶 |  |  |  |  |  |  |  |  | 支 |  |  |  | 0.500 |  | 9.29 |  |  | 4.65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锯条(各种规格) |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  | 0.200 |  | 0.50 |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冲击钻头 φ8～16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 0.024 |  | 5.25 |  |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 |  |  |  |  |  |  |  |  | kW·h |  |  |  | 0.032 |  | 1.00 |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.012 |  | 6.60 |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连体坐便器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1.010 |  | 500.00 |  |  | 505.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 0.82 |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 532.40 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目--安装 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5页 共16页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 031004003001 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 洗脸盆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 组 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
|  |  | 器具安装、附件安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-6-21 |  | 洗脸盆安装 台下式 冷 热水 |  | 10组 | 0.3 |  |  | 183.90 | 32.13 |  |  |  | 183.90 |  | 159.97 | 55.17 |  | 9.64 |  |  |  |  | 55.17 |  |  | 47.99 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.17 |  | 9.64 |  |  | 0.00 |  | 55.17 |  |  | 47.99 |
| 90元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 712.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 橡胶板 δ1～3 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.013 |  | 12.66 |  |  | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 6.180 |  | 0.97 |  |  | 5.99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 聚四氟乙烯生料带 宽20 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 3.920 |  | 0.19 |  |  | 0.74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防水密封胶 |  |  |  |  |  |  |  |  | 支 |  |  |  | 0.200 |  | 9.29 |  |  | 1.86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锯条(各种规格) |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  | 0.040 |  | 0.50 |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冲击钻头 φ8～16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 0.066 |  | 5.25 |  |  | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 |  |  |  |  |  |  |  |  | kW·h |  |  |  | 0.096 |  | 1.00 |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.020 |  | 6.60 |  |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗脸盆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  | 1.000 |  | 600.00 |  |  | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 0.28 |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 609.35 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目--安装 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6页 共16页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 030404034001 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 照明开关 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 个 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 4-14-351 |  | 跷板暗开关(单控) 单 联 |  | 套 | 20 |  |  | 0.28 | 0.03 |  |  |  | 0.28 |  | 0.24 | 5.58 |  | 0.69 |  |  |  |  | 5.58 |  |  | 4.86 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.58 |  | 0.69 |  |  | 0.00 |  | 5.58 |  |  | 4.86 |
| 90元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 0.305 |  | 1.46 |  |  | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 镀锌低碳钢丝 18#～22# |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.010 |  | 5.23 |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 木螺钉 M4×40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 2.080 |  | 0.05 |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 白布 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.010 |  | 7.55 |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单联照明开关 |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  | 1.020 |  | 10.00 |  |  | 10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 0.01 |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 10.88 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目--安装 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7页 共16页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 030404035001 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 插座 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 个 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
|  |  | 本体安装、接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-14-382 调 |  | 普通插座安装 暗插座 15A以下 单相带接地 |  | 套 | 60 |  |  | 0.05 | 0.03 |  |  |  | 0.05 |  | 0.04 | 2.70 |  | 1.70 |  |  |  |  | 2.70 |  |  | 2.35 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.70 |  | 1.70 |  |  | 0.00 |  | 2.70 |  |  | 2.35 |
| 90元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 0.458 |  | 3.26 |  |  | 1.49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 木螺钉 M4×40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 2.040 |  | 0.05 |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 白布 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.010 |  | 7.55 |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10A单相普通五孔插座 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 1.020 |  | 10.00 |  |  | 10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 0.03 |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 11.87 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目--安装 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第8页 共16页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 030404035002 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 插座 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 个 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
|  |  | 本体安装、接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-14-382 调 |  | 普通插座安装 暗插座 15A以下 单相带接地 |  | 套 | 16 |  |  | 0.17 | 0.11 |  |  |  | 0.17 |  | 0.15 | 2.70 |  | 1.70 |  |  |  |  | 2.70 |  |  | 2.35 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.70 |  | 1.70 |  |  | 0.00 |  | 2.70 |  |  | 2.35 |
| 90元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 0.458 |  | 3.26 |  |  | 1.49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 木螺钉 M4×40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 2.040 |  | 0.05 |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 白布 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.010 |  | 7.55 |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10A单相普通三孔插座 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 1.020 |  | 10.00 |  |  | 10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 0.03 |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 11.87 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目--安装 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9页 共16页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 030404035003 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 面板 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 个 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
|  |  | 本体安装、接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-14-382 调 |  | 普通插座安装 暗插座 15A以下 单相带接地 |  | 套 | 11 |  |  | 0.25 | 0.15 |  |  |  | 0.25 |  | 0.21 | 2.70 |  | 1.70 |  |  |  |  | 2.70 |  |  | 2.35 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.70 |  | 1.70 |  |  | 0.00 |  | 2.70 |  |  | 2.35 |
| 90元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 0.458 |  | 3.26 |  |  | 1.49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 木螺钉 M4×40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 2.040 |  | 0.05 |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 白布 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.010 |  | 7.55 |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 面板 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 1.020 |  | 10.00 |  |  | 10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 0.03 |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 11.87 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目--安装 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第10页 共16页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 030411006001 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 接线盒 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 个 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 4-12-232 |  | 接线盒安装 暗装 接线 盒 |  | 10个 | 8.7 |  |  | 0.32 | 0.11 |  |  |  | 0.32 |  | 0.27 | 2.75 |  | 0.95 |  |  |  |  | 2.75 |  |  | 2.39 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.75 |  | 0.95 |  |  | 0.00 |  | 2.75 |  |  | 2.39 |
| 90元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 塑料护口钢管用 15～20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 2.225 |  | 0.08 |  |  | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 2.225 |  | 0.34 |  |  | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接线盒 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1.020 |  | 1.00 |  |  | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 0.02 |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 1.96 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目--安装 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第11页 共16页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 030404017001 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 台 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
|  |  | 本体安装、接地、补刷 (喷)油漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-2-84 |  | 成套配电箱安装 嵌入 式半周长 1.0m以下 |  | 台 | 2 |  |  | 56.79 | 22.77 |  |  | 1.84 | 56.79 |  | 49.41 | 113.58 |  | 45.53 |  |  | 3.68 |  | 113.58 |  |  | 98.82 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.58 |  | 45.53 |  |  | 3.68 |  | 113.58 |  |  | 98.82 |
| 90元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 镀锡裸铜绞线 6mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 0.500 |  | 4.25 |  |  | 2.13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜接线端子 DT-6mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 2.030 |  | 1.61 |  |  | 3.27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 镀锌扁钢 ━25×4 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1.110 |  | 4.03 |  |  | 4.47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 带肋钢筋 φ10-12 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.680 |  | 3.88 |  |  | 2.64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 木板材 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.004 |  | 1371.68 |  |  | 5.49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 4.400 |  | 0.44 |  |  | 1.94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 砂子 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 13.500 |  | 0.16 |  |  | 2.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电焊条 J422 φ3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.150 |  | 8.67 |  |  | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 焊锡 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.070 |  | 36.37 |  |  | 2.55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 塑料软管 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.150 |  | 11.74 |  |  | 1.76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电力复合脂 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.410 |  | 37.17 |  |  | 15.24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防锈漆 C53-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.010 |  | 11.68 |  |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 酚醛调和漆 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.030 |  | 13.27 |  |  | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自粘性橡胶带 20mm×5m |  |  |  |  |  |  |  |  | 卷 |  |  |  | 0.100 |  | 5.49 |  |  | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁钉＜φ70 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.020 |  | 4.87 |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 棉纱头 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.100 |  | 6.30 |  |  | 0.63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1.000 |  | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 0.81 |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 94.75 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目--安装 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第12页 共16页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 031004014001 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 给、排水附件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 组 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 10-6-94 |  | 地漏安装 公称直径 50mm以内 铸铁地漏 |  | 10个 | 0.1 |  |  | 126.70 | 0.80 |  |  |  | 126.70 |  | 110.20 | 12.67 |  | 0.08 |  |  |  |  | 12.67 |  |  | 11.02 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.67 |  | 0.08 |  |  | 0.00 |  | 12.67 |  |  | 11.02 |
| 90元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 六角螺栓带螺母、垫圈 M8×14～75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 0.309 |  | 0.26 |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地漏 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1.010 |  | 15.00 |  |  | 15.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 15.23 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目--安装 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第13页 共16页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 030411001001 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 配管 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | m |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
|  |  | 电线管路敷设、接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-12-177 |  | 刚性阻燃管敷设 砖、 混凝土结构暗配 公称 口径20mm以下 |  | 100m | 1.28 |  |  | 2.36 | 0.37 |  |  |  | 2.36 |  | 2.05 | 3.02 |  | 0.47 |  |  |  |  | 3.02 |  |  | 2.63 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.02 |  | 0.47 |  |  | 0.00 |  | 3.02 |  |  | 2.63 |
| 90元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 阻燃管接头 FST20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 0.258 |  | 0.53 |  |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阻燃管入盒接头及锁母 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 0.154 |  | 1.00 |  |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 刚性阻燃管专用弹簧 |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  | 0.001 |  | 7.48 |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 镀锌低碳钢丝 14#～16# |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.028 |  | 5.23 |  |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢锯条 |  |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  |  | 0.010 |  | 0.50 |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 胶合剂 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.001 |  | 11.95 |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PVC20 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1.100 |  | 1.50 |  |  | 1.65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 0.01 |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 2.12 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目--安装 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第14页 共16页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 030411004002 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 配线 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | m |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
|  |  | 配线、支持体（夹板、 绝缘子、槽板等）安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-13-6 |  | 管内穿线 照明穿线 铜 芯截面 4mm2以下 |  | 100m单 线 | 1.28 |  |  | 0.38 | 0.13 |  |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.49 |  | 0.16 |  |  |  |  | 0.49 |  |  | 0.43 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.49 |  | 0.16 |  |  | 0.00 |  | 0.49 |  |  | 0.43 |
| 90元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 钢丝 φ1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.001 |  | 4.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm |  |  |  |  |  |  |  |  | 卷 |  |  |  | 0.002 |  | 8.85 |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 焊锡 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.002 |  | 36.37 |  |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 焊锡膏 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.000 |  | 14.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汽油 92#～95# |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.005 |  | 9.24 |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 棉纱头 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.002 |  | 6.30 |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BV-4电线 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1.100 |  | 2.60 |  |  | 2.86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 3.01 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目--安装 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第15页 共16页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 031001006001 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | m |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 10-1-324 |  | 给排水室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径 25mm以内 |  | 10m | 9 |  |  | 1.13 | 0.02 |  |  |  | 1.13 |  | 0.98 | 10.14 |  | 0.21 |  |  | 0.01 |  | 10.14 |  |  | 8.82 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.14 |  | 0.21 |  |  | 0.01 |  | 10.14 |  |  | 8.82 |
| 90元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 锯条(各种规格) |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  | 0.014 |  | 0.50 |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 |  |  |  |  |  |  |  |  | kW·h |  |  |  | 0.115 |  | 1.00 |  |  | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.003 |  | 3.56 |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.000 |  | 7.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氧气 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.000 |  | 6.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乙炔气 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.000 |  | 17.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁砂布 |  |  |  |  |  |  |  |  | 张 |  |  |  | 0.007 |  | 0.85 |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 橡胶板 δ1～3 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.001 |  | 12.66 |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 六角螺栓 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.000 |  | 10.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 螺纹阀门 DN20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 0.000 |  | 34.41 |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 焊接钢管 DN20 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 0.001 |  | 5.88 |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 橡胶软管 DN20 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 0.001 |  | 7.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | 块 |  |  |  | 0.000 |  | 24.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压力表弯管 DN15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 0.000 |  | 6.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.001 |  | 6.60 |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 塑料给水管DE25 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1.016 |  | 2.00 |  |  | 2.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室内塑料给水管热熔管件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1.225 |  | 0.50 |  |  | 0.61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 2.82 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目--安装 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第16页 共16页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  | 030412004001 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 装饰灯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 套 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 |  | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 | 计费 基础 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 计费 基础 |  |  | 管理费 和利润 |
| 9-4-97 |  | 应急照明灯具安装 墙 壁式 |  | 套 | 4 |  |  | 6.39 | 2.27 |  |  | 0.01 | 6.39 |  | 5.56 | 25.56 |  | 9.06 |  |  | 0.04 |  | 25.56 |  |  | 22.24 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.56 |  | 9.06 |  |  | 0.04 |  | 25.56 |  |  | 22.24 |
| 90元/工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 暂估 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |
|  | 铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 0.458 |  | 1.42 |  |  | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 塑料接线柱双线 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1.030 |  | 7.26 |  |  | 7.48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜接线端子 20A |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1.015 |  | 0.35 |  |  | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 塑料胀管 φ6～8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 2.200 |  | 0.06 |  |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 木螺钉 M(2～4)×(6～65) |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 2.080 |  | 0.07 |  |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冲击钻头 φ6～8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 0.028 |  | 5.04 |  |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防应急照明灯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 1.000 |  | 40.00 |  |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 0.16 |  |  | － |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 48.91 |  |  | － |  |  | 0.00 |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目--安装 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 400.9 |
| 合计 |  |  |  | 400.9 |
| 日期：2025-01-10 |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目--安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 3440.08 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 123.41 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 | 43 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 | 23.65 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 | 13.76 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 97.39 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 | 28.9 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 | 15.9 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 | 9.25 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 129.84 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 | 38.53 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 | 21.19 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 | 12.33 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 50.26 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 | 10.32 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 | 5.68 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 | 3.3 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 400.9 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 120.75 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 66.42 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 38.64 |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目--安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除、 移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安装 、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、拆 除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行施 工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境中 施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安全 、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、供 水、供气、供电、照明 及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目--安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 38.2300 |  |  | 90.00 |  | 3440.70 | 90.00 |  |  | 3440.70 |  |  |  |
| 2 | 01010177 | 带肋钢筋 φ10-12 | kg | 1.3600 |  | 13 | 3.88 | 4.38 | 5.28 | 3.88 |  | 4.38 | 5.28 |  |  |  |
| 3 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 0.1152 |  | 13 | 5.20 | 5.88 | 0.60 | 4.35 |  | 4.92 | 0.50 |  |  |  |
| 4 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | kg | 3.5738 |  | 13 | 5.35 | 6.04 | 19.12 | 5.23 |  | 5.91 | 18.69 |  |  |  |
| 5 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | kg | 0.2000 |  | 13 | 5.84 | 6.60 | 1.17 | 5.23 |  | 5.91 | 1.05 |  |  |  |
| 6 | 01130029 | 镀锌扁钢 ━25×4 | kg | 2.2200 |  | 13 | 4.03 | 4.55 | 8.95 | 4.03 |  | 4.55 | 8.95 |  |  |  |
| 7 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | kg | 0.2880 |  | 13 | 3.89 | 4.40 | 1.12 | 3.56 |  | 4.02 | 1.03 |  |  |  |
| 8 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.1110 |  | 13 | 10.60 | 11.98 | 1.18 | 12.66 |  | 14.31 | 1.41 |  |  |  |
| 9 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 145.3000 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 10.17 | 0.07 |  | 0.08 | 10.17 |  |  |  |
| 10 | 02270001 | 白布 | kg | 1.0700 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 7.43 | 7.55 |  | 8.53 | 8.08 |  |  |  |
| 11 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 0.4560 |  | 13 | 8.65 | 9.77 | 3.94 | 6.30 |  | 7.12 | 2.87 |  |  |  |
| 12 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 | 个 | 219.0800 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 15.34 | 0.05 |  | 0.06 | 10.95 |  |  |  |
| 13 | 03010089 | 木螺钉 M(2～4)×(6～65) | 个 | 287.0400 |  | 13 | 0.13 | 0.15 | 37.32 | 0.07 |  | 0.08 | 20.09 |  |  |  |
| 14 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 0.0360 |  | 13 | 8.86 | 10.01 | 0.32 | 10.23 |  | 11.56 | 0.37 |  |  |  |
| 15 | 03010659 | 六角螺栓带螺母、垫圈 M8× 14～75 | 套 | 0.3090 |  | 13 | 0.26 | 0.29 | 0.08 | 0.26 |  | 0.29 | 0.08 |  |  |  |
| 16 | 03010821 | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 | 套 | 24.7200 |  | 13 | 0.88 | 1.00 | 21.75 | 0.97 |  | 1.10 | 23.98 |  |  |  |
| 17 | 03010907 | 镀锌锁紧螺母 DN(15～20)× 3 | 个 | 193.5750 |  | 13 | 0.34 | 0.38 | 65.82 | 0.34 |  | 0.38 | 65.82 |  |  |  |
| 18 | 03051303 | 刚性阻燃管专用弹簧 | 根 | 0.1306 |  | 13 | 7.48 | 8.45 | 0.98 | 7.48 |  | 8.45 | 0.98 |  |  |  |
| 19 | 03072301 | 大便器排水接头 | 个 | 3.0300 |  | 13 | 15.04 | 17.00 | 45.57 | 19.91 |  | 22.50 | 60.33 |  |  |  |
| 20 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 1.2800 |  | 13 | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.50 |  | 0.56 | 0.64 |  |  |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目--安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 2.0160 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 0.89 | 0.50 |  | 0.56 | 1.01 |  |  |  |
| 22 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 0.5940 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 0.46 | 0.85 |  | 0.96 | 0.50 |  |  |  |
| 23 | 03130115 | 电焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.3000 |  | 13 | 8.67 | 9.80 | 2.60 | 8.67 |  | 9.80 | 2.60 |  |  |  |
| 24 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.0180 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 0.19 | 7.72 |  | 8.72 | 0.14 |  |  |  |
| 25 | 03130515 | 焊锡 | kg | 0.3960 |  | 13 | 34.51 | 39.00 | 13.67 | 36.37 |  | 41.10 | 14.40 |  |  |  |
| 26 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.0128 |  | 13 | 15.04 | 17.00 | 0.19 | 14.68 |  | 16.59 | 0.19 |  |  |  |
| 27 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 1.0780 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 4.76 | 5.04 |  | 5.70 | 5.43 |  |  |  |
| 28 | 03130845 | 冲击钻头 φ8～16 | 个 | 0.2700 |  | 13 | 5.49 | 6.20 | 1.48 | 5.25 |  | 5.93 | 1.42 |  |  |  |
| 29 | 03630013 | 铁钉＜φ70 | kg | 0.0400 |  | 13 | 4.87 | 5.50 | 0.19 | 4.87 |  | 5.50 | 0.19 |  |  |  |
| 30 | 04010021 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg | 8.8000 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 3.87 | 0.44 |  | 0.50 | 3.87 |  |  |  |
| 31 | 04030009 | 砂子 | kg | 27.0000 |  | 3 | 0.16 | 0.16 | 4.32 | 0.16 |  | 0.16 | 4.32 |  |  |  |
| 32 | 05030023 | 木板材 | m3 | 0.0080 |  | 13 | 1371.68 | 1550.00 | 10.97 | 1371.68 |  | 1550.00 | 10.97 |  |  |  |
| 33 | 13010031 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0600 |  | 13 | 13.27 | 15.00 | 0.80 | 13.27 |  | 15.00 | 0.80 |  |  |  |
| 34 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | kg | 0.0200 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 0.23 | 11.68 |  | 13.20 | 0.23 |  |  |  |
| 35 | 13350009 | 防水密封胶 | 支 | 2.1000 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 24.53 | 9.29 |  | 10.50 | 19.51 |  |  |  |
| 36 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 16.5600 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 7.29 | 0.19 |  | 0.21 | 3.15 |  |  |  |
| 37 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 0.6400 |  | 13 | 6.77 | 7.65 | 4.33 | 9.24 |  | 10.44 | 5.91 |  |  |  |
| 38 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 0.8200 |  | 13 | 37.17 | 42.00 | 30.48 | 37.17 |  | 42.00 | 30.48 |  |  |  |
| 39 | 14390001 | 氧气 | m3 | 0.0270 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 0.14 | 6.94 |  | 7.56 | 0.19 |  |  |  |
| 40 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.0090 |  | 9 | 14.61 | 15.92 | 0.13 | 17.18 |  | 18.73 | 0.15 |  |  |  |
| 41 | 14410057 | 胶合剂 | kg | 0.1024 |  | 13 | 11.95 | 13.50 | 1.22 | 11.95 |  | 13.50 | 1.22 |  |  |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目--安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 42 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.2000 |  | 13 | 5.49 | 6.20 | 1.10 | 5.49 |  | 6.20 | 1.10 |  |  |  |
| 43 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.1260 |  | 13 | 5.81 | 6.56 | 0.73 | 5.88 |  | 6.65 | 0.74 |  |  |  |
| 44 | 17250019 | 塑料软管 | kg | 0.3000 |  | 13 | 11.74 | 13.27 | 3.52 | 11.74 |  | 13.27 | 3.52 |  |  |  |
| 45 | 17250099 | 塑料胀管 φ6～8 | 个 | 8.8000 |  | 13 | 0.06 | 0.07 | 0.53 | 0.06 |  | 0.07 | 0.53 |  |  |  |
| 46 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.0540 |  | 13 | 6.88 | 7.78 | 0.37 | 7.90 |  | 8.93 | 0.43 |  |  |  |
| 47 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.0360 |  | 13 | 25.08 | 28.34 | 0.90 | 34.41 |  | 38.88 | 1.24 |  |  |  |
| 48 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa | 块 | 0.0180 |  | 13 | 24.42 | 27.60 | 0.44 | 24.78 |  | 28.00 | 0.45 |  |  |  |
| 49 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0180 |  | 13 | 7.08 | 8.00 | 0.13 | 6.64 |  | 7.50 | 0.12 |  |  |  |
| 50 | 27150003 | 瓷接头(双) | 个 | 63.8600 |  | 13 | 0.64 | 0.72 | 40.87 | 0.64 |  | 0.72 | 40.87 |  |  |  |
| 51 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.2560 |  | 13 | 7.56 | 8.54 | 1.94 | 8.85 |  | 10.00 | 2.27 |  |  |  |
| 52 | 28010037 | 镀锡裸铜绞线 6mm2 | m | 1.0000 |  | 13 | 4.25 | 4.80 | 4.25 | 4.25 |  | 4.80 | 4.25 |  |  |  |
| 53 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2 | m | 40.4560 |  | 13 | 1.59 | 1.80 | 64.33 | 3.26 |  | 3.68 | 131.89 |  |  |  |
| 54 | 28030041 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃ -2.5mm2 | m | 1.8320 |  | 13 | 1.42 | 1.60 | 2.60 | 1.42 |  | 1.60 | 2.60 |  |  |  |
| 55 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 51.2210 |  | 13 | 1.62 | 1.83 | 82.98 | 1.46 |  | 1.65 | 74.78 |  |  |  |
| 56 | 29060023 | 塑料护口钢管用 15～20 | 个 | 193.5750 |  | 13 | 0.08 | 0.09 | 15.49 | 0.08 |  | 0.09 | 15.49 |  |  |  |
| 57 | 29060237 | 阻燃管接头 FST20 | 个 | 32.9600 |  | 13 | 0.53 | 0.60 | 17.47 | 0.53 |  | 0.60 | 17.47 |  |  |  |
| 58 | 29060277 | 阻燃管入盒接头及锁母 20 | 套 | 19.7760 |  | 13 | 1.00 | 1.13 | 19.78 | 1.00 |  | 1.13 | 19.78 |  |  |  |
| 59 | 29090009 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 4.0600 |  | 13 | 1.61 | 1.82 | 6.54 | 1.61 |  | 1.82 | 6.54 |  |  |  |
| 60 | 29090037 | 铜接线端子 20A | 个 | 72.0650 |  | 13 | 0.35 | 0.39 | 25.22 | 0.35 |  | 0.39 | 25.22 |  |  |  |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目--安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 61 | 29090099 | 塑料接线柱双线 | 个 | 4.1200 |  | 13 | 7.26 | 8.20 | 29.91 | 7.26 |  | 8.20 | 29.91 |  |  |  |
| 62 | 34090063 | 塑料圆台 150～250mm | 块 | 3.1500 |  | 13 | 0.62 | 0.70 | 1.95 | 0.62 |  | 0.70 | 1.95 |  |  |  |
| 63 | 34110003 | 水 | m3 | 0.2220 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 1.41 | 6.60 |  | 6.80 | 1.47 |  |  |  |
| 64 | 34110009 | 电 | kW·h | 13.2520 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 10.60 | 1.00 |  | 1.13 | 13.25 |  |  |  |
| 65 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 13.72 | 15.50 | 13.72 | 14.75 |  | 16.64 | 14.75 |  |  |  |
| 66 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 67 | 870613023 | 手持式万用表 | 台班 | 0.0400 |  |  | 4.11 | 4.64 | 0.16 | 4.11 |  | 4.64 | 0.16 |  |  |  |
| 68 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 0.0090 |  |  | 36.85 | 40.30 | 0.33 | 36.85 |  | 40.30 | 0.33 |  |  |  |
| 69 | 990813010 | 试压泵 3MPa | 台班 | 0.0090 |  |  | 18.86 | 20.37 | 0.17 | 18.86 |  | 20.37 | 0.17 |  |  |  |
| 70 | 990901010 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 0.1140 |  |  | 64.60 | 70.94 | 7.36 | 64.60 |  | 70.94 | 7.36 |  |  |  |
| 71 | 990919710 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.0090 |  |  | 71.38 | 78.44 | 0.64 | 71.38 |  | 78.44 | 0.64 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4155.57 | － |  | － | 4207.93 | － | － | 0.00 |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目--安装 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 | 金额 |
| 1 | 10A单相普通三孔插座 |  | 套 | 16.32 |  | 10.00 | 163.20 |
| 2 | 10A单相普通五孔插座 |  | 套 | 61.20 |  | 10.00 | 612.00 |
| 3 | BV-4电线 |  | m | 140.80 |  | 2.60 | 366.08 |
| 4 | PVC20 |  | m | 140.80 |  | 1.50 | 211.20 |
| 5 | 壁灯 |  | 套 | 2.00 |  | 60.00 | 120.00 |
| 6 | 单联照明开关 |  | 只 | 20.40 |  | 10.00 | 204.00 |
| 7 | 地漏 |  | 个 | 1.01 |  | 15.00 | 15.15 |
| 8 | 集成平板灯600*600 |  | 套 | 62.00 |  | 40.00 | 2480.00 |
| 9 | 集成平板灯圆形 |  | 套 | 3.03 |  | 20.00 | 60.60 |
| 10 | 接线盒 |  | 个 | 88.74 |  | 1.00 | 88.74 |
| 11 | 连体坐便器 |  | 个 | 3.03 |  | 500.00 | 1515.00 |
| 12 | 面板 |  | 套 | 11.22 |  | 10.00 | 112.20 |
| 13 | 配电箱 |  | 台 | 2.00 |  | 50.00 | 100.00 |
| 14 | 室内塑料给水管热熔管件 |  | 个 | 110.25 |  | 0.50 | 55.13 |
| 15 | 塑料给水管DE25 |  | m | 91.44 |  | 2.00 | 182.88 |
| 16 | 洗脸盆 |  | 组 | 3.00 |  | 600.00 | 1800.00 |
| 17 | 消防应急照明灯 |  | 套 | 4.00 |  | 40.00 | 160.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 8246.18 |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市城前镇一家仁物业办公室装修项目--安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 15847.86 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 15847.86 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 1325.67 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 974.64 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 556.26 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 0.29 | 45.96 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 0.59 | 93.5 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 1.76 | 278.92 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 240.89 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 93.5 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 16.64 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费+设备费-甲供材料费- 甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 1545.62 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2871.29 |
| 日期：2025-01-10 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |