| 招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2025年城前镇西尚河、东岳庄等村太阳能路灯安装项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 337870.98 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 337870.98 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 2908.49 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 2908.49 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 25166.56 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 32935.14 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 398881.17 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2025年城前镇西尚河、东岳庄等村太阳能路灯安装项目 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 040101003001 | 挖灯杆基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：2m以内 |  | m3 | 41.04 |  | 47.43 | 1946.53 |  |
| 2 | 040802001001 | 路灯杆组立 1.名称：路灯杆 2.规格：灯头安装不低于6m 3.材质：灯杆厚度不小于3mm、杆体热镀锌 4.含路灯基础 |  | 根 | 190 |  | 571.1 | 108509 |  |
| 3 | 040805001001 | 路灯灯架杆上安装 1.名称：灯架 2.灯架形式及臂长：灯臂为抱箍热镀锌，灯 臂厚度不小于3mm. 3.光源数量：单灯 4.太阳能电源 |  | 套 | 190 |  | 135.17 | 25682.3 |  |
| 4 | 04B001 | 路灯灯架墙上安装 1.膨胀螺丝墙上安装灯架及太阳能板支架 2.灯架及支架材质同杆上安装相同 |  | 套 | 105 |  | 122.92 | 12906.6 |  |
| 5 | 04B002 | 太阳能电池板及蓄电池安装 1.单晶硅太阳能板120W 2.锂电池，60AH 、12V；（满足3个阴雨天 ） |  | 块 | 295 |  | 514.78 | 151860.1 |  |
| 6 | 040805001002 | LED光源模组（照明灯）安装 1.名称：LED光源模组灯 2.型号及要求：60W、5050芯片、透镜型号 需适合大杆距配光、光效不小于150lm/w、 色温3000K 、显色指数不小于70，光通量维 持率不低于70%、防护等级IP68，灯具光源 电器质保期不少于5年。 |  | 套 | 295 |  | 125.31 | 36966.45 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 337870.98 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 337870.98 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2025年城前镇西尚河、东岳庄等村太阳能路灯安装项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 040101003001 | 挖灯杆基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：2m以内 |  | m3 | － | 35.77 |  |  |  | 40.63 | 11.66 | 47.43 |
|  | 1-1-19 | 人工挖基坑土方 一、二类土 深度≤ 2m |  | 100m3 | 0.01 | 35.77 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040802001001 | 路灯杆组立 1.名称：路灯杆 2.规格：灯头安装不低于6m 3.材质：灯杆厚度不小于3mm、杆体 热镀锌 4.含路灯基础 |  | 根 | － | 61.91 | 434.70 |  | 41.65 | 114.45 | 32.84 | 571.1 |
|  | 10-2-87 | 混凝土基础 预拌 |  | m3 | 0.216 | 7.01 | 57.19 |  |  |  |  |  |
|  | 10-2-88调 | 预制安装地脚螺栓 |  | t | 0.005 | 7.73 | 2.49 |  | 2.09 |  |  |  |
|  | zc7_0003 | 地脚螺栓(成套) |  | kg | 4.941 |  | 21.84 |  |  |  |  |  |
|  | 10-2-37 | 立金属杆 单杆式 杆长≤10m |  | 根 | 1 | 47.17 | 34.60 |  | 39.56 |  |  |  |
|  | zc7_0001 | 6m路灯金属杆 |  | 根 | 1 |  | 318.58 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040805001001 | 路灯灯架杆上安装 1.名称：灯架 2.灯架形式及臂长：灯臂为抱箍热镀 锌，灯臂厚度不小于3mm. 3.光源数量：单灯 4.太阳能电源 |  | 套 | － | 22.03 | 84.72 |  | 16.33 | 42.15 | 12.09 | 135.17 |
|  | 10-5-1调 | 单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长 ≤1.2m@R*0.8,C*1,J*1 |  | 10套 | 0.1 | 22.03 | 31.62 |  | 16.33 |  |  |  |
|  | zc7_0004 | 镀锌油漆单臂悬挑灯架 |  | 套 | 1 |  | 53.10 |  |  |  |  |  |
| 4 | 04B001 | 路灯灯架墙上安装 1.膨胀螺丝墙上安装灯架及太阳能板 支架 2.灯架及支架材质同杆上安装相同 |  | 套 | － | 35.00 | 65.00 |  | 10.00 | 45.00 | 12.92 | 122.92 |
|  | 临时子目 | 灯架及支架墙上安装 |  | 套 | 1 | 35.00 | 65.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 5 | 04B002 | 太阳能电池板及蓄电池安装 1.单晶硅太阳能板120W 2.锂电池，60AH 、12V；（满足3个 阴雨天） |  | 块 | － | 71.89 | 350.38 |  | 53.05 | 137.49 | 39.46 | 514.78 |
|  | 10-5-103调 | 太阳能电池板安装 路灯柱上安装 柱 高≤12m |  | 块 | 1 | 28.94 | 5.66 |  | 33.95 |  |  |  |
|  | zc7_0006 | 太阳能电池板 |  | 块 | 1 |  | 144.25 |  |  |  |  |  |
|  | 10-5-105调 | 蓄电池电压/容量12V/100A·h |  | 组件 | 1 | 42.95 | 5.78 |  | 19.10 |  |  |  |
|  | zc7_0005 | 锂电池 |  | 组 | 1 |  | 194.69 |  |  |  |  |  |
| 6 | 040805001002 | LED光源模组（照明灯）安装 1.名称：LED光源模组灯 2.型号及要求：60W、5050芯片、透 镜型号需适合大杆距配光、光效不小 于150lm/w、色温3000K 、显色指数 不小于70，光通量维持率不低于70% 、防护等级IP68，灯具光源电器质保 期不少于5年。 |  | 套 | － | 6.88 | 116.19 |  |  | 7.82 | 2.24 | 125.31 |
|  | 10-5-96 | 照明灯具 普通 |  | 10套 | 0.1 | 6.88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2025年城前镇西尚河、东岳庄等村太阳能路灯安装项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | zc7_0002 | LED光源模组 |  | 套 | 1.01 |  | 116.19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2025年城前镇西尚河、东岳庄等村太阳能路灯安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 394.7123 |  |  | 117.00 | 117.00 | 46181.34 | 103.00 |  |  | 40655.37 |  |  |  |
| 2 | 01290239 | 钢垫板 δ2.5～5.0 | kg | 91.3900 |  | 13 | 4.65 | 5.26 | 424.96 | 4.42 |  | 5.00 | 403.94 |  |  |  |
| 3 | 02130005 | 三色塑料带 20mm×40m | m | 1298.0000 |  | 13 | 0.29 | 0.33 | 376.42 | 0.53 |  | 0.60 | 687.94 |  |  |  |
| 4 | 02270001 | 白布 | kg | 156.3500 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 1085.07 | 7.55 |  | 8.53 | 1180.44 |  |  |  |
| 5 | 03010333 | 镀锌六角螺栓带螺母 M16× 85 | 套 | 1550.4000 |  | 13 | 1.64 | 1.85 | 2542.66 | 2.01 |  | 2.27 | 3116.30 |  |  |  |
| 6 | 03010837 | 膨胀螺栓 M14 | 10套 | 42.1850 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 492.72 | 12.17 |  | 13.75 | 513.39 |  |  |  |
| 7 | 03010981 | 弹簧垫圈 M16～30 | 10个 | 160.3600 |  | 13 | 4.27 | 4.83 | 684.74 | 4.67 |  | 5.28 | 748.88 |  |  |  |
| 8 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 88.5000 |  | 13 | 0.43 | 0.49 | 38.06 | 0.50 |  | 0.56 | 44.25 |  |  |  |
| 9 | 03130111 | 电焊条 L-60 φ3.2 | kg | 49.4456 |  | 13 | 8.50 | 9.60 | 420.29 | 9.44 |  | 10.67 | 466.77 |  |  |  |
| 10 | 03130821 | 合金钢钻头 φ16 | 个 | 5.9000 |  | 13 | 9.03 | 10.20 | 53.28 | 11.33 |  | 12.80 | 66.85 |  |  |  |
| 11 | 03150057 | 直脚 3# | 个 | 383.8000 |  | 13 | 4.69 | 5.30 | 1800.02 | 5.71 |  | 6.45 | 2191.50 |  |  |  |
| 12 | 13010021 | 酚醛磁漆 | kg | 95.0000 |  | 13 | 12.47 | 14.09 | 1184.65 | 17.70 |  | 20.00 | 1681.50 |  |  |  |
| 13 | 13050007 | 醇酸防锈漆 | kg | 47.5000 |  | 13 | 16.81 | 19.00 | 798.48 | 11.06 |  | 12.50 | 525.35 |  |  |  |
| 14 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 2.9500 |  | 13 | 37.17 | 42.00 | 109.65 | 87.05 |  | 98.37 | 256.80 |  |  |  |
| 15 | 25610003 | 镀锌大灯抱箍压板 | 副 | 191.9000 |  | 13 | 17.45 | 19.72 | 3348.66 | 19.42 |  | 21.95 | 3726.70 |  |  |  |
| 16 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m× 0.13mm | 卷 | 59.0000 |  | 13 | 7.56 | 8.54 | 446.04 | 8.85 |  | 10.00 | 522.15 |  |  |  |
| 17 | 34090049 | 肥皂水 | kg | 59.0000 |  | 13 | 0.65 | 0.73 | 38.35 | 0.68 |  | 0.77 | 40.12 |  |  |  |
| 18 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 41.4504 |  | 3 | 436.89 | 450.00 | 18109.27 | 262.14 |  | 270.00 | 10865.81 |  |  |  |
| 19 | 870613023 | 手持式万用表 | 台班 | 17.7000 |  |  | 4.11 | 4.64 | 72.75 | 4.11 |  | 4.64 | 72.75 |  |  |  |
| 20 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 218.52 | 246.92 | 218.52 | 255.80 |  | 289.06 | 255.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2025年城前镇西尚河、东岳庄等村太阳能路灯安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 19.2800 |  |  | 724.50 | 770.89 | 13968.36 | 682.00 |  | 770.89 | 13148.96 |  |  |  |
| 22 | 990401015 | 载重汽车 4t | 台班 | 8.5120 |  |  | 382.29 | 409.05 | 3254.05 | 364.58 |  | 409.05 | 3103.30 |  |  |  |
| 23 | 990513010 | 汽车式高空作业车 18m | 台班 | 16.5200 |  |  | 630.12 | 677.97 | 10409.58 | 601.78 |  | 677.97 | 9941.41 |  |  |  |
| 24 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 4.1211 |  |  | 94.74 | 104.84 | 390.43 | 94.74 |  | 104.84 | 390.43 |  |  |  |
| 25 | 990919010 | 电焊条烘干箱 450×350×450 | 台班 | 0.4123 |  |  | 17.83 | 19.09 | 7.35 | 17.83 |  | 19.09 | 7.35 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 106455.70 | － |  | － | 94614.06 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2025年城前镇西尚河、东岳庄等村太阳能路灯安装项目 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 6m路灯金属杆 |  | 根 | 190.00 | 13 |  | 318.58 | 360.00 | 60530.20 |
| 2 | LED光源模组 |  | 套 | 297.95 | 13 |  | 115.04 | 130.00 | 34276.17 |
| 3 | 地脚螺栓(成套) |  | kg | 938.78 | 13 |  | 4.42 | 5.00 | 4149.40 |
| 4 | 镀锌油漆单臂悬挑灯架 |  | 套 | 190.00 | 13 |  | 53.10 | 60.00 | 10089.00 |
| 5 | 锂电池 |  | 组 | 295.00 | 13 |  | 194.69 | 220.00 | 57433.55 |
| 6 | 太阳能电池板 |  | 块 | 295.00 | 13 |  | 144.25 | 163.00 | 42553.75 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 209032.07 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2025年城前镇西尚河、东岳庄等村太阳能路灯安装项目 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 2908.49 |
| 合计 |  |  |  | 2908.49 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2025年城前镇西尚河、东岳庄等村太阳能路灯安装项目 |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  | 79012.91 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.53 | 472.85 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.53 | 188.45 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 20.6 | 38.82 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 8.1 | 15.26 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 0.75 | 669.13 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 0.75 | 266.67 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 20.6 | 54.93 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 8.1 | 21.6 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.74 | 660.21 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.74 | 263.11 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 20.6 | 54.2 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 8.1 | 21.31 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.68 | 606.68 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.68 | 241.78 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 20.6 | 49.81 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 8.1 | 19.58 |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.1 | 89.22 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.1 | 35.56 |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 20.6 | 7.33 |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 8.1 | 2.88 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  | 0.46 | 410.4 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.46 | 163.56 |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 20.6 | 33.69 |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 8.1 | 13.25 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2908.49 |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  | 1159.13 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  | 238.78 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2025年城前镇西尚河、东岳庄等村太阳能路灯安装项目 |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+E3 |  |  | 83.51 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2025年城前镇西尚河、东岳庄等村太阳能路灯安装项目 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2025年城前镇西尚河、东岳庄等村太阳能路灯安装项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 340779.47 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 340779.47 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 25166.56 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 17618.29 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 | 5963.64 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.15 | 3918.96 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.67 | 2283.22 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.6 | 5452.47 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 5179.85 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 2010.6 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 357.82 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 32935.14 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 58101.7 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |