| 工程项目招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 邹城市张庄卫生院门诊室装饰改造工程 |  | 285691.15 |  |  |  |  | 19225.86 |
| 合计 |  |  | 285691.15 |  |  |  |  | 19225.86 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  | 251424.19 |  |  |  |  | 16799.12 |
|  | 邹城市张庄卫生院门诊室装饰改造工程 -土建 |  | 251424.19 |  |  |  |  | 16799.12 |
| 2 | 安装工程 |  | 34266.96 |  |  |  |  | 2426.74 |
|  | 邹城市张庄卫生院门诊室装饰改造工程 -安装 |  | 34266.96 |  |  |  |  | 2426.74 |
| 合计 |  |  | 285691.15 |  |  |  |  | 19225.86 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 239521.31 |  |  |
|  | 建筑与装饰工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 211738.4 |  |  |
|  | 安装工程 |  |  |  |  |
| 1.2 | A、机械设备安装工程 |  | 27782.91 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 3354.8 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 3354.8 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 19225.86 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 23589.18 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 285691.15 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄卫生院门诊室装饰改造工程-土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 211738.40 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 211738.40 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 2126.87 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 2126.87 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 16799.12 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 20759.80 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 251424.19 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄卫生院门诊室装饰改造工程-土建 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 室内改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B001 | 拆除卫浴室 1.包括铲除原墙面、拆除原卫生洁具等 |  | 套 | 8 |  | 219.95 | 1759.6 |  |
| 2 | 011207001001 | 墙面装饰板 1.龙骨材料种类、规格、中距 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色:粘贴竹木纤 维板 |  | m2 | 350.8 |  | 42.88 | 15042.3 |  |
| 3 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距 2.基层材料种类、规格：20mm厚1:2.5水泥 砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色：铺贴木地板 4.防护材料种类 |  | m2 | 132.16 |  | 188.5 | 24912.16 |  |
| 4 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 1.拆除的基层类型：拆除原岩棉墙板 2.龙骨及饰面种类 |  | m2 | 15.3 |  | 12.83 | 196.3 |  |
| 5 | 011207001003 | 墙面装饰板 1.龙骨材料种类、规格、中距 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色：安装岩棉墙 板 5.压条材料种类、规格 |  | m2 | 15.3 |  | 59.21 | 905.91 |  |
| 6 | 01B002 | 顶板及电路维修 1.顶板电路维修人工费用 |  | 个 | 12 |  | 130 | 1560 |  |
|  |  | 室外改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011207001002 | 墙面装饰板 1.龙骨材料种类、规格、中距 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色:粘贴竹木纤 维板 |  | m2 | 140.36 |  | 42.88 | 6018.64 |  |
| 8 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.两遍腻子两遍漆 |  | m2 | 175.16 |  | 20 | 3503.2 |  |
| 9 | 011607001001 | 刚性层拆除 1.屋面拆除旧彩钢瓦（防晒层） |  | m2 | 145.2 |  | 5.19 | 753.59 |  |
|  |  | 室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.拆除铝合金窗 |  | m2 | 4 |  | 18.9 | 75.6 |  |
| 11 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.拆除原窗下砖墙体 |  | m3 | 0.36 |  | 78.55 | 28.28 |  |
| 12 | 010401003001 | 实心砖墙 1.墙体厚度：240mm 2.墙体类型：烧结煤矸石 3.砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 |  | m3 | 1.16 |  | 527.33 | 611.7 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 55367.28 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 55367.28 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄卫生院门诊室装饰改造工程-土建 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 13 | 011102003001 | 块料楼地面 1.8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.30厚C15混凝土垫层 |  | m2 | 228.6 |  | 139.34 | 31853.12 |  |
| 14 | 01B003 | 吊车调整板房 1.吊车调整板房（东西项间距不一致） |  | 项 | 1 |  | 2000 | 2000 |  |
| 15 | 01B004 | 钢架棚 1.弧形单层彩钢瓦钢架棚，直径75mm镀锌钢 管弧形三角钢架梁、直径50mm钢管加固梁,c 型钢檩条5mm*160mm、厚度2.5mm，屋面弧形 单层彩钢瓦0.8mm,支撑柱为直径200mm镀锌 钢管,16.5*26.5*1.15（起架系数），周边 顶部封堵 |  | m2 | 502.84 |  | 230 | 115653.2 |  |
| 16 | 011207001004 | 墙面装饰板 1.龙骨材料种类、规格、中距 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色：安装岩棉墙 板 5.压条材料种类、规格 |  | m2 | 80 |  | 59.21 | 4736.8 |  |
| 17 | 010802003001 | 钢质防火门 1.岩棉防火夹板门 |  | m2 | 5.6 |  | 380 | 2128 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 156371.12 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 211738.4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄卫生院门诊室装饰改造工程-土建 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 室内改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B001 | 拆除卫浴室 1.包括铲除原墙面、拆除原卫生洁具 等 |  | 套 | － | 138.11 | 0.75 |  | 16.61 | 158.82 | 64.48 | 219.95 |
|  | 02-1-119借 | 整体卫生间 |  | 10组 | 0.1 | 138.11 | 0.75 |  | 16.61 |  |  |  |
| 2 | 011207001001 | 墙面装饰板 1.龙骨材料种类、规格、中距 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色:粘贴 竹木纤维板 |  | m2 | － | 7.92 | 31.08 |  | 0.18 | 9.11 | 3.70 | 42.88 |
|  | 12-3-45调 | 粘贴不拼花装饰木夹板面层 |  | 10m2 | 0.1 | 7.92 | 31.08 |  | 0.18 |  |  |  |
| 3 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距 2.基层材料种类、规格：20mm厚 1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色：铺贴 木地板 4.防护材料种类 |  | m2 | － | 23.88 | 152.54 |  | 0.93 | 27.46 | 11.15 | 188.5 |
|  | 11-4-6 | 条形复合木地板(成品) 铺在水泥面 上 |  | 10m2 | 0.1 | 14.76 | 144.15 |  | 0.47 |  |  |  |
|  | 11-1-1调 | [水泥抹灰砂浆 1:2.5]水泥砂浆 在 混凝土或硬基层上 20mm |  | 10m2 | 0.1 | 9.12 | 8.39 |  | 0.46 |  |  |  |
| 4 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 1.拆除的基层类型：拆除原岩棉墙板 2.龙骨及饰面种类 |  | m2 | － | 8.71 |  |  |  | 10.14 | 4.12 | 12.83 |
|  | 01-1-136借 | 墙柱面 龙骨及护墙板 |  | 10m2 | 0.1 | 8.71 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011207001003 | 墙面装饰板 1.龙骨材料种类、规格、中距 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色：安装 岩棉墙板 5.压条材料种类、规格 |  | m2 | － | 6.48 | 49.00 |  | 0.70 | 7.45 | 3.03 | 59.21 |
|  | 12-5-1 | 墙、柱面吸音 岩棉吸音板 |  | 10m2 | 0.1 | 6.48 | 49.00 |  | 0.70 |  |  |  |
| 6 | 01B002 | 顶板及电路维修 1.顶板电路维修人工费用 |  | 个 | － |  | 130.00 |  |  |  |  | 130 |
|  | 临时子目 | 顶板及电路维修 |  | 个 | 1 |  | 130.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 室外改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011207001002 | 墙面装饰板 1.龙骨材料种类、规格、中距 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色:粘贴 竹木纤维板 |  | m2 | － | 7.92 | 31.08 |  | 0.18 | 9.11 | 3.70 | 42.88 |
|  | 12-3-45调 | 粘贴不拼花装饰木夹板面层 |  | 10m2 | 0.1 | 7.92 | 31.08 |  | 0.18 |  |  |  |
| 8 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.两遍腻子两遍漆 |  | m2 | － |  | 20.00 |  |  |  |  | 20 |
|  | 临时子目 | 外墙乳胶漆 |  | m2 | 1 |  | 20.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄卫生院门诊室装饰改造工程-土建 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 9 | 011607001001 | 刚性层拆除 1.屋面拆除旧彩钢瓦（防晒层） |  | m2 | － | 3.52 |  |  |  | 4.10 | 1.67 | 5.19 |
|  | 01-1-19借 | 无泥背屋面 镀锌瓦垄铁顶、玻璃钢 顶 |  | 10m2 | 0.1 | 3.52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.拆除铝合金窗 |  | m2 | － | 12.84 |  |  |  | 14.94 | 6.06 | 18.9 |
|  | 01-1-107借 | 金属门窗 |  | 10m2 | 0.1 | 12.84 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.拆除原窗下砖墙体 |  | m3 | － | 53.35 |  |  |  | 62.08 | 25.20 | 78.55 |
|  | 01-1-63借 | 加气混凝土砌块墙 |  | 10m3 | 0.1 | 53.35 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010401003001 | 实心砖墙 1.墙体厚度：240mm 2.墙体类型：烧结煤矸石 3.砂浆强度等级、配合比：M5混合砂 浆 |  | m3 | － | 139.92 | 316.12 |  | 5.19 | 162.82 | 66.10 | 527.33 |
|  | 4-1-7 | 实心砖墙 厚240mm |  | 10m3 | 0.1 | 139.92 | 316.12 |  | 5.19 |  |  |  |
| 13 | 011102003001 | 块料楼地面 1.8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦 缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.30厚C15混凝土垫层 |  | m2 | － | 38.76 | 81.29 |  | 1.20 | 44.58 | 18.09 | 139.34 |
|  | 11-3-31调 | 楼地面 水泥砂浆 周长≤3200mm |  | 10m2 | 0.1 | 32.04 | 72.23 |  | 1.19 |  |  |  |
|  | 11-1-4调 | 细石混凝土 40mm |  | 10m2 | 0.1 | 8.64 | 11.90 |  | 0.02 |  |  |  |
|  | 11-1-5调 | 细石混凝土 每增减5mm |  | 10m2 | -0.2 | -1.92 | -2.84 |  | -0.01 |  |  |  |
| 14 | 01B003 | 吊车调整板房 1.吊车调整板房（东西项间距不一致 ） |  | 项 | － |  | 2000.00 |  |  |  |  | 2000 |
|  | 临时子目 | 吊车调整板房 |  | 项 | 1 |  | 2000.00 |  |  |  |  |  |
| 15 | 01B004 | 钢架棚 1.弧形单层彩钢瓦钢架棚，直径75mm 镀锌钢管弧形三角钢架梁、直径50mm 钢管加固梁,c型钢檩条5mm*160mm、 厚度2.5mm，屋面弧形单层彩钢瓦 0.8mm,支撑柱为直径200mm镀锌钢 管,16.5*26.5*1.15（起架系数）， 周边顶部封堵 |  | m2 | － |  | 230.00 |  |  |  |  | 230 |
|  | 临时子目 | 钢棚架 |  | m2 | 1 |  | 230.00 |  |  |  |  |  |
| 16 | 011207001004 | 墙面装饰板 1.龙骨材料种类、规格、中距 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色：安装 岩棉墙板 5.压条材料种类、规格 |  | m2 | － | 6.48 | 49.00 |  | 0.70 | 7.45 | 3.03 | 59.21 |
|  | 12-5-1 | 墙、柱面吸音 岩棉吸音板 |  | 10m2 | 0.1 | 6.48 | 49.00 |  | 0.70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄卫生院门诊室装饰改造工程-土建 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 17 | 010802003001 | 钢质防火门 1.岩棉防火夹板门 |  | m2 | － |  | 380.00 |  |  |  |  | 380 |
|  | 临时子目 | 岩棉放火夹板门 |  | m2 | 1 |  | 380.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄卫生院门诊室装饰改造工程-土建 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 2126.87 |
| 合计 |  |  |  | 2126.87 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄卫生院门诊室装饰改造工程-土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 21296.56 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 598.19 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 135.77 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 34.76 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 20.37 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 511.39 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 116.07 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 29.71 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 17.41 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 682.63 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 154.93 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 39.66 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 23.24 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 334.66 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 32.16 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 8.23 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 4.82 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2126.87 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 438.93 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 112.36 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 65.84 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄卫生院门诊室装饰改造工程-土建 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄卫生院门诊室装饰改造工程-土建 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） |  | 工日 | 6.4996 | 128.00 | 831.95 |  | 110.00 | 714.96 |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) |  | 工日 | 1.4755 | 128.00 | 188.86 |  | 110.00 | 162.31 |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) |  | 工日 | 137.7004 | 138.00 | 19002.66 |  | 120.00 | 16524.05 |  |  |
| 4 | 00010030 | 综合工日（房修安装） |  | 工日 | 9.2072 | 138.00 | 1270.59 |  | 120.00 | 1104.86 |  |  |
| 5 | J200 | 人工 |  | 工日 |  | 130.00 |  |  | 113.00 |  |  |  |
| 6 | 02270019 | 棉纱 |  | kg | 2.2860 | 8.68 | 19.84 |  | 6.30 | 14.40 |  |  |
| 7 | 03110103 | 砂轮片(综合) |  | 片 | 0.6400 | 7.26 | 4.65 |  | 8.85 | 5.66 |  |  |
| 8 | 03110143 | 石料切割锯片 |  | 片 | 0.7315 | 64.60 | 47.25 |  | 84.09 | 61.51 |  |  |
| 9 | 03150119 | 气动排钉 F10 |  | 100个 | 103.1436 | 4.51 | 465.18 |  | 4.96 | 511.59 |  |  |
| 10 | 03150123 | 气动排钉 F30 |  | 100个 | 80.0520 | 7.26 | 581.18 |  | 8.56 | 685.25 |  |  |
| 11 | 04010017 | 白水泥 |  | kg | 23.5458 | 0.64 | 15.07 |  | 0.53 | 12.48 |  |  |
| 12 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa |  | t |  | 442.48 |  |  | 318.58 |  |  |  |
| 13 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) |  | m3 |  | 271.84 |  |  | 189.32 |  |  |  |
| 14 | 04090015 | 石灰 |  | t |  | 339.81 |  |  | 388.35 |  |  |  |
| 15 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 |  | 千块 | 0.6245 | 737.86 | 460.79 |  | 466.02 | 291.03 |  |  |
| 16 | 05070005~1 | 竹木纤维板 |  | m2 | 515.7180 | 26.57 | 13702.63 |  | 26.55 | 13692.31 |  |  |
| 17 | 07000009 | 地板砖 800×800 |  | m2 | 235.4580 | 115.04 | 27087.09 |  | 61.95 | 14586.62 |  |  |
| 18 | 07230001 | 复合木地板 |  | m2 | 137.4464 | 97.15 | 13352.92 |  | 137.17 | 18853.52 |  |  |
| 19 | 14410013 | 白乳胶 |  | kg | 147.3480 | 7.73 | 1139.00 |  | 7.20 | 1060.91 |  |  |
| 20 | 15130037 | 3～5厚泡沫塑料衬垫 |  | m2 | 142.7328 | 1.35 | 192.69 |  | 1.38 | 196.97 |  |  |
| 21 | 16030001 | 岩棉吸音板 |  | m2 | 100.0650 | 33.63 | 3365.19 |  | 39.82 | 3984.59 |  |  |
| 22 | 34090017 | 锯末 |  | m3 | 1.3716 | 17.08 | 23.43 |  | 6.69 | 9.18 |  |  |
| 23 | 34110003 | 水 |  | m3 | 8.2331 | 6.36 | 52.36 |  | 6.60 | 54.34 |  |  |
| 24 | 34110009 | 电 |  | kW·h | 0.3200 | 0.80 | 0.26 |  | 1.00 | 0.32 |  |  |
| 25 | 80010001 | 混合砂浆 M5.0 |  | m3 | 0.2687 | 377.59 | 101.46 |  | 278.60 | 74.86 |  |  |
| 26 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 |  | m3 | 2.7093 | 542.72 | 1470.39 |  | 383.67 | 1039.48 |  |  |
| 27 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 |  | m3 | 4.6863 | 506.88 | 2375.39 |  | 357.87 | 1677.09 |  |  |
| 28 | 80050057 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.5953 | 666.51 | 396.77 |  | 480.49 | 286.04 |  |  |
| 29 | 80210069 | 混凝土 C15 |  | m3 | 6.9266 | 388.35 | 2689.95 |  | 281.55 | 1950.18 |  |  |
| 30 | J302 | 柴油 |  | kg |  | 5.28 |  |  | 5.28 |  |  |  |
| 31 | J303 | 电 |  | kW·h |  | 0.80 |  |  | 0.80 |  |  |  |
| 32 | 990401020 | 载重汽车 5t |  | 台班 | 0.3200 | 400.21 | 128.07 |  | 382.50 | 122.40 |  |  |
| 33 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN |  | 台班 | 0.0560 | 207.80 | 11.64 |  | 187.56 | 10.50 |  |  |
| 34 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L |  | 台班 | 0.9571 | 202.44 | 193.76 |  | 178.82 | 171.15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄卫生院门诊室装饰改造工程-土建 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 35 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 |  | 台班 | 0.3658 | 7.74 | 2.83 |  | 7.74 | 2.83 |  |  |
| 36 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm |  | 台班 | 2.2203 | 28.23 | 62.68 |  | 28.23 | 62.68 |  |  |
| 37 | 990774610 | 石料切割机 |  | 台班 | 3.4519 | 48.43 | 167.18 |  | 48.43 | 167.18 |  |  |
| 38 | 991003020 | 电动空气压缩机 0.6m3/min |  | 台班 | 3.8289 | 40.21 | 153.96 |  | 40.21 | 153.96 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 89557.67 |  | － | 78245.21 | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄卫生院门诊室装饰改造工程-土建 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄卫生院门诊室装饰改造工程-土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 213865.27 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 213865.27 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 16799.12 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 12062 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 7506.67 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 1197.65 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 1390.12 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 1967.56 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 3250.75 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 1261.81 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 224.56 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 20759.8 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 37558.92 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 安装工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄卫生院门诊室装饰改造工程-安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 27782.91 |  |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 |  | 27782.91 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 1227.93 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 1227.93 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 2426.74 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 2829.38 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 34266.96 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄卫生院门诊室装饰改造工程-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 1.破除混凝土路面120mm厚 |  | m2 | 142 |  | 6.22 | 883.24 |  |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.38m 3.挖土方考虑机械开挖人工辅助 4.本清单量同定额量 |  | m3 | 53.96 |  | 14.45 | 779.72 |  |
| 3 | 010103001001 | 回填方 1.素土回填,夯实达到要求 2.本清单量同定额量 |  | m3 | 53.96 |  | 24.84 | 1340.37 |  |
| 4 | 040103002001 | 余方弃置 1.垃圾外运，运距暂按1km考虑 |  | m3 | 17.04 |  | 18 | 306.72 |  |
| 5 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质：生活给水 3.材质、规格：PPR De25 4.连接形式:热熔 连接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 |  | m | 120 |  | 32.64 | 3916.8 |  |
| 6 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质：生活给水 3.材质、规格：PPR De20 4.连接形式:热熔 连接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 |  | m | 32 |  | 29.63 | 948.16 |  |
| 7 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质：生活排水 3.材质、规格：UPVC De110 4.连接形式:粘结 5.阻火圈设计要求： 6.压力试验及吹、洗设计要求 |  | m | 100 |  | 59.17 | 5917 |  |
| 8 | 031001006004 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质：生活排水 3.材质、规格：UPVC De50 4.连接形式:粘结 5.阻火圈设计要求： 6.压力试验及吹、洗设计要求 |  | m | 32 |  | 40.08 | 1282.56 |  |
| 9 | 010507002001 | 室外地坪 1.地坪厚度：120mm 2.混凝土强度等级:C25混凝土 |  | m2 | 21 |  | 54.5 | 1144.5 |  |
| 10 | 030411004002 | 配线 1.名称：动力电线 2.配线形式 3.型号 4.规格：3*10平方电线 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 100 |  | 9.53 | 953 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 17472.07 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 17472.07 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄卫生院门诊室装饰改造工程-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 030411001001 | 配管 1.名称：动力电线配管 2.材质：PC 3.规格:Ф25 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 100 |  | 19.72 | 1972 |  |
| 12 | 030411004003 | 配线 1.名称：动力电线 2.配线形式 3.型号 4.规格：3*6平方电线 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 64 |  | 6.12 | 391.68 |  |
| 13 | 030411001002 | 配管 1.名称：动力电线配管 2.材质：PC 3.规格:Ф25 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 64 |  | 19.72 | 1262.08 |  |
| 14 | 030411004004 | 配线 1.名称：动力电线 2.配线形式 3.型号 4.规格：3*4平方电线 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 120 |  | 4.54 | 544.8 |  |
| 15 | 030411001003 | 配管 1.名称：动力电线配管 2.材质：PC 3.规格:Ф25 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 120 |  | 19.72 | 2366.4 |  |
| 16 | 030411004001 | 配线 1.名称：照明电线 2.配线形式 3.型号 4.规格：3*2.5平方电线 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 140 |  | 4.31 | 603.4 |  |
| 17 | 030411001004 | 配管 1.名称：动力电线配管 2.材质：PC 3.规格:Ф25 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 140 |  | 19.72 | 2760.8 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 9901.16 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 27373.23 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄卫生院门诊室装饰改造工程-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 18 | 030412005001 | 荧光灯 1.LED灯具，单管 |  | 套 | 8 |  | 51.21 | 409.68 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 409.68 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 27782.91 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄卫生院门诊室装饰改造工程-安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 1.破除混凝土路面120mm厚 |  | m2 | － | 0.39 |  |  | 5.45 | 0.44 | 0.38 | 6.22 |
|  | 1-3-91借 | 拆除旧路 无筋混凝土路面 |  | 100m2 | 0.01 | 0.39 |  |  | 5.45 |  |  |  |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.38m 3.挖土方考虑机械开挖人工辅助 4.本清单量同定额量 |  | m3 | － | 6.30 |  |  | 1.76 | 7.34 | 6.39 | 14.45 |
|  | 1-2-47借调 | 小型挖掘机挖槽坑土方 普通土 |  | 10m3 | 0.09 | 0.59 |  |  | 1.76 |  |  |  |
|  | 1-2-6借 | 人工挖沟槽普通土 槽深≤2 |  | 10m3 | 0.013 | 5.71 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010103001001 | 回填方 1.素土回填,夯实达到要求 2.本清单量同定额量 |  | m3 | － | 11.00 |  |  | 2.70 | 12.80 | 11.14 | 24.84 |
|  | 1-4-13借 | 机械夯填槽坑 |  | 10m3 | 0.1 | 11.00 |  |  | 2.70 |  |  |  |
| 4 | 040103002001 | 余方弃置 1.垃圾外运，运距暂按1km考虑 |  | m3 | － |  | 18.00 |  |  |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 余方外运 |  | m3 | 1 |  | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质：生活给水 3.材质、规格：PPR De25 4.连接形式:热熔 连接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 |  | m | － | 13.52 | 5.58 |  | 0.01 | 15.55 | 13.53 | 32.64 |
|  | 10-1-324 | 给排水室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内 |  | 10m | 0.1 | 13.52 | 0.20 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc2_0009 | 塑料给水管De25 |  | m | 1.016 |  | 3.56 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0006 | 室内塑料给水管热熔管件 |  | 个 | 1.52 |  | 1.82 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质：生活给水 3.材质、规格：PPR De20 4.连接形式:热熔 连接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 |  | m | － | 12.18 | 5.25 |  | 0.01 | 14.01 | 12.19 | 29.63 |
|  | 10-1-323 | 给排水室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内 |  | 10m | 0.1 | 12.18 | 0.18 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc2_0008 | 塑料给水管De20 |  | m | 1.016 |  | 3.25 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0006 | 室内塑料给水管热熔管件 |  | 个 | 1.52 |  | 1.82 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质：生活排水 3.材质、规格：UPVC De110 4.连接形式:粘结 5.阻火圈设计要求： 6.压力试验及吹、洗设计要求 |  | m | － | 22.44 | 14.26 |  | 0.01 | 25.81 | 22.46 | 59.17 |
|  | 10-1-367 | 给排水室内塑料排水管(粘接) 公称 外径 110mm以内 |  | 10m | 0.1 | 22.44 | 0.71 |  | 0.01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄卫生院门诊室装饰改造工程-安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | zc2_0011 | 塑料排水管UPVC-De110 |  | m | 0.95 |  | 9.50 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0007 | 室内塑料排水管粘接管件 |  | 个 | 1.156 |  | 4.05 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031001006004 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质：生活排水 3.材质、规格：UPVC De50 4.连接形式:粘结 5.阻火圈设计要求： 6.压力试验及吹、洗设计要求 |  | m | － | 15.04 | 10.00 |  |  | 17.29 | 15.04 | 40.08 |
|  | 10-1-365 | 给排水室内塑料排水管(粘接) 公称 外径 50mm以内 |  | 10m | 0.1 | 15.04 | 0.25 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0012 | 塑料排水管UPVC-De50 |  | m | 0.95 |  | 5.70 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0007 | 室内塑料排水管粘接管件 |  | 个 | 1.156 |  | 4.05 |  |  |  |  |  |
| 9 | 010507002001 | 室外地坪 1.地坪厚度：120mm 2.混凝土强度等级:C25混凝土 |  | m2 | － | 6.82 | 40.70 |  | 0.07 | 7.94 | 6.91 | 54.5 |
|  | 16-5-2借调 | 混凝土整体路面 180mm厚 |  | 10m2 | 0.1 | 10.12 | 60.09 |  | 0.11 |  |  |  |
|  | 16-5-3借 | [预拌混凝土 C25]混凝土整体路面 每增减10mm |  | 10m2 | -0.6 | -3.30 | -19.39 |  | -0.04 |  |  |  |
| 10 | 030411004002 | 配线 1.名称：动力电线 2.配线形式 3.型号 4.规格：3*10平方电线 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | － | 0.97 | 7.58 |  |  | 1.12 | 0.98 | 9.53 |
|  | 4-13-27 | 管内穿线 动力穿线 铜芯截面 10mm2 以下 |  | 100m 单线 | 0.01 | 0.97 | 0.23 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0002 | 绝缘电线BV-10.0 |  | m | 1.05 |  | 7.35 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030411001001 | 配管 1.名称：动力电线配管 2.材质：PC 3.规格:Ф25 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | － | 6.48 | 6.60 |  | 0.16 | 7.45 | 6.48 | 19.72 |
|  |  | 电线管路敷设、接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-12-9 | 电线管敷设 砖、混凝土结构暗配 公 称口径25mm以下 |  | 100m | 0.01 | 6.48 | 4.54 |  | 0.16 |  |  |  |
|  | zc2_0010 | 塑料管PC25 |  | m | 1.029 |  | 2.06 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030411004003 | 配线 1.名称：动力电线 2.配线形式 3.型号 4.规格：3*6平方电线 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | － | 0.86 | 4.40 |  |  | 0.99 | 0.86 | 6.12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄卫生院门诊室装饰改造工程-安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 4-13-26 | 管内穿线 动力穿线 铜芯截面 6mm2 以下 |  | 100m 单线 | 0.01 | 0.86 | 0.20 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0005 | 绝缘电线BV-6.0 |  | m | 1.05 |  | 4.20 |  |  |  |  |  |
| 13 | 030411001002 | 配管 1.名称：动力电线配管 2.材质：PC 3.规格:Ф25 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | － | 6.48 | 6.60 |  | 0.16 | 7.45 | 6.48 | 19.72 |
|  |  | 电线管路敷设、接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-12-9 | 电线管敷设 砖、混凝土结构暗配 公 称口径25mm以下 |  | 100m | 0.01 | 6.48 | 4.54 |  | 0.16 |  |  |  |
|  | zc2_0010 | 塑料管PC25 |  | m | 1.029 |  | 2.06 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030411004004 | 配线 1.名称：动力电线 2.配线形式 3.型号 4.规格：3*4平方电线 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | － | 0.86 | 2.82 |  |  | 0.99 | 0.86 | 4.54 |
|  | 4-13-25 | 管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2 以下 |  | 100m 单线 | 0.01 | 0.86 | 0.19 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0004 | 绝缘电线BV-4.0 |  | m | 1.05 |  | 2.63 |  |  |  |  |  |
| 15 | 030411001003 | 配管 1.名称：动力电线配管 2.材质：PC 3.规格:Ф25 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | － | 6.48 | 6.60 |  | 0.16 | 7.45 | 6.48 | 19.72 |
|  |  | 电线管路敷设、接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-12-9 | 电线管敷设 砖、混凝土结构暗配 公 称口径25mm以下 |  | 100m | 0.01 | 6.48 | 4.54 |  | 0.16 |  |  |  |
|  | zc2_0010 | 塑料管PC25 |  | m | 1.029 |  | 2.06 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030411004001 | 配线 1.名称：照明电线 2.配线形式 3.型号 4.规格：3*2.5平方电线 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | － | 0.97 | 2.36 |  |  | 1.12 | 0.98 | 4.31 |
|  | 4-13-5 | 管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下 |  | 100m 单线 | 0.01 | 0.97 | 0.16 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0003 | 绝缘电线BV-2.5 |  | m | 1.16 |  | 2.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄卫生院门诊室装饰改造工程-安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 17 | 030411001004 | 配管 1.名称：动力电线配管 2.材质：PC 3.规格:Ф25 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | － | 6.48 | 6.60 |  | 0.16 | 7.45 | 6.48 | 19.72 |
|  |  | 电线管路敷设、接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-12-9 | 电线管敷设 砖、混凝土结构暗配 公 称口径25mm以下 |  | 100m | 0.01 | 6.48 | 4.54 |  | 0.16 |  |  |  |
|  | zc2_0010 | 塑料管PC25 |  | m | 1.029 |  | 2.06 |  |  |  |  |  |
| 18 | 030412005001 | 荧光灯 1.LED灯具，单管 |  | 套 | － | 17.64 | 15.92 |  |  | 20.29 | 17.65 | 51.21 |
|  | 4-14-207 | 成套型荧光灯 吊链式 单管 |  | 套 | 1 | 17.64 | 5.82 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0001 | LED灯具 |  | 套 | 1.01 |  | 10.10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄卫生院门诊室装饰改造工程-安装 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 1227.93 |
| 合计 |  |  |  | 1227.93 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄卫生院门诊室装饰改造工程-安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 10536.66 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 378.01 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 | 131.71 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 | 72.44 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 | 42.15 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 298.27 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 | 88.51 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 | 48.68 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 | 28.32 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 397.7 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 | 118.01 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 | 64.91 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 | 37.76 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 153.95 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 | 31.61 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 | 17.39 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 | 10.12 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1227.93 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 369.84 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 203.42 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 118.35 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄卫生院门诊室装饰改造工程-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄卫生院门诊室装饰改造工程-安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) |  | 工日 | 9.7910 | 128.00 | 1253.25 |  | 110.00 | 1077.01 |  |  |
| 2 | 00010030 | 综合工日（安装） |  | 工日 | 66.8224 | 138.00 | 9221.49 |  | 120.00 | 8018.69 |  |  |
| 3 | 00010040 | 综合工日（市政) |  | 工日 | 0.5396 | 117.00 | 63.13 |  | 103.00 | 55.58 |  |  |
| 4 | J200 | 人工 |  | 工日 |  | 130.00 |  |  | 113.00 |  |  |  |
| 5 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 |  | kg | 0.4400 | 5.20 | 2.29 |  | 2.93 | 1.29 |  |  |
| 6 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# |  | kg | 11.8381 | 5.35 | 63.33 |  | 4.42 | 52.32 |  |  |
| 7 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 |  | kg | 0.4800 | 3.89 | 1.87 |  | 3.21 | 1.54 |  |  |
| 8 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 |  | kg | 0.1184 | 10.60 | 1.26 |  | 12.66 | 1.50 |  |  |
| 9 | 02090013 | 塑料薄膜 |  | m2 | 24.2550 | 1.86 | 45.11 |  | 1.86 | 45.11 |  |  |
| 10 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 |  | 个 | 17.6000 | 0.07 | 1.23 |  | 0.07 | 1.23 |  |  |
| 11 | 02270021 | 棉纱头 |  | kg | 1.2320 | 8.65 | 10.66 |  | 6.30 | 7.76 |  |  |
| 12 | 03010073 | 木螺钉 M2.5×25 |  | 个 | 33.2800 | 0.04 | 1.33 |  | 0.03 | 1.00 |  |  |
| 13 | 03010079 | 木螺钉 M4×65 |  | 个 | 16.6400 | 0.07 | 1.16 |  | 0.06 | 1.00 |  |  |
| 14 | 03010511 | 六角螺栓 |  | kg | 0.0608 | 8.86 | 0.54 |  | 10.23 | 0.62 |  |  |
| 15 | 03010895 | 镀锌锁紧螺母 DN25×1.5 |  | 个 | 65.5080 | 0.25 | 16.38 |  | 0.27 | 17.69 |  |  |
| 16 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 |  | 片 | 1.0346 | 10.62 | 10.99 |  | 7.61 | 7.87 |  |  |
| 17 | 03110171 | 锯条(各种规格) |  | 根 | 24.5796 | 0.44 | 10.82 |  | 0.50 | 12.29 |  |  |
| 18 | 03110179 | 铁砂布 |  | 张 | 3.6956 | 0.78 | 2.88 |  | 0.85 | 3.14 |  |  |
| 19 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 |  | kg | 0.0304 | 10.62 | 0.32 |  | 7.72 | 0.23 |  |  |
| 20 | 03130515 | 焊锡 |  | kg | 0.6308 | 34.51 | 21.77 |  | 36.37 | 22.94 |  |  |
| 21 | 03130517 | 焊锡膏 |  | kg | 0.0524 | 15.04 | 0.79 |  | 14.68 | 0.77 |  |  |
| 22 | 03130827 | 合金钎头 φ135 |  | 个 | 0.0014 | 1858.41 | 2.60 |  | 13.81 | 0.02 |  |  |
| 23 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 |  | 个 | 0.4160 | 4.42 | 1.84 |  | 4.62 | 1.92 |  |  |
| 24 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) |  | m3 |  | 271.84 |  |  | 189.32 |  |  |  |
| 25 | 04090023 | 滑石粉 |  | kg |  | 0.71 |  |  | 0.88 |  |  |  |
| 26 | 05030007 | 模板材 |  | m3 | 0.0055 | 1473.45 | 8.10 |  | 2035.40 | 11.19 |  |  |
| 27 | 13010107 | 沥青清漆 L01 |  | kg | 2.0776 | 6.58 | 13.67 |  | 7.14 | 14.83 |  |  |
| 28 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 |  | kg | 1.6960 | 11.68 | 19.81 |  | 14.16 | 24.02 |  |  |
| 29 | 13310005 | 石油沥青 10# |  | kg |  | 3.52 |  |  | 3.10 |  |  |  |
| 30 | 14030017 | 汽油 92#～95# |  | kg | 2.5040 | 6.77 | 16.95 |  | 8.42 | 21.08 |  |  |
| 31 | 14070001 | 铅油 |  | kg | 0.3816 | 6.73 | 2.57 |  | 7.00 | 2.67 |  |  |
| 32 | 14330041 | 丙酮 |  | kg | 3.5832 | 5.41 | 19.39 |  | 6.29 | 22.54 |  |  |
| 33 | 14390001 | 氧气 |  | m3 | 0.0456 | 5.35 | 0.24 |  | 7.01 | 0.32 |  |  |
| 34 | 14390005 | 乙炔气 |  | kg | 0.0152 | 14.61 | 0.22 |  | 17.37 | 0.26 |  |  |
| 35 | 14410097 | 粘接剂 |  | kg | 2.3588 | 12.39 | 29.23 |  | 13.65 | 32.20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄卫生院门诊室装饰改造工程-安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 36 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 |  | m | 0.2096 | 5.81 | 1.22 |  | 5.88 | 1.23 |  |  |
| 37 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 |  | m | 0.0912 | 6.88 | 0.63 |  | 7.90 | 0.72 |  |  |
| 38 | 18150111 | 镀锌管接头 25×1.5 |  | 个 | 109.1800 | 3.32 | 362.48 |  | 10.62 | 1159.49 |  |  |
| 39 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 |  | 个 | 0.0608 | 25.08 | 1.52 |  | 34.41 | 2.09 |  |  |
| 40 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa |  | 块 | 0.0304 | 24.42 | 0.74 |  | 24.78 | 0.75 |  |  |
| 41 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 |  | 个 | 0.0304 | 7.08 | 0.22 |  | 6.64 | 0.20 |  |  |
| 42 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m ×0.13mm |  | 卷 | 2.8860 | 7.56 | 21.82 |  | 8.85 | 25.54 |  |  |
| 43 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2 |  | m | 2.4400 | 1.59 | 3.88 |  | 3.26 | 7.95 |  |  |
| 44 | 28030053 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2 |  | m | 37.4816 | 1.86 | 69.72 |  | 4.19 | 157.05 |  |  |
| 45 | 28030067 | 铜芯橡皮花线 BXH2×23/0.15mm2 |  | m | 12.2160 | 1.09 | 13.32 |  | 1.75 | 21.38 |  |  |
| 46 | 29060005 | 塑料护口电线管用 25 |  | 个 | 65.5080 | 0.09 | 5.90 |  | 0.13 | 8.52 |  |  |
| 47 | 29170027 | 镀锌地线夹 25 |  | 套 | 283.8680 | 1.07 | 303.74 |  | 1.58 | 448.51 |  |  |
| 48 | 34090069 | 塑料圆台(63～138)×22 |  | 块 | 16.8000 | 0.62 | 10.42 |  | 0.65 | 10.92 |  |  |
| 49 | 34110003 | 水 |  | m3 | 2.8792 | 6.36 | 18.31 |  | 6.60 | 19.00 |  |  |
| 50 | 34110009 | 电 |  | kW·h | 17.3104 | 0.80 | 13.85 |  | 1.00 | 17.31 |  |  |
| 51 | 80070005 | 沥青砂浆 1:2:7 |  | m3 | 0.0170 | 1533.68 | 26.07 |  | 1406.78 | 23.92 |  |  |
| 52 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 |  | m3 | 2.5452 | 417.48 | 1062.57 |  | 300.97 | 766.03 |  |  |
| 53 | 88000053 | 其他材料费 |  | % | 1.0000 | 19.47 | 19.47 |  | 38.47 | 38.47 |  |  |
| 54 | J302 | 柴油 |  | kg |  | 5.28 |  |  | 5.28 |  |  |  |
| 55 | J303 | 电 |  | kW·h |  | 0.80 |  |  | 0.80 |  |  |  |
| 56 | 990101015 | 履带式推土机 75kW |  | 台班 | 0.0194 | 834.41 | 16.19 |  | 791.91 | 15.36 |  |  |
| 57 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 |  | 台班 | 0.5865 | 1086.47 | 637.21 |  | 1047.84 | 614.56 |  |  |
| 58 | 990108020 | 轮胎式单斗挖掘机(液压) 0.4m3 |  | 台班 | 0.1845 | 450.05 | 83.03 |  | 432.34 | 79.77 |  |  |
| 59 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m |  | 台班 | 5.1532 | 28.30 | 145.84 |  | 28.30 | 145.84 |  |  |
| 60 | 990149510 | 液压锤HM960 |  | 台班 | 0.5865 | 290.63 | 170.45 |  | 272.16 | 159.62 |  |  |
| 61 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 |  | 台班 | 0.2016 | 7.74 | 1.56 |  | 7.74 | 1.56 |  |  |
| 62 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 |  | 台班 | 0.2671 | 23.98 | 6.41 |  | 23.98 | 6.41 |  |  |
| 63 | 990748010 | 管子切断套丝机 159mm |  | 台班 | 2.3702 | 22.95 | 54.40 |  | 22.95 | 54.40 |  |  |
| 64 | 990758020 | 电动弯管机 100mm |  | 台班 | 0.2544 | 33.97 | 8.64 |  | 33.97 | 8.64 |  |  |
| 65 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm |  | 台班 | 0.0384 | 36.85 | 1.42 |  | 36.85 | 1.42 |  |  |
| 66 | 990813010 | 试压泵 3MPa |  | 台班 | 0.0152 | 18.86 | 0.29 |  | 18.86 | 0.29 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄卫生院门诊室装饰改造工程-安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 67 | 990919710 | 电焊机(综合) |  | 台班 | 0.0152 | 71.38 | 1.08 |  | 71.38 | 1.08 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 13907.62 |  | － | 13258.66 | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄卫生院门诊室装饰改造工程-安装 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 | 金额 |
| 1 | LED灯具 |  | 套 | 8.08 |  | 10.00 | 80.80 |
| 2 | 绝缘电线BV-10.0 |  | m | 105.00 |  | 7.00 | 735.00 |
| 3 | 绝缘电线BV-2.5 |  | m | 162.40 |  | 1.90 | 308.56 |
| 4 | 绝缘电线BV-4.0 |  | m | 126.00 |  | 2.50 | 315.00 |
| 5 | 绝缘电线BV-6.0 |  | m | 67.20 |  | 4.00 | 268.80 |
| 6 | 室内塑料给水管热熔管件 |  | 个 | 231.04 |  | 1.20 | 277.25 |
| 7 | 室内塑料排水管粘接管件 |  | 个 | 152.59 |  | 3.50 | 534.07 |
| 8 | 塑料给水管De20 |  | m | 32.51 |  | 3.20 | 104.04 |
| 9 | 塑料给水管De25 |  | m | 121.92 |  | 3.50 | 426.72 |
| 10 | 塑料管PC25 |  | m | 436.47 |  | 2.00 | 872.93 |
| 11 | 塑料排水管UPVC-De110 |  | m | 95.00 |  | 10.00 | 950.00 |
| 12 | 塑料排水管UPVC-De50 |  | m | 30.40 |  | 6.00 | 182.40 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 5055.57 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄卫生院门诊室装饰改造工程-安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 29010.84 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 29010.84 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 2426.74 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 1784.16 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 1018.28 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.29 | 84.13 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.59 | 171.16 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.76 | 510.59 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 440.96 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 171.16 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 30.46 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 2829.38 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 5256.12 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |