|  |
| --- |
| **招标控制价汇总表** |
| 工程名称：邹城市2025年大束街道山头村（东山）路灯安装项目 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 |
| 金额（元） | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 143506.71 |  |
| 1.1 | 　A、土石方工程 | 143506.71 |  |
| 2 | 措施项目 | 297.52 |  |
| 2.1 | 　单价措施费 |  |  |
| 2.2 | 　总价措施费 | 297.52 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 　暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 　专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 　特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 　计日工 |  |  |
| 3.5 | 　采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 　其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 　总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 　其他 |  |  |
| 4 | 规费 | 10619.93 |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 | 13898.17 |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 168322.33 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市2025年大束街道山头村（东山）路灯安装项目 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 040805001002 | 常规照明灯1.名称：单悬臂抱杆式太阳能路灯，臂长1.2m2.灯臂厚度不小于3mm，灯臂抱箍热镀锌，支架+40w灯具+140w电池板+60AH锂电池 | 套 | 121 | 1063.62 | 128698.02 |  |
|  |  | 路灯 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040101003001 | 挖基坑土方1.土壤类别：人工挖普通土2.挖土深度：0.6m | m3 | 0.9 | 55.97 | 50.37 |  |
| 3 | 040805001001 | 太阳能路灯名称：6米高太阳能路灯1.LED光源模组：40W、5050芯片、透镜型号需适合大杆距配光、光效不小于120lm/w、色温3000K 、显色指数不小于70，光通量维持率不低于70%、防护等级IP68；2.单晶硅太阳能板：140W；3.锂电池：60AH 、12V；（满足5个阴雨天）；4.灯杆：高度6米，厚度不小于3MM 、杆体热镀锌、 灯头安装高度不低于6M。 | 盏 | 6 | 1500 | 9000 |  |
| 4 | 040303002001 | 混凝土基础1.混凝土强度等级：C252.嵌料(毛石)比例 | m3 | 5.38 | 409.92 | 2205.37 |  |
| 5 | 040901001001 | 现浇构件钢筋1.钢筋种类：三级钢2.钢筋规格：φ14 | t | 0.038 | 4420.17 | 167.97 |  |
| 6 | 040901001002 | 现浇构件钢筋1.钢筋种类：三级钢 箍筋2.钢筋规格：φ8 | t | 0.053 | 6082.65 | 322.38 |  |
| 7 | 040901009001 | 预埋铁件1.材料种类2.材料规格 | t | 0.324 | 9452.48 | 3062.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | 143506.71 |  |
| 合计 | 143506.71 |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工料机汇总表** |
| 工程名称：邹城市2025年大束街道山头村（东山）路灯安装项目 | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 50.1593 |  | 117.00 | 117.00 | 5868.64 | 103.00 |  | 5166.41 |  |  |  |
| 2 | 01000001 | 型钢(综合) | t | 0.0450 | 13 | 3628.32 | 4100.00 | 163.27 | 3156.64 | 3567.00 | 142.05 |  |  |  |
| 3 | 01010005 | 钢筋HPB300 φ8 | t | 0.0541 | 13 | 3734.51 | 4220.00 | 202.04 | 3300.88 | 3730.00 | 178.58 |  |  |  |
| 4 | 01010009 | 钢筋HPB300≤φ10 | t | 0.0787 | 13 | 3725.66 | 4210.00 | 293.21 | 3300.88 | 3730.00 | 259.78 |  |  |  |
| 5 | 01010043 | 钢筋HRB400≤φ18 | t | 0.0390 | 13 | 3628.32 | 4100.00 | 141.50 | 3159.29 | 3570.00 | 123.21 |  |  |  |
| 6 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7 | kg | 0.7047 | 13 | 6.26 | 7.07 | 4.41 | 4.42 | 5.00 | 3.11 |  |  |  |
| 7 | 01290065 | 中厚钢板≤δ15 | t | 0.2181 | 13 | 3761.06 | 4250.00 | 820.29 | 3221.24 | 3640.00 | 702.55 |  |  |  |
| 8 | 02270031 | 无纺土工布 | m2 | 0.6881 | 13 | 7.96 | 9.00 | 5.48 | 8.15 | 9.21 | 5.61 |  |  |  |
| 9 | 03130143 | 低碳钢焊条(综合) | kg | 9.5437 | 13 | 7.96 | 9.00 | 75.97 | 4.82 | 5.45 | 46.00 |  |  |  |
| 10 | 03150057 | 直脚 3# | 个 | 244.4200 | 13 | 4.69 | 5.30 | 1146.33 | 5.71 | 6.45 | 1395.64 |  |  |  |
| 11 | 04110027 | 毛石(综合) | m3 | 1.3073 | 3 | 174.76 | 180.00 | 228.46 | 135.92 | 140.00 | 177.69 |  |  |  |
| 12 | 14390001 | 氧气 | m3 | 3.4344 | 9 | 5.35 | 5.83 | 18.37 | 6.94 | 7.56 | 23.83 |  |  |  |
| 13 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 1.1437 | 9 | 14.61 | 15.92 | 16.71 | 17.18 | 18.73 | 19.65 |  |  |  |
| 14 | 25610003 | 镀锌大灯抱箍压板 | 副 | 122.2100 | 13 | 17.45 | 19.72 | 2132.56 | 19.42 | 21.95 | 2373.32 |  |  |  |
| 15 | 34110003 | 水 | m3 | 0.8925 | 3 | 6.36 | 6.55 | 5.68 | 6.60 | 6.80 | 5.89 |  |  |  |
| 16 | 34110009 | 电 | kW·h | 2.2133 | 13 | 0.80 | 0.90 | 1.77 | 1.00 | 1.13 | 2.21 |  |  |  |
| 17 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 4.6198 | 3 | 417.48 | 430.00 | 1928.67 | 325.24 | 335.00 | 1502.54 |  |  |  |
| 18 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  | 49.18 | 55.58 | 49.18 | 56.53 | 63.89 | 56.53 |  |  |  |
| 19 | 990401015 | 载重汽车 4t | 台班 | 5.4208 |  | 382.29 | 409.05 | 2072.32 | 382.29 | 409.05 | 2072.32 |  |  |  |
| 20 | 990501010 | 电动单筒快速卷扬机 5kN | 台班 | 0.0170 |  | 178.48 | 180.17 | 3.03 | 178.48 | 180.17 | 3.03 |  |  |  |
| 21 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.0326 |  | 45.10 | 49.26 | 1.47 | 45.10 | 49.26 | 1.47 |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项工料机汇总表** |
| 工程名称：邹城市2025年大束街道山头村（东山）路灯安装项目 | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | 地方 | 暂估 |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 0.0772 |  | 27.15 | 29.24 | 2.10 | 27.15 | 29.24 | 2.10 |  |  |  |
| 23 | 990904040 | 直流弧焊机 32kV·A | 台班 | 1.3441 |  | 99.03 | 109.44 | 133.11 | 99.03 | 109.44 | 133.11 |  |  |  |
| 24 | 990919010 | 电焊条烘干箱 450×350×450 | 台班 | 0.1345 |  | 17.83 | 19.09 | 2.40 | 17.83 | 19.09 | 2.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 15316.97 | － | － | 14399.03 | － | － | 0.00 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **分部分项主材汇总表** |
| 工程名称：邹城市2025年大束街道山头村（东山）路灯安装项目 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 单悬臂抱杆式太阳能路灯，臂长1.2m | 套 | 121.00 | 13 | 973.45 | 1100.00 | 117787.45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 117787.45 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **措施项目清单计价汇总表** |
| 工程名称：邹城市2025年大束街道山头村（东山）路灯安装项目 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |
| 2 | 总价措施费 | 297.52 |
|  |  |  |
| 合计 | 297.52 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市2025年大束街道山头村（东山）路灯安装项目 | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人机费 |  | 8082.98 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |
|  | 　其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(2) 二次搬运费（H2） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(5) 工程定位复测费（H5） |  | 45 |  |
|  | 　　　　(6) 地下管线交叉处理（H6） |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 0.53 | 48.37 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | 0.53 | 19.28 |
|  | 　　　　企业管理费（A2） | A1×FL | 20.6 | 3.97 |
|  | 　　　　利润（A3） | A1×FL | 8.1 | 1.56 |
| 2 | 二次搬运 |  | 0.75 | 68.45 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | 0.75 | 27.28 |
|  | 　　　　企业管理费（B2） | B1×FL | 20.6 | 5.62 |
|  | 　　　　利润（B3） | B1×FL | 8.1 | 2.21 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.74 | 67.54 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | 0.74 | 26.92 |
|  | 　　　　企业管理费（C2） | C1×FL | 20.6 | 5.55 |
|  | 　　　　利润（C3） | C1×FL | 8.1 | 2.18 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 0.68 | 62.05 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 计费基础×F04×H4 | 0.68 | 24.73 |
|  | 　　　　企业管理费（D2） | D1×FL | 20.6 | 5.09 |
|  | 　　　　利润（D3） | D1×FL | 8.1 | 2 |
| 5 | 工程定位复测费 |  | 0.1 | 9.12 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（E1） | 计费基础×F05×H5 | 0.1 | 3.64 |
|  | 　　　　企业管理费（E2） | E1×FL | 20.6 | 0.75 |
|  | 　　　　利润（E3） | E1×FL | 8.1 | 0.29 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  | 0.46 | 41.99 |
|  | 　其中：企业管理费和利润计算基础（F1） | 计费基础×F06×H6 | 0.46 | 16.73 |
|  | 　　　　企业管理费（F2） | F1×FL | 20.6 | 3.45 |
|  | 　　　　利润（F3） | F1×FL | 8.1 | 1.36 |
|  | 合计 |  |  | 297.52 |
|  | 　其中：人机费 | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  | 118.58 |
|  | 　　　　企业管理费 | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  | 24.43 |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市2025年大束街道山头村（东山）路灯安装项目 | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 　　　　利润 | A3+B3+C3+D3+E3+E3 |  | 8.53 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** |
| 工程名称：邹城市2025年大束街道山头村（东山）路灯安装项目 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智慧工地单价措施 |  |  | 143804.23 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 143804.23 |
| 1 | 规费 |  |  | 10619.93 |
| 1.1 | 　安全文明施工费 |  |  | 7434.68 |
| 1.1.1 | 　其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.75 | 2516.57 |
| 1.1.2 | 　　　　2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.15 | 1653.75 |
| 1.1.3 | 　　　　3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 0.67 | 963.49 |
| 1.1.4 | 　　　　4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.6 | 2300.87 |
| 1.2 | 　社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 | 1.52 | 2185.82 |
| 1.3 | 　住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.59 | 848.44 |
| 1.4 | 　建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.105 | 150.99 |
| 1.5 | 　优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | 13898.17 |
|  | 合计 |  |  | 24518.1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 胜通软件 |